|  |  |
| --- | --- |
|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &**

**ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

### Θέμα: Συντήρηση Πυρασφάλειας

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΙΤΛΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Έλεγχος πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 2 | Υδραυλική δοκιμή | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 3 | Επισκευή - συντήρηση κλείστρων | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 4 | Επισκευή - συντήρηση  Χοανών | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 5 | Επισκευή - συντήρηση  ακροφυσίων. | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 6 | Επισκευή - συντήρηση  βάσεων | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 7 | Επισκευή - συντήρηση  ιμάντων στήριξης. | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 8 | Έλεγχος πυροσβεστήρων  CO2 5kg | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 9 | Έλεγχος πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg οροφής | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 10 | Διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) | Kg | 200 |  |  |
| 11 | Ξηρά σκόνη KERR ABC 40%MBK-ABC 40 | Kg | 310 |  |  |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg | ΤΕΜ | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |  |
| ΦΠΑ 23% | |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |  |

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**