# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	                                          Ηράκλειο 25/10/2005

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

# ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

# Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση:

α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου

στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων του Δήμου

η) της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

θ) των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου

1)  Είδος-ποσότητα-ύψος δαπάνης.

Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα & λογισμικό που αναλύεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι:

α) για τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 49.742,00€

β) για την Υπηρεσία Πολιτιστικών του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7134.001 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 25.650,45€

γ) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20-7134.006 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 ου Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 7.508,90€

δ) για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 29.845,20€

ε) για την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 2.832,20€

στ) για την Υπηρεσία Πολεοδομικών εφαρμογών Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 40-7134.001 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 24.990,00€

ζ) για την Υπηρεσία των Νεκροταφείων του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 45-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 2.368,10€

η) για την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 50-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 8.698,90,00€

θ) για τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 9.829,40€

2)  Διατάξεις

Η παραπάνω προμήθεια γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  11389/93 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και του π.δ. 323/89 που αφορά τις προμήθειες των Ο.Τ.Α.

# 3)  Διάθεση διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη από  το Τμήμα Προμηθειών στη διεύθυνση, δημοτικό κτίριο οδού Ανδρόγεω Ηράκλειο Κρήτης, αρμόδιος Ασσαριωτάκης Γεώργιος, ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810399185 ή στο fax του Δήμου 2810227180 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

4) Ημερομηνία παραλαβής προσφορών

1)Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις…………………….ημέρα…..………………μέχρι τις 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή θα σταλούν στην διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71302

2) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις προηγούμενες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

4) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται  αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες.

5) Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

6) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

α)  Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ)  Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα.

7) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής .

Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας, service μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή, τεχνική εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας, σχέση κόστους - αποδοτικότητας κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

8) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ' αυτόν.

9) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

10) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες η διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.

11) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης  εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία.

5) Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, για τον έλεγχο των απαραίτητων

δικαιολογητικών από την αρμόδια επιτροπή, ορίζεται την……………………….. ημέρα…………………και ώρα…………….

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, ορίζεται την……………………….. ημέρα………………και ώρα…………….

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,

ορίζεται την……………………..ημέρα……………….…και ώρα…………….

6) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)  Έλληνες πολίτες

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα η γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της προϋπολογισμένης τιμής για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση  πτωχευτικό συμβιβασμό, η άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού συμβιβασμού η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

(4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό.

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β)  Οι αλλοδαποί

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη Τράπεζα η γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών &  Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της προϋπολογισμένης τιμής για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση τής επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής κατά περίπτωση, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

(4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου επιμελητηρίου ή ισοδυνάμων επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.

γ)  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου η ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.

δ)  Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 7 του11389/93 Φ.Ε.Κ.παρ.2δ .

7)   Τεχνική Προσφορά

Μέσα στην τεχνική προσφορά που θα συνοδεύεται από τα ανάλογα τεχνικά φυλλάδια  (prospectus)  πρέπει να απαριθμούνται όλες οι τεχνικές δυνατότητες των προσφερομένων προϊόντων αναλυτικά. Να υπογραμμισθούν αυτές που δεν περιέχονται στις ζητούμενες περιγραφές και αν είναι δυνατόν κάποια ολιγόλογη επεξήγηση για την κάθε μια. Επίσης, αν είναι δυνατόν, να αναφερθεί τι προαιρετικό (optional) εξάρτημα-συσκευή μπορεί να δεχθεί το προϊόν, που δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά, και πιο το σημερινό τους κόστος .

8)    Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.

9)    Προσφερόμενη τιμή-Νόμισμα

Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα όπως καθορίζεται στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε Ευρώ.

Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

10)   Γλώσσα σύνταξης προσφοράς

Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να  χρησιμοποιηθεί και η Αγγλική.

11)   Προέλευση υλικών

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των συσκευών ή των υλικών που προσφέρουν.

12)   Ενστάσεις

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1.α

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού η της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτόν η αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2) Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού ελέγχονται από τον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3) Ενστάσεις για οιουσδήποτε άλλους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

13)  Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή , ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός που γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε

και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς κατά σελίδα. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

14) Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη  προσφορά.

Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες για κάθε προϊόν με συντελεστή  βαρύτητας   εβδομήντα (70), και τριάντα (30) αντίστοιχα.

1PPηPP Ομάδα

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε  προϊόν και μεταφορά τεχνογνωσίας.

2PPηPP Ομάδα

Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη μετά την πώληση κλπ.

Όλες οι παραπάνω ομάδες βαθμολογούνται τμηματικά στα επί μέρους στοιχεία με συνολική βαθμολογία πενήντα (50) βαθμών  για κάθε ομάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι όροι της διακήρυξης και με δυνατότητα αυξομείωσης δέκα (10) βαθμών εάν υπερκαλύπτουν η όχι τους  όρους. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή. Η ανοιγμένη τιμή καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ.

15) Εγγύηση Συμμετοχής

Οι προμηθευτές πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση 5% από αναγνωρισμένη τράπεζα που θα αναφέρει τα ακόλουθα :

1) Ημερομηνία έκδοσης

2) Τον εκδότη.

3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή.

7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως & διζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.

12) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

13) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

16) Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης των προς παράδοση υλικών ορίζονται οι 20 ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου και του αναδόχου.

# 17) Ανάθεση μέρους ή όλου της προμήθειας

|  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α.α. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| --- | --- |

Η Δημοτική αρχή δεν δεσμεύεται να αναθέσει το σύνολο της προμήθειας σε ένα προμηθευτή. Μπορεί να διασπάσει την προμήθεια σε επί μέρους τμήματα χωρίς όμως να ακυρώνεται η ομοιογένεια των συνεργαζομένων υλικών.

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	                                          Ηράκλειο 25/10/2005

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

# ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.	Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση:

α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου

στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων του Δήμου

η) της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

θ) των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων (Hardware) για τις ανάγκες:

α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου

στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων του Δήμου

η) της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

θ) των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου

  - Η/Υ (Server) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | Storage NAS Rack Server (2 height units) |
| --- | --- |
| Chipset | Intel E7520 |
| Επεξεργαστές (std/max) | 1 / 2 |
| Επεξεργαστής | Intel® Xeon 3.0 GHz |
| Front-side-bus | Quad-pumped 800 MHz |
| First-level-cache | 32 Kbytes (2x16 Kbytes - integrated) |
| Second-level-cache | 2 Mbyte ECC |
| Bus system | 64-bit PCI-X/PCI |
| Μνήμη | 1GB με δυνατότητα επέκτασης μέxρι 4 GB, 2-way interleaved, registered PC3200 DDR SDRAM with ECC |
| Πόρτες |
| 1 x RS-232-C | Serial, 9-pin |
| 1 x Centronics | Parallel, 25-pin, EPP/ECP compatible |
| 2 x PS/2 | Keyboard, mouse |
| 4 x USB | 2 x front, 2 x back (OHCI, 480 Mbit/s) |
| 1 x VGA | 15-pin |
| 2 x LAN | RJ45 |
| Onboard controllers |
| IDE | ATA100 (DVD ROM + RemoteView) |
| SCSI | 2-channel Ultra320 SCSI |
| LAN | Dual Port 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Cu |
| Graphics | 8 MB |
| Optional controllers |
| FibreChannel | Max. 3 x LP9802 (2Gbit) |
| LAN | Max. 3 x 10/100/1000 Mbit/s - single or dual Ethernet controller - Cu |
| SCSI | Max. 2 x RAID Controller with 64 MB Cache and BBU (Ultra320 SCSI) |
| Protocols | CIFS, NFS, HTTP, FTP, iSCSI, AppleTalk, NetWare |
| Δίσκοι (hot-plug) | 2 x 36 GB basic (15,000 rpm) and extension with 4 x Ultra320 SCSI |
| RAID levels | 1, 5 (more via RAID controller) |
| I/O slots | 3 x PCI-x 64-bit /100 MHz, low profile 2 x PCI-x 64-bit / 133MHz, low profile |
| Drive bays |
| for hot-plug hard disks drives | 6 x 3.5/1 inch in slide-in chassis; 2 channel version |
| for accessible drives | 1 x 5.25/0.5 inch) for CD-RW/ DVD |
| System fan units (hot-plug) |
| Standard / redundant | 1 + 1 units, each with 4 fans |
| Hot-plug power supply unit as standard, additional hot-plug unit as redundant unit |
| Max. apparent power | 689 VA |
| Max. effective power | 681 W |
| Λειτουργικό Σύστημα (pre installed) | Microsoft® Windows™ Storage Server 2003 with iSCSI Target Functionality |
| Υποσύστημα Δίσκων Rack (3 height units) |
| Number of bays for hot-plug hard disks | 14 x 3.5 inch (1 inch high) |
| SCSI addresses for | Automatic assignment |
| hard disks |  |
| Host adapters | 2 x SCSI bus |
|  | 1x per SCSI bus (single node) |
| Fans | 2, redundant (hot-plug) |
| Συνδεσιμότητα Δίσκων |
| Connection channels | 2 Ultra 320 SCSI, with up to 14 hot-plug hard disks (7 per channel) |
| External SCSI connectors | UHD (68-pin, screw connection) |
| Server controller | RAID Controller Ultra320 |
| RAID levels | 1, 5 |
| Σκληροί Δίσκοι |
| Ποσότητα | 4 x 300GB |
| Access time | > 5 ms |
| Μέγιστη Χωρητικότητα | Max. 4,2 TB |
| Power supply | 2 hot-pluggable modules, each with 500 W |

  - Η/Υ με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος κουτιού | Μαύρου χρώματος, Midi Tower, πάχος ελάσματος υλικού κατασκευής τουλάχιστον 0,8mm, τροφοδοτικό ATX 500 Watt PSU silent (<27dB), τέσσερις (4) θέσεις για οδηγούς 5,25’’, δύο (2) θέσεις για οδηγούς 3,5’’ με βάσεις απόσβεσης δόνησης (Vibration Proof Pads), δύο ανεμιστήρες διαμέτρου τουλάχιστον 12cm στην πίσω και μπροστά πλευρά του κουτιού, με θύρες USB και στην πρόσοψη. |
| --- | --- |
| Μητρική |
| Form factor | ATX |
| Επεξεργαστής | Intel P4 socket LGA775, Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium Extreme, Pentium D (Dual Core), Pentium 4, Celeron D |
| Chipset | Intel 945P ICH7, FSB:1066/800/533 MHz |
| Μνήμη | 4 DIMM Sockets 240pin for Dual Channel DDR2 667/533 MHz RAM. Max 4GB |
| Υποδοχές καρτών | 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 3 PCI |
| Αποθηκευτικά μέσα | 4 SATA 3 Gbps Channels, 1 IDE ATA100 Channel |
| Ήχος | 5.1, 6 Channels |
| Δίκτυο | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Θύρες | 4(rear)+2(front) USB 2.0, Line in - Line out (front-rear), MIC in, PS2 Keyboard, PS2 Mouse, 1xSerial, 1xParallel, LAN RJ45 |
| Επεξεργαστής | Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 4ΜΒ CACHE, 1066MHz FSB, Socket LGA775 |
| Κάρτα Γραφικών |
| Τύπος | PCI-E |
| Chipset | nVIDIA 6600 |
| Engine Clock | 300MHz |
| Memory | 256 MB DDR |
| Memory Bus | 128 bit |
| DAC | 2 x 10bit 400 MHz |
| Support | DirectX 9 & OpenGL 1.5 |
| Connectors | VGA, DVI, Tvout (S-video) |
| Μνήμη | DDR-2, 1 GB, 533MHz |
| Σκληρός δίσκος | 160 GB, 7200 rpm, SATA, TT8MB cacheTT |
| DVD-RW |
| Ταχύτητα εγγραφής-ανάγνωσης (μέγιστη) | DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD +RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 8x, DVD-R DL 4x, CD-R 48x, CD-RW 24x |
| Σύνδεση | IDE / ATAPI |
| Cache | 2 MB |
| Υποστηριζόμενα μέσα | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter |
| Άλλες δυνατότητες | Δημιουργία ετικέτας στη μη εγγράψιμη πλευρά |
| FDD | 1,44 MB |
| Πληκτρολόγιο | PS/2 με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες |
| Ποντίκι | Wheel, PS/2 ή USB, optical, μαύρου χρώματος |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Η/Υ με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος κουτιού | Μαύρου χρώματος, Midi Tower, πάχος ελάσματος υλικού κατασκευής τουλάχιστον 0,8mm, τροφοδοτικό ATX 500 Watt PSU silent (<27dB), τέσσερις (4) θέσεις για οδηγούς 5,25’’, δύο (2) θέσεις για οδηγούς 3,5’’ με βάσεις απόσβεσης δόνησης (Vibration Proof Pads), δύο ανεμιστήρες διαμέτρου τουλάχιστον 12cm στην πίσω και μπροστά πλευρά του κουτιού, με θύρες USB και στην πρόσοψη. |
| --- | --- |
| Μητρική |
| Form factor | ATX |
| Επεξεργαστής | Intel P4 LGA775, FSB: 800 MHz |
| Chipset | Intel |
| Γραφικά (on board) | Μνήμη 128 Mb |
| Μνήμη | 4 DIMM Sockets 240pin for Dual Channel DDR2 533/400 MHz |
| Υποδοχές καρτών | 1 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI |
| Αποθηκευτικά μέσα | 4 SATA Channels support RAID 0,1 and 1 IDE Channel ATA100 |
| Ήχος | Intel High Definition audio 5.1 |
| Δίκτυο | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Θύρες | 4(rear)+2(front) USB 2.0, Line in - Line out (front-rear), MIC in, PS2 Keyboard, PS2 Mouse, 1xSerial, 1xParallel, VGA 15 pin, LAN RJ45 |
| Επεξεργαστής | Intel P4 3.0 GHz, 2ΜΒ CACHE, 800MHz FSB, LGA775 |
| Μνήμη | DDR-2, 512 MB, 533MHz |
| Σκληρός δίσκος | 40 GB, 7200 rpm, SATA, TT8MB cacheTT |
| DVD-RW |
| Ταχύτητα εγγραφής-ανάγνωσης (μέγιστη) | DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD +RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 8x, DVD-R DL 4x, CD-R 48x, CD-RW 24x |
| Σύνδεση | IDE / ATAPI |
| Cache | 2 MB |
| Υποστηριζόμενα μέσα | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter |
| Άλλες δυνατότητες | Δημιουργία ετικέτας στη μη εγγράψιμη πλευρά |
| FDD | 1,44 MB |
| Πληκτρολόγιο | PS/2 με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες |
| Ποντίκι | Wheel, PS/2 ή USB, optical, μαύρου χρώματος |
| Ηχεία | Στερεοφωνικά ηχεία, μαύρου χρώματος |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Οθόνη με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | TFT |
| --- | --- |
| Χρώμα | μαύρο |
| Μέγεθος οθόνης | 17.0” |
| Ανάλυση | μέγιστη1280 x 1024 |
| Μέγεθος pixel | 0.264 x 0.264 mm |
| Φωτεινότητα | 250 cd/mPP2PP |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία θέασης | 178PPoPP/178PPoPP (H/V) |
| Χρόνος απόκρισης | 12 ms |
| Πλήθος χρωμάτων | 16.77 M |
| Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης (Αναλογική) | 24 ~ 80 kHz |
| Συχνότητα κάθετης σάρωσης (Αναλογική) | 50 ~ 75 Hz |
| Είσοδος βίντεο | RGB Analog, DVI Standard 1.0 |
| Σύνδεση | D-Sub mini 15 pin, DVI-I 24 pin (switchable) |
| USB Ports | 1 upstream- USB Standard Rev. 2.0 |
| Ήχος | 2 ηχεία των 2W με έξοδο ακουστικών |
| Δυνατότητες στο μενού: : | SUUcreen Adjustment:UU Clock, Phase, Position, Resolution, Brightness, Signal Filter, Smoothing (5 stages). UUColor AdjustmentUU: Range Adjustment (RGB), Gamma, Temperature (in 500 K increments from 4000 K – 10000 K), Saturation, Hue, Gain, Reset. UUPower Save SettingsUU: PowerManager VESA DPMS (auto), Off Timer, DVI DMPM (auto). UUAudio:UU Volume, Mute, Surround, Tone (treble, bass), Balance, Power Save, Reset UUΆλλες δυνατότητες:UU Signal Settings, VGA selection, Input Priority, OSD Menu Settings, Adjustment Lock, Reset |
| Συμβατή με κανονισμούς: | CO'03 (white), TCO'99 (black, silver), TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STARPP®PP |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Οθόνη με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | TFT |
| --- | --- |
| Χρώμα | μαύρο |
| Μέγεθος οθόνης | 17.0” |
| Ανάλυση | μέγιστη1280 x 1024 |
| Μέγεθος pixel | 0.264 x 0.264 mm |
| Φωτεινότητα | 300 cd/mPP2PP |
| Αντίθεση | 700:1 |
| Γωνία θέασης | 160PPoPP/160PPoPP (H/V) |
| Χρόνος απόκρισης | 8 ms |
| Πλήθος χρωμάτων | 16 M |
| Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης (Αναλογική) | 30 ~ 83 kHz |
| Συχνότητα κάθετης σάρωσης (Αναλογική) | 56 ~ 75 Hz |
| Είσοδος βίντεο | RGB Analog |
| Σύνδεση | D-Sub mini 15 pin, DVI-I 24 pin (switchable) |
| Δυνατότητες στο μενού: : | OSD Lock, Auto Adjustment, Gamma Control |
| Συμβατή με κανονισμούς: | UL, UL-cUL, TUV-GS, SEMCO, TCO-03, MPR-II, FCC-B, CE, ISO13406-2, EPA Energy Star |
| Άλλα Χαρακτηριστικά: | Tilt |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Η/Υ (Notebook) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Μητρική | Intel® Pentium® M Processor 760 |
| --- | --- |
| Front Side Bus (FSB) | 667 MHz |
| Second-level cache | 2 MB |
| Memory max. | 2 GB, DDR-2 533 SDRAM, dual channel, 2 DIMM slots |
| Chipset | Intel® 945PM |
| Επεξεργαστής | Intel Core Duo T2500 (2.0GHz, 667MHz, 2MB cache) |
| Μνήμη | 2 GΒ, DDR-2 533 |
| Προσαρμογέας γραφικών | Μνήμη 256MB-DDR2, 16x PCI Express |
| Σκληρός δίσκος | 100 GB SATA |
| TTΟθόνη TT | TT17" WXGA TFT Μέγιστη Ανάλυση 1440x900 |
| Επικοινωνία |  |
| LAN | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Wireless LAN | Wi-Fi, 802.11a/b/g, |
| Modem | V.92 |
| Θύρες | 4 x USB 2.0 |
|  | 1 x Video-Out, S-Video |
|  | 1 x Audio headphne out / S/PDIF, |
|  | 1 x mic in |
| DVD | Εγγραφής, ταχύτητας (εγγραφής) DVD+R Dual Layer 2.4x, DVD+R 8x, DVD+RW 4x, DVD-R 8x, DVD-RW 4x, CD-R 24x, CD-RW 16x |
| FDD | 1,44 MB USB εξωτερικό |
| Ηχεία | Δύο Εσωτερικά |
| Μπαταρία | Li-Ion |
| Πληκτρολόγιο | integrated full-size |
| Ποντίκι | Αφής (Touchpad), Εξωτερικό Optical USB ασύρματο μικρού μεγέθους |
| Βάρος | μέγιστο 3,2 κιλά |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 2 χρόνια |
| Λογισμικό | Λειτουργικό MS Windows XPUU,UU λογισμικό εύρεσης και καταπολέμησης ιών |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής Α4 με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Λειτουργία εκτύπωσης |
| --- |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Έγχρωμη εκτύπωση Laser ή Led |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 13 δευτερόλεπτα |
| Σελίδες ανά μήνα | Μέχρι 65.000 |
| Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα) | 4800 (2400 x 600 dpi) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) | Μέχρι 19 σελ/λεπτό |
| Τυπική μνήμη | 64 MB |
| Διαχείριση φύλλων |
| Χειρισμός χαρτιού | Δίσκος εκτύπωσης διπλής όψης (duplex), δίσκος εισόδου μέσων 350 φύλλων, δίσκος συλλογής 250 φύλλων εξόδου |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Card Stock, Φάκελοι, Ετικέτες, Aπλό Χαρτί, Διαφάνειες |
| Τυπικά μεγέθη μέσων | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal |
| Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Eνσύρματη συνδεσιμότητα σε δίκτυο Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) |
| Συσκευασία – παρελκόμενα εξαρτήματα | Ο εκτυπωτής πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από UUΕνα (1) τόνερ επιπλέον για κάθε χρώμα UU(εκτός του εργοστασιακού) δυνατότητας 5.000 σελίδων περίπου, για τα έγχρωμα και 8.000 σελ. περίπου για το μαύρο, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WIN95, WIN98, WIN2000, WINXP, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής Α4 με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Λειτουργία εκτύπωσης |
| --- |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Μονόχρωμη εκτύπωση Laser ή Led |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 8 δευτερόλεπτα |
| Σελίδες ανά μήνα | Μέχρι 200.000 |
| Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα) | Μέχρι 1.200 x 1.200 dpi |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) | Μέχρι 43 σελ/λεπτό |
| Τυπική μνήμη | 64 MB |
| Διαχείριση φύλλων |
| Χειρισμός χαρτιού | Δίσκος εισόδου μέσων 600 φύλλων, δίσκος συλλογής 300 φύλλων εξόδου |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, ανακυκλωμένο, έγχρωμο, χαρτόνι, σκληρό, κομμένων φύλλων, ανακυκλωμένο), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες |
| Τυπικά μεγέθη μέσων | A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, φάκελοι (C5, DL, B5) |
| Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Ενσωματωμένη ενσύρματη συνδεσιμότητα σε δίκτυο Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) |
| Πίνακας ελέγχου | πίνακας ελέγχου με οθόνη γραφικών |
| Συσκευασία – παρελκόμενα εξαρτήματα | Ο εκτυπωτής πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από UUΕνα (1) τόνερ επιπλέον UU(εκτός του εργοστασιακού) δυνατότητας 10.000 σελίδων περίπου, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WIN95, WIN98, WIN2000, WINXP, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής Α4 με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Λειτουργία εκτύπωσης |
| --- |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Μονόχρωμη εκτύπωση Laser ή Led |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 8 δευτερόλεπτα |
| Σελίδες ανά μήνα | Μέχρι 10.000 |
| Ποιότητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα) | Μέχρι 1.200 x 1.200 dpi |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) | Μέχρι 21 σελ/λεπτό |
| Τυπική μνήμη | 16 MB |
| Διαχείριση φύλλων |
| Χειρισμός χαρτιού | Δίσκος εισόδου μέσων 250 φύλλων, υποδοχή τροφοδότησης μεμονωμένων φύλλων κατά προτεραιότητα, δίσκος συλλογής 125 φύλλων εξόδου |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Απλό χαρτί, φάκελοι, διαφάνειες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ, ετικέτες |
| Τυπικά μεγέθη μέσων | A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10 |
| Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Ενσωματωμένη ενσύρματη συνδεσιμότητα σε δίκτυο Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) |
| Πίνακας ελέγχου | Ενδείξεις: Προσοχή, Ετοιμότητα Κουμπιά: Έναρξη, Ακύρωση |
| Συσκευασία – παρελκόμενα εξαρτήματα | Ο εκτυπωτής πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από UUΈνα (1) τόνερ επιπλέον UU(εκτός του εργοστασιακού) δυνατότητας 2.500 σελίδων περίπου, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WIN95, WIN98, WIN2000, WINXP, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής γραμμωτού κώδικα (barcode) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τεχνολογία εκτύπωσης | Απ'ευθείας σε θερμικό χαρτί (Direct Thermal) ή με την χρήση μελανοταινίας (Thermal Transfer). |
| --- | --- |
| Επιφάνια Εκτύπωσης | Μέχρι 104mm |
| Τυπική μνήμη | Flash 1MB, SRAM 512KB |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Roll-feed, die-cut, continuous, fanfold; tags; tickets |
| Τυπικά μεγέθη μέσων | Labels Max. Roll Size: 8”/203 mm O.D. on a 3”/76 mm or 1”/25.4 mm I.D. core (Thermal Transfer) 5.5”/140 mm O.D. on a 1”/25.4 mm I.D. core (Direct Thermal) Thickness (label & liner): .003”/.08 mm to .010" (0.25 mm) |
|  | Ribbons Max. Roll Size: 3.3"/84 mm O.D. on a 3”/76 mm or 1”/25.4 mm I.D. core Standard Ribbon Length: 14,200" (360 m) |
| Τύποι γραμμικού κώδικα | Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 with subsets B and C UCC/EAN-128, UPC Container code, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, Postnet, German Postal Code, Standard 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Codabar |
| Λογισμικό | Λογισμικό σχεδίασης ετικετών γραμμικού κώδικα |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Σειριακή, Παράλληλη, USB. |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εξωτερικός σκληρός δίσκος με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος κατασκευής | Ενιαίος, ιδίου κατασκευαστή (κουτί και δίσκος) |
| --- | --- |
| Χωρητικότητα | 60 GB |
| Ταχύτητα περιστροφής | 4.200 rpm |
| CACHE | 2 MB |
| Σύνδεση | Hi-Speed USB 2.0 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | USB Powered |
| ΒΑΡΟΣ | 100gr |
| Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | 480 Mbits/s |
| Εγγύηση | Εγγύηση δύο ετών |

  - Σαρωτής  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | Color Flatbed |
| --- | --- |
| Οπτική ανάλυση | 1200 dpi (Η) Χ 1200 dpi (V) |
| Περιοχή σάρωσης | 21,5 cm x 29,7 cm (A4) |
| Βάθος Bit | 48 bit |
| Ταχύτητα σάρωσης | μικρότερη από 45 δευτερόλεπτα |
| Συνδέση | USB 2.0 |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εξωτερικές μνήμες (flash disk) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Χωρητικότητα | 2 GB |
| --- | --- |
| Σύνδεση | USB 2.0 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | μέγιστη 24 MB/sec. |
| Ταχύτητα Εγγραφής | μέγιστη 14 MB/sec. |
| Ασφάλεια | 128-bit Encryption |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εξωτερικές μνήμες  (flash disk) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Χωρητικότητα | 1 GB |
| --- | --- |
| Σύνδεση | USB 2.0 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | μέγιστη 24 MB/sec. |
| Ταχύτητα Εγγραφής | μέγιστη 14 MB/sec. |
| Ασφάλεια | 128-bit Encryption |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Οδηγός εγγραφής DVD  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ταχύτητα εγγραφής-ανάγνωσης (μέγιστη) | DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD +RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 8x, DVD-R DL 4x, CD-R 48x, CD-RW 32x |
| --- | --- |
| Σύνδεση | IDE / ATAPI |
| Cache | 2 MB |
| Υποστηριζόμενα μέσα | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter |
| Μέθοδοι εγγραφής | Δυνατότητα δημιουργίας ετικέτας στην μη εγγράψιμη όψη (labelflash, Lightscribe κ.λ.π), DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession,. |
| Συμβατότητα | MPC Level 3, MultiRead, PC2001 |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - UPS, ON-LINE λειτουργίας, με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Έξοδος |
| --- |
| Ισχύς (max) | 2100 Watts / 3000 VA |
| Υπαρξη φίλτρου θορύβου | ΝΑΙ |
| Τάση | 230 / 220 / 240VAC |
| Απόδοση | 90% |
| Αρμονική παραμόρφωση | μικρότερη του 3% |
| Συχνότητα | 50/60 Hz +/- 0,1 Hz |
| Κυματομορφή | Ημιτονική |
| Συντελεστής κορυφής | 3:1 |
| Χρόνος μεταγωγής | 0ms |
| Συνδέσεις | 8xIEC 320 C13 ή Σούκο |
| Είσοδος |
| Τάση | 230 VAC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Μεταγωγικός διακόπτης παράκαμψης (By-Pass switch) | NAI |
| Διακύμανση Τάσης | 160-280V σε πλήρες φορτίο |
| Συσσωρευτές |
| Τύπος | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte, leakproof |
| Αυτονομία | 14 λεπτά σε πλήρες φορτίο |
| Επικοινωνία |
| Θύρες | DB-9 RS-232, SmartSlot |
| Γενικά χαρακτηριστικά |
| Ακουστικός θόρυβος | μικρότερος των 55dBA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40 °C |
| Κανονισμοί κατασκευής | EN 50091-1,EN 50091-2 |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - UPS, LINE INTERACTIVE λειτουργίας, με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Έξοδος |
| --- |
| Ισχύς (max) | 400 Watts / 650 VA |
| Υπαρξη φίλτρου θορύβου | ΝΑΙ |
| Τάση | 230 / 220 / 240VAC |
| Απόδοση | 90% |
| Αρμονική παραμόρφωση | μικρότερη του 3% |
| Συχνότητα | 50/60 Hz +/- 0,1 Hz |
| Κυματομορφή | Ημιτονική |
| Συντελεστής κορυφής | 3:1 |
| Χρόνος μεταγωγής | 0ms |
| Συνδέσεις | 8xIEC 320 C13 ή Σούκο |
| Είσοδος |
| Τάση | 230 VAC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Μεταγωγικός διακόπτης παράκαμψης (By-Pass switch) | NAI |
| Διακύμανση Τάσης | 160-280V σε πλήρες φορτίο |
| Συσσωρευτές |
| Τύπος | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte, leakproof |
| Αυτονομία | 14 λεπτά σε πλήρες φορτίο |
| Επικοινωνία |
| Θύρες | DB-9 RS-232, SmartSlot |
| Γενικά χαρακτηριστικά |
| Ακουστικός θόρυβος | μικρότερος των 55dBA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40 °C |
| Κανονισμοί κατασκευής | EN 50091-1,EN 50091-2 |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Μεταγωγέας (Switch)  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | Unmanaged - stand alone |
| --- | --- |
| θύρες | 16 θύρες 10/100Mbps |
| Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης / ημιαμφίδρομης λειτουργίας για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Αυτόματο MDI/MDI-X για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Αυτόματη εκμάθηση της παραμετροποίησης δικτύου | ΝΑΙ |
| Έλεγχος ροής σε πλήρως αμφίδρομη λειτουργία για προστασία από την απώλεια δεδομένων | ΝΑΙ |
| Back pressure (ο επόμενος μεταγωγέας στο δίκτυο ενημερώνει τον προηγούμενο όταν υπάρχει συμφόρηση σε κάποιο σημείο) σε ημιαμφίδρομη λειτουργία | ΝΑΙ |
| Δυναμική εκχώρηση buffer RAM για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Μεταγωγέας (Switch)  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τύπος | Unmanaged - stand alone |
| --- | --- |
| θύρες | 8 θύρες 10/100Mbps |
| Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης / ημιαμφίδρομης λειτουργίας για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Αυτόματο MDI/MDI-X για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Αυτόματη εκμάθηση της παραμετροποίησης δικτύου | ΝΑΙ |
| Έλεγχος ροής σε πλήρως αμφίδρομη λειτουργία για προστασία από την απώλεια δεδομένων | ΝΑΙ |
| Back pressure (ο επόμενος μεταγωγέας στο δίκτυο ενημερώνει τον προηγούμενο όταν υπάρχει συμφόρηση σε κάποιο σημείο) σε ημιαμφίδρομη λειτουργία | ΝΑΙ |
| Δυναμική εκχώρηση buffer RAM για κάθε θύρα | ΝΑΙ |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Ψηφιακή κάμερα με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ανάλυση | 7.2 effective Megapixel. |
| --- | --- |
| Μέγεθος εικόνας | • 3072 x 2304 • 3072 x 2048 • 2592 x 1944 • 2048 x 1536 • 1280 x 960 • 640 x 480 |
| Αισθητήρας | CCD 1/2.5 inch. |
| Φακός | 28-200mm. |
| Οπτικό ζούμ | 7,1x. |
| Ψηφιακό ζούμ | 3,6x (max) |
| Οθόνη | • 2,5'' LCD. • 230.000 pixels |
| Αποθηκευτικό μέσο | • SD/MMC |
| ΕΣΤΙΑΣΗ | • Auto Focus • Manual Focus |
| μεγεθοσ Αποθηκευτικόυ μέσου | • 1 GB |
| Ευαισθησία ISO | • AUTO • ISO 64 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 |
| Συμβατοί τύποι αρχείων | • JPEG Exif v2.2 • DPOF • DCF compliant • AVI (Open DML Motion JPEG) • Εγγραφή κινούμενης εικόνας AVI (640 x 480, 15 rames/sec) με ηχογράφηση Ήχου. |
| Υποδοχές | Έξοδος Audio/Video, USB 2.0 High Speed |
| Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Τροφοδοτικό AC Power Adapter. |
| Βάρος | 145 γρ. |
| Εγγύηση | Εγγύηση δύο ετών |

  - Βιντεοπροβολέας (Projector) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Φωτεινότητα προβολέα | 1800 ANSI (μέγ.) lumens |
| --- | --- |
| Λόγος αντίθεσης | 2000:1 |
| Ανάλυση | Πραγματική XGA 1.024 x 768 |
| Τύπος τεχνολογίας οθόνης | Σύστημα προβολής μονής επιφάνειας 0,7" 12° SDR DMD XGA (TI DLP) |
| Βάθος bit | 16,7 εκατομμύρια |
| Ταχύτητες οριζόντιας σάρωσης | Οριζόντια συχνότητα: 15-70 kHz, κατακόρυφη συχνότητα: 43-85 Hz |
| Συμβατότητα εικόνας | Ενσωματωμένη δυνατότητα NTSC/PAL/SECAM/HDTV για πλήρη οθόνη, με δυνατότητα εισόδου S-video (από DVD, βιντεοκάμερα ή VCR), HDTV (480p, 480i, 720p, 1080i), composite και component video |
| Συμβατότητα υπολογιστή | XGA, SVGA, VGA, SXGA, SXGA+, Mac Lc13", Mac II 13", Mac 16", Mac 19", Mac, Mac G4, iMac DV |
| Απόσταση προβολής | 1,2 έως 12 m |
| Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας | 0,64 έως 7,5 m (διαγώνια) |
| Βάρος | 1,7 kg |
| Ηχεία και μικρόφωνο | Γραμμή εισόδου ήχου, ενσωματωμένο ηχείο 2 W |
| Λυχνία προβολέα | Διάρκεια ζωής έως 4.000 ώρες |
| Τηλεχειριστήριο | Λειτουργία mouse USB και δείκτη laser |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Θήκη μεταφοράς, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο VGA, καλώδιο S-video, καλώδιο composite video, καλώδιο ήχου, τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, φυλλάδια εγγύησης και υποστήριξης, εγχειρίδιο χρήσης σε CD |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής μεγάλων διαστάσεων (Plotter)  με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
| --- | --- |
| Ποιότητα εκτύπωσης (Ασπρόμαυρη, Ποιοτική) | Μέχρι 1.200 x 600 dpi |
| Ποιότητα εκτύπωσης (Έγχρωμη, Βέλτιστη ποιότητα) | Μέχρι 1.200 x 600 dpi |
| Αριθμός δοχείων μελάνης | 4 (black, cyan, yellow, magenta) |
| Δυνατότητα Διαχείρισης χαρτιού/μέγεθος Μέσων | UUISO A0UU, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, DIN C0, DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, Οποιοδήποτε ειδικό μέγεθος, μεγαλύτερο από 210 x 210 mm και μικρότερο από 1.067 mm x 15,24 m |
| Τύποι χαρτιού/Μέσων | Κατάλευκο χαρτί inkjet (bond), διαφανές χαρτί αντιγραφής, διαυγές φιλμ, ματ φιλμ, χαρτί με επικάλυψη, ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη, έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, ημιγυαλιστερό χαρτί, καμβάς 'studio canvas', πανό με Tyvek, αυτοκόλλητο βινύλιο 'Colorfast adhesive vinyl' |
| Μνήμη | 80 MB με μέγιστη 160ΜΒ |
| Συνδεσιμότητα | Παράλληλη Centronics, συμβατότητα με IEEE-1284 (ECP), USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), (Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, XP και Mac OS 8.1, 8.5, 8.6, 9.x, OS X, OS 10.2, 10.3), Σύνδεση με τοπικό δίκτυο 10/100 ΤΧ (Εσωτερικός server εκτύπωσης) |
| Βάση στήριξης | ΝΑΙ |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ | Δύο (2) δοχεία μελάνης για κάθε χρώμα (2xBlack, 2xCyan, 2xYellow, 2xMagenta) UUεπιπλέονUU (εκτός του εργοστασιακού) |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Εκτυπωτής Α4 με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Λειτουργία εκτύπωσης |
| --- |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Έγχρωμη εκτύπωση Laser ή Led |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 13 δευτερόλεπτα |
| Σελίδες ανά μήνα | Μέχρι 35.000 |
| Ποιότητα εκτύπωσης (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα) | 1200 x 600 dpi |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) | Μέχρι 30 σελ/λεπτό |
| Τυπική μνήμη | 64 MB |
| Διαχείριση φύλλων |
| Χειρισμός χαρτιού | Δίσκος εισόδου μέσων 250 φύλλων, δίσκος συλλογής 250 φύλλων εξόδου |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Card Stock, Φάκελοι, Ετικέτες, Aπλό Χαρτί, Διαφάνειες |
| Τυπικά μεγέθη μέσων | 10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Universal |
| Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Eνσύρματη συνδεσιμότητα σε δίκτυο Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) |
| Συσκευασία – παρελκόμενα εξαρτήματα | Ο εκτυπωτής πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από UUΕνα (1) τόνερ επιπλέον για κάθε χρώμα UU(εκτός του εργοστασιακού) δυνατότητας 5.000 σελίδων περίπου, για τα έγχρωμα και 8.000 σελ. περίπου για το μαύρο, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WIN95, WIN98, WIN2000, WINXP, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

  - Η/Υ (Notebook) με τα παρακάτω, κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Μητρική | Intel® Pentium® M Processor 760 |
| --- | --- |
| Front Side Bus (FSB) | 667 MHz |
| Second-level cache | 2 MB |
| Memory max. | 2 GB, DDR-2 533 SDRAM, dual channel, 2 DIMM slots |
| Chipset | Intel® 945PM |
| Επεξεργαστής | Intel Core Duo T2500 (2.0GHz, 667MHz, 2MB cache) |
| Μνήμη | 2 GΒ, DDR-2 533 |
| Προσαρμογέας γραφικών | Μνήμη 256MB-DDR2, 16x PCI Express |
| Σκληρός δίσκος | 100 GB SATA |
| TTΟθόνη TT | 15" WXGA TFT Μέγιστη Ανάλυση 1280x800 |
| Επικοινωνία |  |
| LAN | Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps |
| Wireless LAN | Wi-Fi, 802.11a/b/g, |
| Modem | V.92 |
| Θύρες | 4 x USB 2.0 |
|  | 1 x Video-Out, S-Video |
|  | 1 x Audio headphne out / S/PDIF, |
|  | 1 x mic in |
| DVD | Εγγραφής, ταχύτητας (εγγραφής) DVD+R Dual Layer 2.4x, DVD+R 8x, DVD+RW 4x, DVD-R 8x, DVD-RW 4x, CD-R 24x, CD-RW 16x |
| FDD | 1,44 MB USB εξωτερικό |
| Ηχεία | Δύο Εσωτερικά |
| Μπαταρία | Li-Ion |
| Πληκτρολόγιο | integrated full-size |
| Ποντίκι | Αφής (Touchpad), Εξωτερικό Optical USB ασύρματο μικρού μεγέθους |
| Βάρος | μέγιστο 3,2 κιλά |
| Εγγύηση | τουλάχιστον 2 χρόνια |
| Λογισμικό | Λειτουργικό MS Windows XPUU,UU λογισμικό εύρεσης και καταπολέμησης ιών |
| Εγγύηση | Εγγύηση ενός έτους |

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  λογισμικού (Software) για τις ανάγκες:

α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

γ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

δ) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου

  - Microsoft SQL  Server 2005 Standard Edition GOLP ή νεώτερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να προσφερθεί ένα σετ μέσων εγκατάστασης (CD-kit)

  - Άδεια χρήσης (CAL-Client Access License) για τον παραπάνω server της παραγράφου 3.1.

  - Ανανέωση υπάρχουσας συνδρομής διετούς διάρκειας MSDN (Microsoft Developer Network) Universal  All Languages Lic/SA Pack GOLP

  - Άδειες χρήσης CALs-Windows Terminal Services 2003.

  - Εφαρμογή καταπολέμησης ιών για Δίκτυα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να παρέχει προστασία σε internet e-mail,Web gateways, servers και desktops,

- Να υποστηρίζει  το λειτουργικό σύστημα Windows 2003 Server (για τον διακομιστή) και Windows 2000, XP Pro, Server (για τους πελάτες),

- Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της για ιούς από το διαδίκτυο και κατόπιν να ενημερώνει τους πελάτες-υπολογιστές του δικτύου του Δήμου.

- Άδεια Χρήσης για τουλάχιστον δέκα (10) χρήστες

  - Εφαρμογή Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αναγνώριση εικόνων από ψηφιακή κάμερα ή σαρωτή

- Διατήρηση μορφοποίησης πρωτοτύπου

- PDF εισαγωγή / εξαγωγή στοιχείων με ασφάλεια

- Αυτοματοποίηση

- Απόδοση αρχείων σε μορφή: PDF, HTML, Microsoft Word XML, DOC, RTF, XLS, PPT, DBF, CSV και ΤΧΤ.

- Δυνατότητα για τουλάχιστον 170 γλώσσες αναγνώρισης  (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) και να είναι δυνατή η διεθνής, πολυγλωσσική αναγνώριση

- Βασικές γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά

- Λεξικό ιατρικών και νομικών όρων για την Γερμανική και την Αγγλική γλώσσα

- Wizard για την γρήγορη προσαρμογή κάθε χρήστη

- Κάμερα OCR ,

- PDF μετατροπή

- Εξαγωγή αποτελεσμάτων της μορφής Microsoft e-book (.LIT)

  - Αναβάθμιση Autocad από έκδοση R14 σε έκδοση 2006 ή νεότερο

  - Adobe Acrobat Professional 7.0 για Windows ή νεώτερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

  - Άδεια χρήσης για την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή FESPA 4 και τις παρακάτω δυνατότητες:

- Στατικό πρόγραμμα

- Φασματική ανάλυση Subspace Iteration, Gupta

- Μεταλλικές Κατασκευές

- Σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών

- Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων

- Υπολογισμός ξύλινης κατασκευής

- Φέρουσα Τοιχοποιία

- Πρόγραμμα αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων

- Κανονισμοί '59 και '54 (Αντισεισμικού και Σκυροδέματος)

- Τοίχος Αντιστήριξης

- CAD-Organizer

  - Πρόγραμμα αναλυτικής λογιστικής, με δύο θέσεις εργασίας και με τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Παρακολούθηση των οικείων λογαριασμών, τις μεταβολές, τις μορφολογικές μετατροπές και τις παντοειδείς συνθέσεις και συσχετισμούς:

- Των αποθεμάτων αναλυτικά

- Των οργανικών εσόδων κατ’ είδος

- Των οργανικών εξόδων κατ’ είδος

- Των αυτοτελών αποτελεσμάτων

2. Βασικά Αρχεία που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα

- Βασικό Λογιστικό Σχέδιο

- Κέντρα κόστους

- Θέσεις κόστους

- Ενδιάμεσα Κέντρα κόστους

- Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής (με βάση το βασικό Λογιστικό σχέδιο και την ανάπτυξη των κέντρων, θέσεων και ενδιάμεσων κέντρων κόστους)

- Άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής

3. Βασικές Λειτουργίες του Προγράμματος

- Ανάπτυξη των κέντρων, θέσεων και ενδιάμεσων κέντρων κόστους σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και δημιουργία αντίστοιχων Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής με αυτόματη ανάπτυξη του βασικού Σχεδίου Λογαριασμών

- Αντιστοιχίσεις Αποδεκτών Χρέωσης με Κέντρα Κόστους και Αποδεκτών Χρέωσης με Κέντρα Κόστους

- Εφαρμογή Σεναρίων Μερισμού Ενδιάμεσων κέντρων κόστους

- Δυνατότητα ενημέρωσης της Αναλυτικής Λογιστικής με δημιουργία Άρθρων είτε μαζικά από οποιαδήποτε πηγή (Παραστατικά Δαπανών, Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας, Αναλώσεις-Εξαγωγές Αποθήκης, Τριπλότυπα Βεβαίωσης, Διαγραφές-Παραγραφές Βεβαίωσης, Αποσβέσεις Παγίων, Επιμερισμούς Ενδιάμεσων Κέντρων Κόστους) είτε από μεμονωμένη εγγραφή (π.χ. ένα συγκεκριμένο παραστατικό δαπάνης).

- Βοηθητικές εκτυπώσεις αντιστοίχισης των κωδικών Δημόσιας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής αλλά και εκτυπώσεις ελέγχουν προς αποφυγή λαθών

- Εκτυπώσεις Ισοζυγίου Αναλυτικής Λογιστικής, Αναλυτικού Καθολικού Αναλυτικής Λογιστικής και Ημερολογίου Αναλυτικής Λογιστικής

4. Επίσης να υπάρχουν οι εξής γενικές λειτουργίες – δυνατότητες στο πρόγραμμα:

- Αναζητήσεις στα τηρούμενα αρχεία με πολλαπλά κριτήρια στις οθόνες του προγράμματος.

- Ορισμός Χρηστών και Δικαιωμάτων για ασφάλεια των δεδομένων.

- Τήρηση ιστορικότητας μεταβολών για πλήρη παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών.

- Δυνατότητα Λήψης και Αποκατάστασης Αντιγράφων Ασφαλείας.

- Να στηρίζεται σε αρχιτεκτονική client/server και υποστηρίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών.

# UUΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70% )

1.Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές (Θα αναφέρονται με

σαφήνεια οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών αναλυτικά).			45

2.Μεταφορά τεχνογνωσίας								5

Β. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

1.Χρόνος παράδοσης                               						12.5

2.Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας            	      				12.5

3.Συντήρηση μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης (χρόνος, κόστος) 		12.5

4.Πάσης φύσεως τεχνική βοήθεια							12.5

|  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α.α ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| --- | --- |
| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	                                          Ηράκλειο 25/10/2005

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

# ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

UUΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

# Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

# Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων  για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων  & λογισμικού για την μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

- Η προμήθεια αφορά αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων  & λογισμικού για την μηχανοργάνωση των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου

Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 19%.

| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| --- | --- |

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	                                          Ηράκλειο 25/10/2005

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

# ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# UUΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# UUΆρθρο 1UUPUPUοUUPP

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων   & λογισμικού για την μηχανοργάνωση:

α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Πολιτιστικών του Δήμου

γ) της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

δ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ε) της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου

στ) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου

ζ) της Υπηρεσίας των Νεκροταφείων του Δήμου

η) της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

θ) των λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου

UUΆρθρο 2UUPUPUοUUPP

# Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 323/89 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση θα επιβαρύνει:

α) για τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 49.742,00€

β) για την Υπηρεσία Πολιτιστικών του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 15-7134.001 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 25.650,45€

γ) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20-7134.006 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 ου Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 7.508,90€

δ) για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 29.845,20€

ε) για την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 2.832,20€

στ) για την Υπηρεσία Πολεοδομικών εφαρμογών Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 40-7134.001 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 24.990,00€

ζ) για την Υπηρεσία των Νεκροταφείων του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 45-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 2.368,10€

η) για την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 50-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 8.698,90,00€

θ) για τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70-7134.002 με τίτλο “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & λογισμικού” του προϋπολογισμού 2006 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 9.829,40€

# UUΆρθρο 3UUPUPUοUUPP

# Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.Δ. 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# UUΆρθρο 4UUPUPUοUUPP

# Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

# UUΆρθρο 5UUPUPUοUUPP

# Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α) Τα προς φερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη.

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

3. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους  και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

# UUΆρθρο 6UUPUPUοUUPP

# Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# UUΆρθρο 7UUPUPUοUUPP

# Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

# UUΆρθρο 8UUPUPUοUUPP

# Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# UUΆρθρο 9UUPUPUοUUPP

# Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

# UUΆρθρο 10UUPUPUοUUPP

# Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

|  | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| --- | --- |