| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ | Έργο: ΜΕΛΕΤΗ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΑΛΤΑ |
| --- | --- |
|  | Θέση: ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΛΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία :    30/4/2010

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | Εκθάμνωση και καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m | 01 | N20.1.1 | m2 | 95 |
| 2 | Kαθαίρεσις μικρών τμημάτων λιθοδομών ή μεμονωμένων λιθοπλίνθων, απομάκρυνση εξαλοιωμενων δόμων, εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους εργασίας | 02 | N22.11.91 | m3 | 8 |
| 3 | Ειδικά μεταλλικά ικριώματα εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης | 03 | N23.3.4 | m2 | 157 |
|  | ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | Τσιμεντενέσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο (τοιχοδομές γενικά, άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,βράχο κλπ),σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος | 04 | N32.11.1 | lt | 35650 |
| 2 | Ισχυρή κονία καταστρώματος οδού με εφαρμογή αμφίπακτου οπλισμού απόσχισης | 05 | N32.20.10 | m3 | 12 |
| 3 | Διατμητικό βλήτρο έως Φ12, και μήκους μήκους εως 30cm από από ανοξείδωτο χάλυβα 316. Κατασκευή και τοποθέτηση. | 06 | N38.80.7 | Τεμ. | 306 |
|  | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | Μικροπάσσαλος με λειτουργία διατμητικού στοιχείου, διαμέτρου Φ140 μετά ιδιαιτέρας προσοχής λόγω της φύσης του έργου (μνημείο). | 07 | N23.21.10 | m | 56 |
| 2 | Φορείς από Ω/Σ (χυτές μικροκατασκευές) για αποκατάσταση γεωμετρίας φορέα και προστασία από περεταίρω διάβρωση. | 08 | N32.25.3 | m3 | 4,64 |
| 3 | Λιθεπενδύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (λιθεπένδυση στοιχείων από Ω/Σ) | 09 | N41.2.4 | m2 | 15 |
| 4 | Αντικατάσταση μεμονωμένων τεμαχίων δόμων λιθοδομών | 10 | N45.20.4 | Τεμ. | 264 |
| 5 | Aρμολογήματα ακατεργάστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης ενέματος | 11 | N71.5.6 | m2 | 145 |
| 6 | Τεχνικά συλλογής και διευθέτησης των ομβρίων | 12 | N73.11.20 | Τεμ. | 1 |

| Αθήνα 30/04/2010 Ο Μελετητής |  |  |
| --- | --- | --- |