|  | Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                       Ηράκλειο   23 / 09/2011

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2

# Αρμόδιος : Τζανιδάκης  Βασίλης

Τηλ.:  2810 399-185

E-mail : Tzanidakis-v@heraklion.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της μελέτης  είναι  η  προμήθεια  Εξοπλισμού - μηχανημάτων και Οργάνων για τα Δημοτικά Ιατρεία  & ΚΑΠΗ  του Δήμου .

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

- Της παρούσης Διακήρυξης.

- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

- Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

- Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

- Τον Κ.Α. 70-7135.018 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού - μηχανημάτων και Οργάνων

για τα   Δημοτικά Ιατρεία  & ΚΑΠΗ  του Δήμου » του προϋπολογισμού 2010 του

Δήμου    Ηρακλείου.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός ε) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 7ο

Παραλαβή

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτωνδεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

α/α