Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 020

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ #### Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ #### ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ #### ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ #### ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφορίες: Γ. Κύρκα Ταχ.Διεύθυνση:Ανδρόγεω και πλατεία καλλεργών Ταχ. Κώδικας: 71201 Τηλ : 2810 - 399266 Φαξ : 2810 - 280780 Ε-mail: kyrka@heraklion.gr | Ηράκλειο, 08/08/2012 Προμήθεια Hλεκτρομηχανολογικών υλικών για το έργο «Συντήρηση Eνετικών Τειχών (Έργα Αυτεπιστασίας)» Κ.Α:30-7336.034 |
| --- | --- |

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | Μον. Μετρ. | Τιμή Μονάδος | Ποσότητα | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 | MM | 1,60 | 800 | 1280 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 | MM | 1,00 | 300 | 300 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 | MM | 0,63 | 500 | 315 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 | MM | 0,99 | 500 | 495 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 | MM | 0,50 | 300 | 150 |
| 6 | ΝΤΟΥΡΟΦΛΕΞ 16mm | MM | 0,45 | 500 | 225 |
| 7 | ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΝΦΛΕΞ ΤΩΝ Φ 25 | MM | 0,74 | 600 | 444 |
| 8 | ΧΑΛΚΟ ΤΩΝ Φ16 | MM | 1,82 | 100 | 182 |
| 9 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 400W ΗQI ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜ | 30,00 | 20 | 600 |
| 10 | ΛΑΜΠΕΣ 400 W ΗQI Ε40 | ΤΕΜ | 9,00 | 20 | 180 |
| 11 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 200W 118 ΜΜ | ΤΕΜ | 2,8 | 100 | 280 |
| 12 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 100W 78 ΜΜ | ΤΕΜ | 2,8 | 100 | 280 |
| 13 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W 118 ΜΜ | ΤΕΜ | 2,8 | 100 | 280 |
| 14 | ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤ VA36G | ΤΕΜ | 29,95 | 1 | 29,95 |
| 15 | ΠΙΝΑΚΑΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ DION PILUX 44304 | ΤΕΜ | 38,66 | 1 | 38,66 |
| 16 | ΚΟΥΤI ΣΤΕΓΑΝΟ 80Χ80 IR 55 21003-808 | ΤΕΜ | 1,4 | 100 | 140 |
| 17 | ΤΑΙΝΙA ΜΟΝΩΤΙΚH 19X20 WONDER | ΤΕΜ | 0,47 | 20 | 9,4 |
| 18 | ΤΑΙΝΙΕΣ PLYMOUTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 69 ΚV W 963 | ΤΕΜ | 5,32 | 10 | 53,2 |
| 19 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR-8/12 LEDS | ΤΕΜ | 21,35 | 7 | 149,45 |
| 20 | ΜΠΟΥΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | ΤΕΜ | 8,8 | 4 | 35,2 |
| 21 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ASR 3X40A 666987 | ΤΕΜ | 8,28 | 2 | 16,56 |
| 22 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΖΕΤ DO2POL EN163K | ΤΕΜ | 2,56 | 15 | 38,4 |
| 23 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ASR 3Χ100A AEG | ΤΕΜ | 14,4 | 1 | 14,4 |
| 24 | AYTOMATH ΑΣΦΑΛΕΙA 20Α DE91EC 4.5 KA | ΤΕΜ | 2,7 | 10 | 27 |
| 25 | AYTOMATH ΑΣΦΑΛΕΙA 16Α DE91EC 4.5 KA | ΤΕΜ | 2,7 | 30 | 81 |
| 26 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | ΤΕΜ | 2,7 | 20 | 54 |
| 27 | ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ VFS1016M5 230V 686258 | ΤΕΜ | 10,8 | 8 | 86,4 |
| 28 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24H ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ GME1 | ΤΕΜ | 28,8 | 1 | 28,8 |
| 29 | ΡΕΛΕ ES420 HAGER | ΤΕΜ | 16,76 | 3 | 50,28 |
| 30 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚH ΛΥΧΝΙA ΡΑΓΑΣ LED 15-0002 | ΤΕΜ | 1,92 | 12 | 23,04 |
| 31 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 1m ΔΙΧΑΛΟ 3P G-3L- | ΤΕΜ | 15,6 | 12,00 | 187,2 |
| 32 | ΝΥΑΦ 15MM | ΜΜ | 1,24 | 10 | 12,4 |
| 33 | ΝΥΑΦ 10MM | ΜΜ | 2,04 | 10 | 20,4 |
| 34 | ΝΥΑΦ 6MM | ΜΜ | 0,76 | 10 | 7,6 |
| 35 | ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ N25 | ΤΕΜ | 0,72 | 10 | 7,2 |
| 36 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ100A 30MA AEG | ΤΕΜ | 88,8 | 1 | 88,8 |
| 37 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ EFI 4Χ40 30MA AEG | ΤΕΜ | 35,4 | 2 | 70,8 |
| 38 | ΠΡΙΖΑ ΠΡΟΕΚΤ. 5Χ32Α | ΤΕΜ | 5,62 | 3 | 16,86 |
| 39 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ METESAN | ΤΕΜ | 1,36 | 8 | 10,88 |
| 40 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ NST16 AEG | ΤΕΜ | 4,14 | 4 | 16,56 |
| 41 | ΣΠΟΤ SIENA PAR 38 XΡΩΝΙΑ MAT 7618-18 | ΤΕΜ | 39,20 | 100 | 3920 |
| 42 | ΛΑΜΠΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΥΑΛΟΥ 23 W E27 230V CW | ΤΕΜ | 6,80 | 100 | 680 |
| 43 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 3Χ60 | ΤΕΜ | 10,7 | 5 | 53,5 |
| 44 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | ΤΕΜ | 2,59 | 40 | 103,6 |
| 45 | ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 4 ΚW ΠΗΝΊΟ 220V | ΤΕΜ | 16,3 | 5 | 81,5 |
| 46 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | ΤΕΜ | 2,59 | 40 | 103,6 |
| 47 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | ΤΕΜ | 2,59 | 10 | 25,9 |
| 48 | ΠΡΙΖΕΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΕΜ | 4,25 | 10 | 42,5 |
| 49 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΩΡΙΟΥ 90cm 30 watt | ΤΕΜ | 3 | 20 | 60 |
| 50 | ΣΤΑΡΤΕΡ | ΤΕΜ | 1 | 20 | 20 |
| 51 | ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15 WATT E27 | ΤΕΜ | 3,5 | 100 | 350 |
| 52 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ | ΤΕΜ | 0,66 | 50 | 33 |
| 53 | ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 0,82 | 50 | 41 |
| 54 | ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 24 WATT Φ 118 | ΤΕΜ | 13 | 100 | 1300 |
| 55 | ΚΟΝΦΛΕΞ ΤΩΝ Φ 50 | ΤΕΜ | 1,64 | 100 | 164 |
| 56 | ΜΟΥΦΕΣ ΝΤΟΥΡΟΦΛΕΞ Φ 16 | ΤΕΜ | 0,12 | 100 | 12 |
| 57 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΚΤΑΣ | ΤΕΜ | 19,7 | 25 | 492,5 |

ΣΥΝΟΛΟ:     13.808,00€

Φ.Π.Α(23%) :  3.175,96 €

Γ. ΣΥΝΟΛΟ:  16.983,96 €

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ						   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΥΡΚΑ                              				ΛΑΣHΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΠΕ5

ΜΕ Ά ΒΑΘΜΟ