| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα Κύρκα Τηλ.: 2810-399266 Fax: 280780 E-mail :kyrka@heraklion.gr | Ηράκλειο, 08/08/2012 Προμήθεια των Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών για το έργο «Συντήρηση Ενετικών Τειχών» (Έργα Αυτεπιστασίας) |
| --- | --- |

|  | Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των

Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται κατά την συντήρηση του φωτισμού των Ενετικών Τειχών καθώς και των νέων κατασκευών.

Όλα τα  υλικά που αφορούν την παραπάνω προμήθεια θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανονισμών ΚΗEEΕ (κανονισμός ηλεκτρικών εσωτερικών - εξωτερικών εγκαταστάσεων) επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πιστοποιήσεις των εσωτερικών και διεθνή κανονισμών δηλ. κατά DIN και ΕΛΟΤ.

Τα είδη που θα προμηθευτούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                            ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΥΡΚΑ                                                                                 α.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΕ Ά ΒΑΘΜΟ