ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

# Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

# ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση των ανελκυστήρων  των Σχολικών μονάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Ηρακλείου

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές  Συντήρησης

Για τη  συντήρηση των ανελκυστήρων  των σχολικών μονάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου  Κρήτης για το σχολικό έτος 2013-2014 ο συντηρητής αναλαμβάνει να ελέγχει, να συντηρεί  και να επισκευάζει (τυχόν βλάβες που θα προκύψουν), φροντίζοντας για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα –τουλάχιστον μια φορά το μήνα-έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποδείξεις  των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική άδεια  συντήρησης ανελκυστήρων. Επίσης να διαθέτει κατά προτίμηση, πιστοποίηση ISO που θα προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης αλλά και μετά από κάθε έλεγχο συμπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά  το φύλλο συντήρησης και προληπτικού ελέγχου της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και το παραδίδει στον Δ/ντή της κάθε Σχολικής Μονάδας.

Ο συντηρητής  παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα για όλη τη περίοδο της σχολικής χρονιάς 2013-2014 και σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση  χωρίς καμία επί πλέον χρέωση, πλην των αναγκαίων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν και θα βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπaίδευσης  Δήμου Ηρακλείου.

Στο κόστος της συντήρησης περιλαμβάνεται και η έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού, μετά το σχετικό ετήσιο έλεγχο, από εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης (TUV,EBETAM κλπ).

Ηράκλειο  .../10/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 						H  Συντάκτης

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	  				Γιαννουλάκη Μαρίνα