Ηράκλειο, 2013

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ # ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ # Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ # ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | # ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | # ΚΑ: | Κ.Α. 30-7135.068. |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η «Προμήθεια και η τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο 2ο γυμνάσιο Ηρακλείου» του Δήμου Ηρακλείου με κωδικό : Κ.Α.: 30-7135.068. Συγκεκριμένα η προμήθεια και τοποθέτηση :

κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής ποιότητας S275J:

RHS150X100X5

RHS140Χ80Χ5

RHS80X40X5

και τετραγωνικής διατομής ποιότητας S275J:

SHS140X5

κατασκευή θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

επιστέγασμα από πολυκαρβονικό panel τύπου makrolon multi UV 3X/16-25 με ήπια κλίση

Τα τεύχη της μελέτης είναι τα παρακάτω:

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Η Τεχνική Περιγραφή

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών & εργασιών

- Προϋπολογισμός προσφοράς υλικών & εργασιών

- Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας (υλικά και εργασία) ανέρχεται στο ποσό των  15.000,00 ευρώ (με    ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ηράκλειο   2013

Συντάχθηκε

Γαροφαλάκη Λουίζα

Πολιτικός Μηχανικός