| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | ΕΡΓΟ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  |  | AΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ. | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m | Ζ2.1 | ΠΡΣ 5352 | τεμ | 2,00 | 40,00 | 80,00 |  |
| 1.2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων | 20.02 | ΟΙΚ-2112 | m3 | 745,00 | 9,10 | 6.779,50 |  |
| 1.3 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 20.05.01 | ΟΙΚ-2124 | m3 | 23,04 | 10,80 | 248,83 |  |
| 1.4 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές | 20.06.01 | ΟΙΚ-2132 | m3 | 330,00 | 0,45 | 148,50 |  |
| 1.5 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 20.10 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 196,10 | 5,55 | 1.088,38 |  |
| 1.6 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 20.20 | ΟΙΚ-2162 | m3 | 286,10 | 16,75 | 4.792,24 |  |
| 1.7 | Επιστρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 20.20 ΣΧ. | ΟΙΚ-2162 | m3 | 51,15 | 19,00 | 971,77 |  |
| 1.8 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 20.30 | ΟΙΚ-2171 | m3 | 755,48 | 0,90 | 679,93 |  |
| 1.10 | Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος. | 21.02 | ΟΔΟ-2861 | m | 20,00 | 16,80 | 336,00 |  |
| 1.11 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών | 22.04 | ΟΙΚ-2222 | m3 | 10,48 | 15,70 | 164,46 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 15.289,61 | 15.289,61 |
| 2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 23.03 | ΟΙΚ-2303 | m2 | 220,00 | 5,60 | 1.232,00 |  |
|  | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | 32.01.03 | ΟΙΚ-3213 | m3 | 35,00 | 84,00 | 2.940,00 |  |
| 2.3 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 32.01.04 | ΟΙΚ-3214 | m3 | 65,24 | 90,00 | 5.871,60 |  |
| 2.4 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 32.01.05 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 364,84 | 95,00 | 34.660,16 |  |
| 2.5 | Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 | 31.02.01 | ΟΙΚ3207 | m3 | 23,55 | 73,00 | 1.719,15 |  |
| 2.6 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | 38.01 | ΟΙΚ 3801 | m2 | 121,50 | 13,50 | 1.640,25 |  |
| 2.7 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 38.02 | ΟΙΚ 3811 | m2 | 148,70 | 22,50 | 3.345,75 |  |
| 2.8 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 38.03 | ΟΙΚ 3816 | m2 | 1.364,35 | 15,70 | 21.420,36 |  |
| 2.9 | Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους | 38.06 | ΟΙΚ 3824 | m2 | 70,30 | 7,80 | 548,34 |  |
| 2.10 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | 38.20.02 | ΟΙΚ-3873 | kg | 51.077,60 | 1,07 | 54.653,03 |  |
| 2.11 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 38.20.03 | ΟΙΚ-3873 | kg | 1.265,47 | 1,01 | 1.278,13 |  |
| 2.12 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | 38.45 | ΟΙΚ 3873 | m2 | 1.364,35 | 2,20 | 3.001,58 |  |
| 2.13 | Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος | 79.21 | ΟΙΚ 7921 | kg | 1.800,00 | 1,35 | 2.430,00 |  |
| 2.14 | Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων | 79.22 | ΟΙΚ 7922 | kg | 300,00 | 1,70 | 510,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 135.250,35 | 135.250,35 |
| 3 | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | 46.01.02 | ΟΙΚ-4622.1 | m2 | 902,45 | 19,50 | 17.597,78 |  |
| 3.2 | Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) | 46.01.03 | ΟΙΚ-4623.1 | m2 | 55,03 | 33,50 | 1.843,34 |  |
| 3.3 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα) | 49.01.01 | ΟΙΚ 3213 | m | 527,56 | 16,80 | 8.863,01 |  |
| 3.4 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα) | 49.01.02 | ΟΙΚ 3213 | m | 45,75 | 19,70 | 901,28 |  |
| 3.5 | Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα (γαλβανισμένο) | 61.20 | ΟΙΚ 6120 | m2 | 200,00 | 2,20 | 440,00 |  |
| 3.6 | Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα | 49.05 | ΥΔΡ6630.1 | m2 | 300,00 | 2,60 | 780,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 30.425,40 | 30.425,40 |
| 4 | ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Επιχρίσματα τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) | 71.02 | ΟΙΚ 7102 | m2 | 748,99 | 16,80 | 12.583,06 |  |
| 4.2 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 71.31 | ΟΙΚ 7131 | m2 | 1.577,50 | 11,20 | 17.667,97 |  |
| 4.3 | Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας | 71.71 | ΟΙΚ 7171 | m2 | 224,30 | 0,68 | 152,53 |  |
| 4.4 | Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων | 79.24 | ΟΙΚ7623 | kg | 150,00 | 9,00 | 1.350,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 31.753,56 | 31.753,56 |
| 5 | ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ, ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας | 52.76 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ζευκτά από ξυλεία πριστή | 52.76.02 | ΟΙΚ 5277 | m3 | 7,45 | 675,00 | 5.030,10 |  |
| 5.2 | Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | 52.79.02 | ΟΙΚ 5280 | m3 | 1,28 | 450,00 | 574,18 |  |
| 5.3 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | 52.80.02 | OIK 5282 | m2 | 145,00 | 19,00 | 2.755,00 |  |
| 5.4 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 2,50 cm | 52.80.03 | OIK 5282 | m2 | 145,00 | 22,50 | 3.262,50 |  |
| 5.5 | Σανίδωμα σκηνής με μισόταβλες πάχους 2,50 cm | 52.80.03Ν | OIK 5282 | m2 | 17,60 | 14,00 | 246,40 |  |
| 5.6 | Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων | 53.43 | ΟΙΚ 5343 | m2 | 206,00 | 33,70 | 6.942,20 |  |
| 5.7 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός | 53.50.03 | ΟΙΚ 5353 | μμ | 189,00 | 7,30 | 1.379,70 |  |
| 5.8 | Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός | 54.80.02 | ΟΙΚ 5605 | m3 | 1,08 | 900,00 | 972,00 |  |
| 5.9 | Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών | 61.26.01 | ΟΙΚ 6126 | kgr | 160,00 | 3,90 | 624,00 |  |
| 5.10 | Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο | Β12.12 | ΟΙΚ 5104 | τεμ | 1,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |  |
| 5.11 | Μονάδα τραμπάλα - παπάκι | Β12.13 | ΟΙΚ-5621 | τεμ | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 5.12 | Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα | Β12.20 | ΟΙΚ-5621 | τεμ | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 24.736,08 | 24.736,08 |
| 6 | ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Από υαλόπλινθους κοινούς | 50.01.01 | ΟΙΚ-4811.1 | m2 | 7,20 | 135,00 | 972,00 |  |
|  | Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm | 50.15.01 | ΟΙΚ 4713 | m2 | 5,30 | 190,00 | 1.007,00 |  |
| 6.3 | Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα | 62.41Ν | ΟΙΚ6239 | ΤΕΜ | 14,00 | 400,00 | 5.600,00 |  |
| 6.4 | Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά με ή χωρίς υαλωτό ή περσίδες, πλήρως χρωματισμένα | 54.68 Ν | ΟΙΚ5468.1 | m2 | 21,20 | 160,00 | 3.392,00 |  |
| 6.5 | Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά | 54.69 | ΟΙΚ 5469.1 | m2 | 8,80 | 135,00 | 1.188,00 |  |
| 6.6 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | 62.60.03 Ν | ΟΙΚ6236 | m2 | 6,30 | 398,00 | 2.507,40 |  |
| 6.7 | Προστατευτικές επενδύσεις με περσίδες θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου | 65.32 Ν | ΟΙΚ6532 | m2 | 34,25 | 190,00 | 6.507,50 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 21.173,90 | 21.173,90 |
| 7 | ΕΡΜΑΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ κ.τ.λ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 | 56.11 | ΟΙΚ 5613.1 | τεμ | 5,00 | 33,50 | 167,50 |  |
| 7.2 | Συρτάρια βιβλιοθήκης επιφάνειας έως 0,20 m2, από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς | 56.11 Ν | ΟΙΚ 5613.1 | τεμ | 10,00 | 49,00 | 490,00 |  |
| 7.3 | Κρεμάστρες (port-manteau) απλές | 56.16 | ΟΙΚ 5616 | μμ | 21,00 | 28,00 | 588,00 |  |
| 7.4 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL | 56.21 | ΟΙΚ 5617 | m2 | 4,35 | 28,00 | 121,80 |  |
| 7.5 | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα | 56.23 | ΟΙΚ 5613.1 | m2 | 6,25 | 225,00 | 1.406,25 |  |
| 7.6 | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα | 56.24 | ΟΙΚ 5613.1 | m2 | 5,00 | 180,00 | 900,00 |  |
| 7.7 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα (λευκή σαγρέ) | 56.25 N1 | ΟΙΚ 5613.1 | m2 | 18,00 | 275,00 | 4.950,00 |  |
| 7.8 | Ερμάρια, μή τυποποιημένα, βάσει σχεδίου, από MDF επενδυμένα με καπλαμά οξιάς ή κερασιάς | 56.25 Ν2 | ΟΙΚ 5613.1 | m2 | 9,05 | 310,00 | 2.805,50 |  |
| 7.9 | Ράφια πάχους 12 mm από λευκή ξυλεία | 56.01.03 | ΟΙΚ 5603 | m2 | 5,10 | 33,50 | 170,85 |  |
| 7.10 | Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από CORIAN πάχους 1,00 cm | 75.80 Ν | ΟΙΚ 7578 | μμ | 5,00 | 350,00 | 1.750,00 |  |
| 7.11 | Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα | 72.70 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 41,00 | 67,50 | 2.767,50 |  |
| 7.12 | Επιστέγαση με φύλλα χαλκού | 72.50 | OIK 7244 | m2 | 135,00 | 56,00 | 7.560,00 |  |
| 7.13 | Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης | 72.65 | ΟΙΚ 6401 | m2 | 6,37 | 45,00 | 286,65 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 23.964,05 | 23.964,05 |
| 8. | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm | 61.06 | ΟΙΚ 6106 | kg | 500,00 | 2,80 | 1.400,00 |  |
| 8.2 | Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους | 62.22 | ΟΙΚ 6222 | kg | 500,00 | 7,30 | 3.650,00 |  |
| 8.3 | Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης | 62.50 | ΟΙΚ 6236 | m2 | 5,67 | 200,00 | 1.134,00 |  |
| 8.4 | Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα | 64.03 | ΟΙΚ 6403 | kg | 1.500,00 | 6,70 | 10.050,00 |  |
|  | Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.5 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 '' | 64.26.03 | ΟΙΚ 6428 | μμ | 45,00 | 12,30 | 553,50 |  |
| 8.6 | Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης | 61.29 | ΟΙΚ6118 | kg | 2.000,00 | 3,40 | 6.800,00 |  |
| 8.7 | Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm | 64.29 | ΟΙΚ6428 | μμ | 14,00 | 20,00 | 280,00 |  |
| 8.8 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | 61.31 | ΟΙΚ6118 | kg | 38,61 | 2,80 | 108,10 |  |
| 8.9 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής | 61.30 | ΟΙΚ6118 | kg | 94,50 | 3,10 | 292,95 |  |
| 8.10 | Ιστός σημαίας | Π.6 | σχ. ΟΙΚ-6426 | τεμ | 1,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 8.11 | Επιστήλιος μονός κάδος | Β11.9 | ΟΙΚ 5104 | τεμ | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 25.468,55 | 25.468,55 |
| 9 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 | 65.01.02 | ΟΙΚ 6501 | m2 | 1,76 | 200,00 | 352,00 |  |
| 9.2 | Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες | 65.12 | OIK 6512 | m2 | 9,68 | 140,00 | 1.355,20 |  |
| 9.3 | Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα | 65.17.01 | ΟΙΚ 6519 | m2 | 22,14 | 200,00 | 4.428,00 |  |
| 9.4 | Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα | 65.17.02 | ΟΙΚ 6520 | m2 | 7,65 | 180,00 | 1.377,00 |  |
| 9.5 | Κινητές σίτες αερισμού | 65.25 | ΟΙΚ 6530 | m2 | 39,50 | 45,00 | 1.777,50 |  |
| 9.6 | Θυρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, δίφυλλες, παλινδρομικές, με σταθερό φεγγίτη εντός του πάνελ | 65.02.02.08 Ν | ΟΙΚ 6508 | m2 | 6,60 | 190,00 | 1.254,00 |  |
| 9.7 | Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου πλάτους 70 cm | 65.43 Ν | ΟΙΚ6543 | τεμ | 1,00 | 370,00 | 370,00 |  |
| 9.8 | Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου | 65.32 | ΟΙΚ 6532 | m2 | 20,86 | 45,00 | 938,70 |  |
| 9.9 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm) | 76.27.04 | ΟΙΚ7609.2 | m2 | 39,50 | 95,00 | 3.752,50 |  |
| 9.10 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | 76.22.01 | ΟΙΚ7609.2 | m2 | 6,27 | 39,00 | 244,34 |  |
| 9.11 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) με εκτύπωση | 76.22.01 Ν | ΟΙΚ7609.2 | m2 | 15,60 | 100,00 | 1.560,00 |  |
| 9.12 | Πολυκαρβονικοί πίνακες ασφαλείας πάχους 10 mm | 72.70 Ν.1 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 2,60 | 150,00 | 390,00 |  |
| 9.13 | Πολυκαρβονικοί πίνακες ασφαλείας πάχους 5 mm | 72.70 Ν.2 | ΟΙΚ 7231 | m2 | 57,20 | 55,00 | 3.146,00 |  |
| 9.14 | Ενυδρειο | Π.5 |  | τεμ | 1,00 | 3.999,25 | 3.999,25 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 24.944,49 | 24.944,49 |
| 10 | ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Επιστρώσεις με πλάκες βοτσαλωτές | 73.16.02Ν | ΟΙΚ-73.16 | m2 | 40,55 | 20,00 | 811,00 |  |
| 10.2 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής | 75.68 | ΟΙΚ7564 | m2 | 27,20 | 101,00 | 2.747,20 |  |
| 10.3 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm | 75.70 N | ΟΙΚ7564 | m2 | 35,08 | 15,90 | 557,77 |  |
| 10.4 | Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής | 75.41.01Ν | ΟΙΚ7541 | m2 | 21,78 | 80,00 | 1.742,40 |  |
| 10.5 | Σκαλομέρια από γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής πάχους 2 cm | 75.58.02 Ν | ΟΙΚ7559 | τεμ | 32,00 | 22,00 | 704,00 |  |
| 10.6 | Πλάκες δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς κατασκευασμένες από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ | 73.96 Ν.1 | ΟΙΚ7396 | m2 | 12,25 | 45,00 | 551,25 |  |
| 10.7 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | 73.33.02 | ΟΙΚ 7331 | m2 | 129,43 | 33,50 | 4.335,91 |  |
| 10.8 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40X40 cm | 73.33.03 | ΟΙΚ 7331 | m2 | 44,81 | 36,00 | 1.613,16 |  |
| 10.9 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 75.35 | ΟΙΚ7326.1 | μμ | 158,00 | 4,50 | 711,00 |  |
| 10.10 | Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο (linoleoum) | 73.96 Ν.2 | ΟΙΚ7396 | m2 | 43,00 | 19,90 | 855,70 |  |
| 10.11 | Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC) ή παρόμοιο (linoleoum) | 73.75 Ν | ΟΙΚ7396 | μμ | 29,00 | 4,10 | 118,90 |  |
| 10.12 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 20x20 cm, κολλητά | 73.26.03 Ν | ΟΙΚ7326.1 | m2 | 94,49 | 31,10 | 2.938,64 |  |
| 10.13 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά | 73.26.04 Ν | ΟΙΚ7328.1 | m2 | 14,00 | 40,30 | 564,20 |  |
| 10.14 | Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm | 75.31.04 Ν | ΟΙΚ7534 | m2 | 8,70 | 132,00 | 1.148,40 |  |
| 10.15 | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο | 75.01.04 Ν | ΟΙΚ7508 | m2 | 3,61 | 120,00 | 433,20 |  |
| 10.16 | Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. | 74.90.04 | ΟΙΚ 7494 | μμ | 53,00 | 14,60 | 773,80 |  |
| 10.17 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 5,0 cm | 73.37.01 | ΟΙΚ 7337 | m2 | 275,00 | 14,60 | 4.015,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 24.621,53 | 24.621,53 |
| 11 | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 77.15 | ΟΙΚ 7735 | m2 | 1.577,50 | 1,70 | 2.681,75 |  |
| 11.2 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | 77.17 .01 | ΟΙΚ 7737 | m2 | 1.126,44 | 3,40 | 3.829,90 |  |
| 11.3 | Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 77.51 | ΟΙΚ 7751 | m2 | 1.126,44 | 1,35 | 1.520,70 |  |
|  | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 77.80.01 | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 451,06 | 9,00 | 4.059,50 |  |
| 11.5 | Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους | 77.99 | ΟΙΚ 7797 | m2 | 224,30 | 0,34 | 76,26 |  |
| 11.6 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως | 77.84.02 | ΟΙΚ 7786.1 | m2 | 33,65 | 12,40 | 417,26 |  |
| 11.7 | Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό | 77.98 | ΟΙΚ 7744 | m2 | 45,50 | 15,70 | 714,35 |  |
| 11.8 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 77.54 | ΟΙΚ 7754 | m2 | 80,00 | 6,70 | 536,00 |  |
| 11.9 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 77.55 | ΟΙΚ 7755 | m2 | 92,85 | 6,70 | 622,10 |  |
| 11.10 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' | 77.67.03 | ΟΙΚ 7767.6 | μμ | 77,60 | 3,40 | 263,84 |  |
| 11.11 | Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο | 77.20.02 | ΟΙΚ 7744 | m2 | 43,50 | 2,80 | 121,80 |  |
| 11.12 | Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. | 77.71.03 | ΟΙΚ 7771 | m2 | 322,70 | 15,70 | 5.066,39 |  |
| 11.13 | Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών | 77.94 | ΟΙΚ 7744 | m2 | 268,60 | 22,50 | 6.043,50 |  |
| 11.14 | Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση | 77.27.02 | ΟΙΚ7749 | m2 | 10,00 | 2,25 | 22,50 |  |
| 11.15 | Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας | 77.95 | ΟΙΚ 7744 | m2 | 300,00 | 5,00 | 1.500,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 27.475,85 | 27.475,85 |
| 12 | ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΗΧΟΥ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά | 79.08 | ΟΙΚ 7903 | kg | 200,00 | 5,60 | 1.120,00 |  |
| 12.2 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό | 79.06 | ΟΙΚ 7906 | kg | 50,00 | 12,90 | 645,00 |  |
| 12.3 | Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2 | 79.15.04 | ΟΙΚ 7914 | m2 | 150,00 | 3,90 | 585,00 |  |
| 12.4 | Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm | 79.16.01 | ΟΙΚ 7914 | m2 | 145,00 | 0,55 | 79,75 |  |
| 12.5 | Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης | 79.45 | ΟΙΚ-7934 | m2 | 455,00 | 14,00 | 6.370,00 |  |
| 12.6 | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη | 79.47 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 295,33 | 11,80 | 3.484,91 |  |
| 12.7 | Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη | 79.48 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 149,36 | 12,30 | 1.837,14 |  |
| 12.8 | Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο | 79.09 | ΟΙΚ7912 | m2 | 135,00 | 7,90 | 1.066,50 |  |
| 12.9 | Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική | 78.30 | ΟΙΚ 7809 | m2 | 46,15 | 28,10 | 1.296,82 |  |
| 12.10 | Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες | 78.35 | ΟΙΚ 7809 | m2 | 20,00 | 24,70 | 494,00 |  |
| 12.11 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα | 79.02 | ΟΙΚ7902 | m2 | 353,60 | 2,20 | 777,91 |  |
| 12.12 | Ηχομονώσεις με φύλλα εξελασμένης πολυστυρόλης | 79.60 | OIK7934 | m2 | 30,00 | 16,80 | 504,00 |  |
| 12.13 | Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα | 79.55 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 96,00 | 14,00 | 1.344,00 |  |
| 12.14 | Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών | ΟΔΟ-Β-64.2 | ΟΙΚ7914 | m2 | 150,00 | 1,80 | 270,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 19.875,02 | 19.875,02 |
| Σύνολο Δαπάνης Οικοδομικών Εργασιών |  |  |  |  |  |  |  | 404.978,38 |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΦΥΤΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | Δ7 | ΠΡΣ 1710 | μ3 | 30,00 | 8,50 | 255,00 |  |
| 13.2 | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους | Γ2 | ΠΡΣ 1620 | μ3 | 45,00 | 5,00 | 225,00 |  |
| 13.3 | Προμήθεια κοπριάς | Δ9 | ΠΡΣ 5340 | μ3 | 5,00 | 25,00 | 125,00 |  |
| 13.4 | Προμήθεια τύρφης | Δ10 | ΠΡΣ5340 | μ3 | 10,00 | 40,00 | 400,00 |  |
| 13.5 | Δέντρα κατηγορίας Δ8 | Δ1.8 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 2,00 | 170,00 | 340,00 |  |
| 13.6 | Δέντρα κατηγορίας Δ6 | Δ1.6 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 8,00 | 80,00 | 640,00 |  |
| 13.7 | Θάμνοι κατηγορίας Θ5 | Δ2.5 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 4,00 | 30,00 | 120,00 |  |
| 13.8 | Θάμνοι κατηγορίας Θ4 | Δ2.4 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 36,00 | 14,00 | 504,00 |  |
| 13.9 | Θάμνοι κατηγορίας Θ3 | Δ2.3 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 89,00 | 7,40 | 658,60 |  |
| 13.10 | Πολυετή ποώδη φυτά Π2 | Δ6.2 | ΠΡΣ 5220 | τεμ. | 1.300,00 | 1,65 | 2.145,00 |  |
| 13.11 | Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 | Δ3.3 | ΠΡΣ 5220 | τεμ. | 3,00 | 7,00 | 21,00 |  |
| 13.12 | Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 m | E1.1 | ΠΡΣ 5130 | τεμ. | 132,00 | 0,60 | 79,20 |  |
| 13.13 | Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m | E1.2 | ΠΡΣ 5130 | τεμ. | 10,00 | 1,50 | 15,00 |  |
| 13.14 | Φύτευση με το αντίστοιχο άνοιγμα λακού ποωδών φυτών και βολβών | E9.1 | ΠΡΣ 5220 | τεμ. | 1.300,00 | 0,40 | 520,00 |  |
| 13.15 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2 μέχρι 4 lt | E9.4 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 67,00 | 1,10 | 73,70 |  |
| 13.16 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 4,5 μέχρι 12 lt | Ε9.5 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 61,00 | 1,30 | 79,30 |  |
| 13.17 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 23 μέχρι 40 lt | Ε9.7 | ΠΡΣ 5210 | τεμ. | 14,00 | 4,00 | 56,00 |  |
| 13.18 | Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50m | Ε11.1.2 | ΠΡΣ 5240 | τεμ. | 10,00 | 4,00 | 40,00 |  |
| 13.19 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα | Ε13.2 | ΠΡΣ 5510 | στρ | 0,09 | 5.500,00 | 495,00 |  |
| 13.20 | Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο πάχους 0,8mm | Ε16.1.2 | ΟΙΚ 7912 | μ2 | 156,00 | 4,00 | 624,00 |  |
| 13.21 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης πάχους 4,00-6mm με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5lt/m2 | Ε16.6.3 | OIK 7912 | μ2 | 184,00 | 6,80 | 1.251,20 |  |
| 13.22 | Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, πάχους 4 cm | Ε16.7.3 | OIK 7912 | μ2 | 156,00 | 28,10 | 4.383,60 |  |
| 13.23 | Διηθητικό φύλλο από προπυλένιο, βάρους 100gr/m2 | Ε16.9.1 | ΟΙΚ 7912 | μ2 | 184,00 | 2,10 | 386,40 |  |
| 13.24 | Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτεμένα δώματα ημιεντατικού τύπου | Ε16.10.2 | ΠΡΣ 5340 | μ3 | 39,00 | 260,00 | 10.140,00 |  |
| 13.25 | Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία | Ε16.12 | ΟΙΚ 7244 | μ | 70,00 | 12,00 | 840,00 |  |
| 13.26 | Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτεμένων δωμάτων από πολυπροπυλένιο, ύψους 20cm | Ε16.13.3 | ΟΙΚ 7244 | τεμ. | 2,00 | 103,00 | 206,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 24.623,00 | 24.623,00 |
| 14 | ΑΡΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Σταλακτοφόρος Φ16, για υπόγεια τοποθέτηση, με ριζοαπωθητικό, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, με απόσταση σταλλακτών 33 cm | H8.2.7.1 | ΗΛΜ8 | μ | 660,00 | 1,05 | 693,00 |  |
| 14.2 | Βάνα ελέγχου άρδευσης (Ηλεκτροβάνα), ΡΝ 10 atm, πλαστική, με μηχανισμό ρύθμιση πίεσης, 1'' | H9.1.1.6 | ΗΛΜ8 | τεμ. | 3,00 | 95,00 | 285,00 |  |
| 14.3 | Προγραμματιστής άρδευσης ρεύματος εξωτερικού χώρου 4 στάσεων | H9.2.5.1. | ΗΛΜ52 | τεμ. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 14.4 | Σφαιρικοί κρουνοί ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 Φ1΄ | Η5.1.3 | ΗΛΜ 11 | τεμ. | 3,00 | 9,80 | 29,40 |  |
| 14.5 | Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων 60χ40χ25/1,2 | Η9.2.14.1.4 | ΗΛΜ8 | τεμ. | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 14.6 | Πλαστικό φρεάτιο 10΄ 2-3 ηλεκτροβανών | Η.9.2.13.2 | ΗΛΜ8 | τεμ. | 3,00 | 12,00 | 36,00 |  |
| 14.7 | Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικό, ονομαστικής πίεσης 10 atm, Φ1΄΄ κοντό | Η7.2.2 | ΗΛΜ8 | τεμ. | 1,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 1.378,40 | 1.378,40 |
| Σύνολο Δαπάνης Εργασιών Πρασίνου |  |  |  |  |  |  |  | 26.001,40 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ 16 μέσα σε HDPE Φ 28 mm |  | ΗΛΜ 8 | MM | 250,00 | 6,00 | 1.500,00 |  |
| 15.2 | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ 18 μέσα σε HDPE Φ 28 mm |  | ΗΛΜ 8 | MM | 20,00 | 6,50 | 130,00 |  |
| 15.3 | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ 22 μέσα σε HDPE Φ 35 mm |  | ΗΛΜ 8 | MM | 5,00 | 7,00 | 35,00 |  |
| 15.4 | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE Φ 28 μέσα σε HDPE Φ 40 mm |  | ΗΛΜ 8 | MM | 1,00 | 7,50 | 7,50 |  |
| 15.5 | Χαλκοσωλήνας διαμ. Φ 18 mm |  | ΗΛΜ 7 | MM | 1,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| 15.6 | Σωλήνας ύδρευσης PP-R 80, PN 20 διαμ. Φ50 mm |  | ΗΛΜ8 | MM | 1,00 | 22,00 | 22,00 |  |
| 15.7 | Σωλήνας ύδρευσης PP-R 80, PN 20 διαμ. Φ20 mm |  | ΗΛΜ8 | MM | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| 15.8 | Σωλήνας ύδρευσης PP-R 80, PN 20 διαμ. Φ25 mm |  | ΗΛΜ8 | MM | 40,00 | 12,00 | 480,00 |  |
| 15.9 | Σωλήνας ύδρευσης PP-R 80, PN 20 διαμ. Φ32 mm |  | ΗΛΜ8 | MM | 1,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 15.10 | Σωλήνας ύδρευσης PP-R 80, PN 20 διαμ. Φ40 mm |  | ΗΛΜ8 | MM | 10,00 | 19,00 | 190,00 |  |
| 15.11 | Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9 χιλ.εξωτ.διαμ. Φ 1". |  | ΗΛΜ 40 | MM | 1,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 15.12 | Σφαιρικός διακόπτης γωνιακός διαμέτρου Φ 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 3,00 | 15,00 | 45,00 |  |
| 15.13 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 3,00 | 15,00 | 45,00 |  |
| 15.14 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 3/4". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 16,00 | 16,00 |  |
| 15.15 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 3,00 | 18,00 | 54,00 |  |
| 15.16 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1 1/4". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 24,00 | 24,00 |  |
| 15.17 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 32,00 | 32,00 |  |
| 15.18 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου Φ 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 16,00 | 16,00 |  |
| 15.19 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου Φ 3/4". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 18,00 | 18,00 |  |
| 15.20 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου Φ 1 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 15.21 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου Φ 1/2 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 15.22 | Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού. |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 30,00 | 60,00 |  |
| 15.23 | Φίλτρο νερού διαμέτρου Φ 1/2". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 15.24 | Αντικραδασμικός σύνδεσμος διαμέτρου Φ 1 1/2 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 45,00 | 45,00 |  |
| 15.25 | Διακόπτης ροής |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 15.26 | Μανόμετρο |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 15.27 | Υδροστάτης επαφής. |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 15.28 | Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας με ηλεκτρική αντίσταση 4KW χωρητικότητας 80 L |  | ΗΛΜ 24 | Τεμ. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 15.29 | Σφαιρικός κρουνός με ρακόρ καθαριότητας -άρδευσης διαμέτρου Φ 1/2" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 9,00 | 18,00 |  |
| 15.30 | Σφαιρικός κρουνός με ρακόρ καθαριότητας -άρδευσης διαμέτρου Φ 3/4" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 17,00 | 34,00 |  |
| 15.31 | Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα. |  | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 8,00 | 150,00 | 1.200,00 |  |
| 15.32 | Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουζιέρας ή μπανιέρας με κινητό καταιονητήρα. |  | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 1,00 | 172,00 | 172,00 |  |
| 15.33 | Αναμικτήρας κρύου- ζεστού νερού νεροχύτη. |  | ΗΛΜ 13 | Τεμ. | 1,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| 15.34 | Φρεάτιο επίσκεψης διαστάσεων 40*40 εκ. |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 2,00 | 160,00 | 320,00 |  |
| 15.35 | Φρεάτιο επίσκεψης διαστάσεων 50*50 εκ. |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 2,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 15.36 | Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 50*50εκ. |  | ΗΛΜ 1 | Τεμ. | 2,00 | 72,00 | 144,00 |  |
| 15.37 | Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 60*60εκ. |  | ΗΛΜ 1 | Τεμ. | 1,00 | 105,00 | 105,00 |  |
| 15.38 | Κρουνός (βρύση) επί νιπτήρα. |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 70,00 | 70,00 |  |
| 15.39 | Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης με ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 5,5 Μ3/Η και μανομετρικό 55 μ, με βάση στήριξης και μανδύα ψύξης, με πιεστικό δοχείο 200lt και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού. |  | ΗΛΜ 22 ΣΧΕΤ | Τεμ. | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 15.40 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ 3". |  | ΗΛΜ 5 | MM | 1,00 | 28,00 | 28,00 |  |
| 15.41 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ 4". |  | ΗΛΜ 5 | MM | 1,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 15.42 | Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα με έξοδο διαμέτρου Φ 50 mm. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 8,00 | 50,00 | 400,00 |  |
| 15.43 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 40 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 1,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| 15.44 | Πλαστικός σωλήναςαποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 50 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 5,00 | 15,00 | 75,00 |  |
| 15.45 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 75 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 15,00 | 16,00 | 240,00 |  |
| 15.46 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 100 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 6,00 | 18,00 | 108,00 |  |
| 15.47 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 125 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 20,00 | 20,00 | 400,00 |  |
| 15.48 | Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 100 mm με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 20,00 | 25,00 | 500,00 |  |
| 15.49 | Πλαστικός σωλήνας από PVC διαμέτρου Φ 125 mm με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 15,00 | 27,00 | 405,00 |  |
| 15.50 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 160 mm με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 15,00 | 29,00 | 435,00 |  |
| 15.51 | Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ 100 mm. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 10,00 | 20,00 | 200,00 |  |
| 15.52 | Πλαστικό καπέλο σωληνώσεων αερισμού από PVC διαμέτρου Φ 100 mm. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 2,00 | 20,00 | 40,00 |  |
| 15.53 | Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα με έξοδο διαμέτρου Φ 50 mm. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 6,00 | 50,00 | 300,00 |  |
| 15.54 | Πλαστικός μηχανοσίφωνας από PVC διαμέτρου Φ 125 mm. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 1,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 15.55 | Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μικα) διαμέτρου Φ 100mm |  | ΗΛΜ 1 | Τεμ. | 1,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 15.56 | Απορροή ομβρίων δώματος |  | ΗΛΜ 5 | Τεμ. | 5,00 | 60,00 | 300,00 |  |
| 15.57 | Φρεάτιο απορροής δαπέδου διαστάσεων 20*20 εκ. με σχάρα |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 15.58 | Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης εσωτερικών διαστάσεων 40*40 εκ. |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 1,00 | 160,00 | 160,00 |  |
| 15.59 | Κάλυμμα φρεατίου επίσκεχης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 50*50εκ. |  | ΗΛΜ 1 | Τεμ. | 2,00 | 72,00 | 144,00 |  |
| 15.60 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με τις ανάλογες βάσεις και με πλαστικό κάλυμμα. |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |  |
| 15.61 | Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με τις ανάλογες βάσεις και με πλαστικό κάλυμμα. |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |  |
| 15.62 | Λεκάνη αποχωρητηρίου αναπήρων (ΑΜΕΑ) από πορσελάνη με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με τις ανάλογες βάσεις, με πλαστικό κάλυμμα, με σετ λαβών (σταθερή-ανακλινόμενη). |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 15.63 | Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεμαστός αναπήρων (ΑΜΕΑ) με καθρέπτη με ρυθμιζόμενη κλίση. |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 15.64 | Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος κρεμαστός,υποκαθήμενος ή επικαθήμενος επί πάγκου διαστάσεων 50*42 χιλ. |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| 15.65 | Νιπτήρας νηπίων πορσελάνης επίτοιχος ή κρεμαστός υποκαθήμενος ή επικαθήμενος επί πάγκου. |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 1,00 | 119,00 | 119,00 |  |
| 15.66 | Ντουσιέρα από πορσελάνη διαστάσεων70*70 cm |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. |  | 140,00 | 0,00 |  |
| 15.67 | Χαρτοθήκη μεταλλική ανοξείδωτη WC |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 2,00 | 40,00 | 80,00 |  |
| 15.68 | Χαρτοθήκη μεταλλική ανοξείδωτη νιπτήρα. |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 5,00 | 60,00 | 300,00 |  |
| 15.69 | Σαπονοσπογγοθήκη μετελλική ανοξείδωτη μπανιέρας ή ντουζιέρας. |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 1,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 15.70 | Δοχείο υγρού σάπωνα μεταλλικό ανοξείδωτο νιπτήρα. |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 5,00 | 30,00 | 150,00 |  |
| 15.71 | Αγγιστρα μεταλλικά ανοξείδωτα διπλά |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 5,00 | 25,00 | 125,00 |  |
| 15.72 | Εταζέρα πορσελάνης νιπτήρα |  | ΗΛΜ 14 | Τεμ. | 5,00 | 20,00 | 100,00 |  |
| 15.73 | Καθρέπτης νιπτήρα |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 3,00 | 30,00 | 90,00 |  |
| 15.74 | Νεροχύτης πάγκου αναξείδωτος διπλός |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |  |
| 15.75 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες παροχής 5m³/h και μανομετρικού 5mΣΥ, με πίνακα αυτοματισμού ,τοποθετημένου μέσα σε φρεάτιο διαστάσεων 1,00*1,00cm με την τιμή του φρεατίου |  | ΗΛΜ 17 | Τεμ. | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 15.76 | Κανάλι ομβρίων 30χ30 εκατ.με την αντίστοιχη γαλβανισμένη σχάρα |  | ΟΙΚ 3213 | μμ | 5,00 | 80,00 | 400,00 |  |
| 15.77 | Σέτ μονωμένων χάλκινων ψυκτικών σωληνώσεων με καλώδιο για την σύνδεση εσωτερικής με εξωτερική μονάδα σε αυτόνομα κλιματιστικά τύπου INVERTER αντιστοίχων διατομών |  | ΗΛΜ 7 | μμ | 50,00 | 15,00 | 750,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 21.295,50 | 21.295,50 |
| 16 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 χιλ. μήκους 15 μ.με ακροφύσιο. |  | ΗΛΜ 20 | MM | 2,00 | 150,00 | 300,00 |  |
| 16.2 | Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης φορητός 6gr. |  | ΗΛΜ 19 | Τεμ. | 14,00 | 50,00 | 700,00 |  |
| 16.3 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός 6Kgr. |  | ΗΛΜ 19 | Τεμ. | 1,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| 16.4 | Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηρής σκόνης 12 Kgr. |  | ΗΛΜ 19 | Τεμ. | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 16.5 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 16 mm. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 30,00 | 3,00 | 90,00 |  |
| 16.6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 20 mm. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 20,00 | 4,00 | 80,00 |  |
| 16.7 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 16 mm. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 4,00 | 40,00 |  |
| 16.8 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 20 mm. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 4,50 | 45,00 |  |
| 16.9 | Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών ελαφρού τύπου χωνευτό στρογγυλό διαμέτρου Φ 75 χιλ. ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100*100 χιλ. |  | ΗΛΜ 41 | Τεμ. | 30,00 | 6,00 | 180,00 |  |
| 16.10 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 2*1,5 ΜΜ2. |  | ΗΛΜ 46 | MM | 50,00 | 4,00 | 200,00 |  |
| 16.11 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 4*1,5 ΜΜ2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 50,00 | 5,50 | 275,00 |  |
| 16.12 | Ορατά αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας λαμπτήρων φθορισμού 1*8 W. |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 10,00 | 40,00 | 400,00 |  |
| 16.13 | Ορατά αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας λαμπτήρων φθορισμού 1*8 W στεγανά. |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 3,00 | 60,00 | 180,00 |  |
| 16.14 | Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος ενός βρόγχου. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 16.15 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 16.16 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτης. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 80,00 | 80,00 |  |
| 16.17 | Ηλεκτρικός αγγελτήρας. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 5,00 | 35,00 | 175,00 |  |
| 16.18 | Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 5,00 | 80,00 | 400,00 |  |
| 16.19 | Σύστημα ασφάλειας με πίνακα, ραντάρ,επαφές, σειρήνες,δύο πληκτρολόγια και καλωδίωση - σωλήνωση |  | ΗΛΜ 52 | Τεμ. | 1,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 8.605,00 | 8.605,00 |
| 17 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ 35 mm. |  | ΗΛΜ 7 | MM | 6,00 | 15,00 | 90,00 |  |
| 17.2 | Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ 42 mm |  | ΗΛΜ 7 | MM | 6,00 | 19,00 | 114,00 |  |
| 17.3 | Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ 54 mm. |  | ΗΛΜ 7 | MM | 15,00 | 22,00 | 330,00 |  |
| 17.4 | Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας VPE F 16 μέσα σε HDPE Φ 28 mm. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 350,00 | 9,00 | 3.150,00 |  |
| 17.5 | Έξοδος συλλέκτη ενδοδαπέδιας διανομής με την αναλογία του ορειχάλκινου συλλέκτη και του ερμαρίου εντοιχισμού. |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 24,00 | 20,00 | 480,00 |  |
| 17.6 | Θερμική μόνωση πάχους 13 χιλ. σωλήνων εξωτ. διαμέτρου από Φ 1 1/4 " έως Φ 2 ". |  | ΗΛΜ 40 | MM | 20,00 | 15,00 | 300,00 |  |
| 17.7 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1/2" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 15,00 | 75,00 |  |
| 17.8 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 3/4". |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 18,00 | 90,00 |  |
| 17.9 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 20,00 | 100,00 |  |
| 17.10 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1 1/4" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 25,00 | 125,00 |  |
| 17.11 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 1 1/2" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 32,00 | 160,00 |  |
| 17.12 | Σφαιρικός διακόπτης ευθύς διαμέτρου Φ 2" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 5,00 | 40,00 | 200,00 |  |
| 17.13 | Ρυθμιστικές δικλείδες Φ 1/2 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 23,00 | 55,00 | 1.265,00 |  |
| 17.14 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου Φ 2 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 17.15 | Βαλβίδα διαφορικής πίεσης Φ 1 1/4 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 70,00 | 70,00 |  |
| 17.16 | Γωνιακή βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου Φ 1 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 85,00 | 85,00 |  |
| 17.17 | Ηλεκτροκίνητη δικλείδα Φ 1 1/4 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 17.18 | Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού. |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 6,00 | 30,00 | 180,00 |  |
| 17.19 | Μανόμετρο |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 20,00 | 40,00 |  |
| 17.20 | Θερμόμετρο |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 17.21 | Αυτόματος πλήρωσης διαμέτρου Φ 3/4 " |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 1,00 | 90,00 | 90,00 |  |
| 17.22 | Θερμοστάτης χώρου |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 17.23 | Κυκλοφορητής νερού θέρμανσης παροχής 5 Μ3/Η και μανομετρικό 7 Μ. |  | ΗΛΜ 22 | Τεμ. | 1,00 | 650,00 | 650,00 |  |
| 17.24 | Κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης 80 L/3bar. |  | ΗΛΜ 22 | Τεμ. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |  |
| 17.25 | Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου διαστάσεων 1X1X2 χωρητικότητας 2 Μ3. |  | ΗΛΜ 8 | Τεμ. | 1,00 | 750,00 | 750,00 |  |
| 17.26 | Χαλύβδινος λέβητας θερμαντικής ισχύος 60.000 Kcal/H. |  | ΗΛΜ 28 | Τεμ. | 1,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |  |
| 17.27 | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ωριαίας κατανάλωσης 7 kg/h |  | ΗΛΜ 28 | Τεμ. | 1,00 | 668,00 | 668,00 |  |
| 17.28 | Καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα. |  | ΗΛΜ 34 | ΜΜ | 3,00 | 54,00 | 162,00 |  |
| 17.29 | Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα, διπλού τοιχώματος, μονωμένη, εσωτ. διαμ.Φ250 |  | ΗΛΜ 34 | MM | 11,00 | 130,00 | 1.430,00 |  |
| 17.30 | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστύματος διαμέτρου 1/2" |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 24,00 | 25,00 | 600,00 |  |
| 17.31 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/900ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 17.32 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/750ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 5,00 | 150,00 | 750,00 |  |
| 17.33 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/900ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 160,00 | 160,00 |  |
| 17.34 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/600ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 5,00 | 150,00 | 750,00 |  |
| 17.35 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/750ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 140,00 | 140,00 |  |
| 17.36 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/600/900ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 170,00 | 170,00 |  |
| 17.37 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 22/900/450 ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 3,00 | 150,00 | 450,00 |  |
| 17.38 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 33/900/1350 ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 17.39 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 33/900/1050 ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |  |
| 17.40 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 11/900/600 ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 2,00 | 170,00 | 340,00 |  |
| 17.41 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 33/900/900 ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 2,00 | 220,00 | 440,00 |  |
| 17.42 | Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου πάνελ διαστάσεων 33/900/750ΜΜ |  | ΗΛΜ 26 | Τεμ. | 2,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 17.43 | Κλιματιστική μονάδα SPLIT YPE ψυκτική ισχύ 18.000 btu/h |  | ΗΛΜ 33 ΣΧΕΤ | Τεμ. | 8,00 | 1.500,00 | 12.000,00 |  |
| 17.44 | Κλιματιστική μονάδα SPLIT YPE ψυκτική ισχύ 9.000 btu/h |  | ΗΛΜ 33 ΣΧΕΤ | Τεμ. | 1,00 | 750,00 | 750,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 30.359,00 | 30.359,00 |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Φρεάτιο επίσκεψης διαστάσεων 30*30εκ. |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 2,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 18.2 | Φρεάτιο επίσκεψης διαστάσεων 50*50εκ. |  | ΟΙΚ 3213 | Τεμ. | 2,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 18.3 | Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 40*40 cm |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| 18.4 | Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 διαστάσεων 60*60 cm |  | ΗΛΜ 11 | Τεμ. | 2,00 | 70,00 | 140,00 |  |
| 18.5 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 16 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 350,00 | 3,00 | 1.050,00 |  |
| 18.6 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 20 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 150,00 | 4,00 | 600,00 |  |
| 18.7 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 25 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 20,00 | 4,50 | 90,00 |  |
| 18.8 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC ελαφρού τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 32 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 30,00 | 5,00 | 150,00 |  |
| 18.9 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 16 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 4,00 | 40,00 |  |
| 18.10 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 20 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 100,00 | 4,50 | 450,00 |  |
| 18.11 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 25 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 20,00 | 5,50 | 110,00 |  |
| 18.12 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 32 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 6,00 | 60,00 |  |
| 18.13 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 40 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 8,00 | 80,00 |  |
| 18.14 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 50 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 10,00 | 9,00 | 90,00 |  |
| 18.15 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από PVC βαρέος τύπου ευθύς ή εύκαμπτος διαμέτρου Φ 63 ΜΜ. |  | ΗΛΜ 41 | MM | 20,00 | 10,00 | 200,00 |  |
| 18.16 | Πλαστικός σωλήνας από PVC όδευσης υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών διαμέτρου Φ 50 με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 10,00 | 16,00 | 160,00 |  |
| 18.17 | Πλαστικός σωλήνας από PVC όδευσης υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών διαμέτρου Φ 75 με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 10,00 | 17,00 | 170,00 |  |
| 18.18 | Πλαστικός σωλήνας από PVC όδευσης υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών διαμέτρου Φ 100 με το ανάλογο χαντάκι. |  | ΗΛΜ 8 | MM | 20,00 | 19,00 | 380,00 |  |
| 18.19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή (κίτρινη ετικέτα) διαμέτρου 1 " |  | ΗΛΜ 5 | MM | 6,00 | 11,00 | 66,00 |  |
| 18.20 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή (κίτρινη ετικέτα) διαμέτρου 1 1/4" |  | ΗΛΜ 5 | MM | 10,00 | 12,00 | 120,00 |  |
| 18.21 | Κανάλι πλαστικό διατομής 100*50mm τύπου legrand DLP ή ισοδύναμο |  | ΗΛΜ 41 | MM | 5,00 | 27,00 | 135,00 |  |
| 18.22 | Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα PG πάχους 1,0 mm πλευρικού ύψους 35 mm πλάτους 100 mm |  | ΗΛΜ 5 | MM | 15,00 | 12,00 | 180,00 |  |
| 18.23 | Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα PG πάχους 1,0 mm πλευρικού ύψους 60 mm πλάτους 100 mm |  | ΗΛΜ 5 | MM | 1,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| 18.24 | Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών ελαφρού τύπου χωνευτό στρογγυλό διαμέτρου έως Φ 75 mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100*100 mm |  | ΗΛΜ 41 | Τεμ. | 150,00 | 6,00 | 900,00 |  |
| 18.25 | Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών βαρέος τύπου διαστάσεων 100*100mm στεγανό |  | ΗΛΜ 41 | Τεμ. | 100,00 | 8,00 | 800,00 |  |
| 18.26 | Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6mm2 |  | ΗΛΜ 45 | MM | 100,00 | 2,00 | 200,00 |  |
| 18.27 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm2 |  | ΗΛΜ 45 | MM | 25,00 | 3,30 | 82,50 |  |
| 18.28 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 |  | ΗΛΜ 45 | MM | 25,00 | 4,00 | 100,00 |  |
| 18.29 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 1.200,00 | 1,10 | 1.320,00 |  |
| 18.30 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 2,5mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 1.200,00 | 1,15 | 1.380,00 |  |
| 18.31 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 4mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 150,00 | 1,25 | 187,50 |  |
| 18.32 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 10mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 100,00 | 1,50 | 150,00 |  |
| 18.33 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 16mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 50,00 | 1,80 | 90,00 |  |
| 18.34 | Αγωγός χωνευτός τύπου ΝΥΑ διατομής 6 mm2 |  | ΗΛΜ 44 | MM | 100,00 | 1,60 | 160,00 |  |
| 18.35 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 2*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 150,00 | 4,00 | 600,00 |  |
| 18.36 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 3*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 100,00 | 4,50 | 450,00 |  |
| 18.37 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 3*2,5 mm2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 100,00 | 4,70 | 470,00 |  |
| 18.38 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 3*4 mm2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 20,00 | 5,50 | 110,00 |  |
| 18.39 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΜ διατομής 4*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 46 | MM | 50,00 | 5,50 | 275,00 |  |
| 18.40 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 16 mm2 |  | ΗΛΜ 102 | MM | 20,00 | 6,00 | 120,00 |  |
| 18.41 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 25 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 15,00 | 7,40 | 111,00 |  |
| 18.42 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 2*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 3,90 | 39,00 |  |
| 18.43 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 30,00 | 4,80 | 144,00 |  |
| 18.44 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*2,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 20,00 | 5,00 | 100,00 |  |
| 18.45 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*4 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 20,00 | 6,10 | 122,00 |  |
| 18.46 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*6 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 20,00 | 7,20 | 144,00 |  |
| 18.47 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*10 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 30,00 | 9,00 | 270,00 |  |
| 18.48 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*16 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 10,80 | 108,00 |  |
| 18.49 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*25+16 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 18,00 | 180,00 |  |
| 18.50 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 3*50+25 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 30,00 | 26,50 | 795,00 |  |
| 18.51 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 4*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 20,00 | 5,00 | 100,00 |  |
| 18.52 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 5*2,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 50,00 | 6,80 | 340,00 |  |
| 18.53 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 5*4 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 8,00 | 80,00 |  |
| 18.54 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 5*6 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 9,50 | 95,00 |  |
| 18.55 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 25 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 25,00 | 3,60 | 90,00 |  |
| 18.56 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 3*1,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 10,00 | 2,30 | 23,00 |  |
| 18.57 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 3*2,5 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 50,00 | 3,00 | 150,00 |  |
| 18.58 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 3*10 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 1,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 18.59 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 3*16 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 1,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 18.60 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 3*50+25 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 15,00 | 20,00 | 300,00 |  |
| 18.61 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου ΝΥΥ διατομής 4*4 mm2 |  | ΗΛΜ 47 | MM | 1,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 18.62 | Διακόπτης με πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α απλός |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 10,00 | 12,40 | 124,00 |  |
| 18.63 | Διακόπτης με πλήκτρο πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 25,00 | 15,80 | 395,00 |  |
| 18.64 | Διακόπτης με πλήκτρο χωνευτός ή επίτοιχος έντασης 10 Α στεγανός απλός |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 5,00 | 19,00 | 95,00 |  |
| 18.65 | Διακόπτης με πλήκτρο χωνευτός ή επίτοιχος έντασης 10 Α στεγανός διπλός |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 5,00 | 22,50 | 112,50 |  |
| 18.66 | Πιεστικός διακόπτης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός έντασης 10 Α |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 1,00 | 11,50 | 11,50 |  |
| 18.67 | Ρευματοδότης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός σούκο 16 Α 230 V |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 5,00 | 13,00 | 65,00 |  |
| 18.68 | Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός σούκο 16 Α 230 V |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 45,00 | 18,50 | 832,50 |  |
| 18.69 | Ρευματοδότης επίτοιχος στεγανός σούκο 16 Α 230/42 V |  | ΗΛΜ 49 | Τεμ. | 1,00 | 19,00 | 19,00 |  |
| 18.70 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Α1Π) |  | ΗΛΜ 52 | Τεμ. | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |  |
| 18.71 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΗΠ) |  | ΗΛΜ 52 | Τεμ. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |  |
| 18.72 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΔΠ) |  | ΗΛΜ 52 | Τεμ. | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |
| 18.73 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΖΠ) |  | ΗΛΜ 52 | Τεμ. | 1,00 | 700,00 | 700,00 |  |
| 18.74 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής με οθόνη γυαλιστερή, διπλής παραβολικότητας, με λαμπτήρες 4Χ14 W,Τ5 ενεργ.απόδοσης Α και με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 10,00 | 105,00 | 1.050,00 |  |
| 18.75 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής με οθόνη γυαλιστερή, διπλής παραβολικότητας, με λαμπτήρες 2Χ28 W,Τ5 ενεργ.απόδοσης Α και με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 2,00 | 135,00 | 270,00 |  |
| 18.76 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, με οθόνη γυαλιστερή, διπλής παραβολικότητας, με λαμπτήρες 2Χ36 W στεγανό, ενεργ.απόδοσης Α και με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 24,00 | 80,00 | 1.920,00 |  |
| 18.77 | Φωτιστικό σώμα ελλειπτικού τύπου (χελώνα) , επίτοιχο, με σώμα από αλουμίνιο, με ένα λαμπτήρα PLC 23 W, με σκίαστρο, στεγανό -προστασίας IΡ65 |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 10,00 | 55,00 | 550,00 |  |
| 18.78 | Φωτιστικό σώμα στρογγυλό, οροφής, στεγανό (χελώνα ορειχάλκινη) , με ένα λαμπτήρα PLC 23 W, στεγανό-προστασίας IΡ65 |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 8,00 | 60,00 | 480,00 |  |
| 18.79 | Φωτιστικό σώμα ελλειπτικού τύπου, επίτοιχο, (χελώνα ορειχάλκινη με πλέγμα) , με ένα λαμπτήρα PLC 23 W, στεγανό-προστασίας IΡ65 |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 5,00 | 50,00 | 250,00 |  |
| 18.80 | Προβολέας χωνευτός, οροφής,με λαμπτήρα HQI 150 W |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 4,00 | 120,00 | 480,00 |  |
| 18.81 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού,στρογγυλό, οροφής με λαμπτήρα 1Χ32 W, ενεργ.απόδοσης Α και με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 2,00 | 70,00 | 140,00 |  |
| 18.82 | Φωτιστικό σώμα,επίτοιχο, απλίκα με λαμπτήρα PLC 23 W |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 2,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| 18.83 | Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού, με βραχίονα και με λαμπτήρα HQI 250 W |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |  |
| 18.84 | Αγωγός χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος κυκλικής διατομής διαμέτρου 8 mm. |  | ΗΛΜ 5 | MM | 37,00 | 5,00 | 185,00 |  |
| 18.85 | Αγωγός χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος κυκλικής διατομής διαμέτρου 10 mm. |  | ΗΛΜ 5 | MM | 50,00 | 5,20 | 260,00 |  |
| 18.86 | Καλώδιο μεγαφωνικής εγκατάστασης |  | ΗΛΜ 47 | MM | 50,00 | 3,90 | 195,00 |  |
| 18.87 | Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία γείωσης 40*4 mm. |  | ΗΛΜ 6 | MM | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 |  |
| 18.88 | Ισοδυναμικός ζυγός. |  | ΗΛΜ 45 | Τεμ. | 1,00 | 65,00 | 65,00 |  |
| 18.89 | Aκίδες αντικεραυνικής προστασίας |  | ΗΛΜ 5 | Τεμ. | 15,00 | 10,00 | 150,00 |  |
| 18.90 | Γεφύρωση μεταλλικών επιφανειών με ακροδέκτες. |  | ΗΛΜ 5 | Τεμ. | 1,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 18.91 | Αγωγός γεφύρωσης διατομής 6 mm. |  | ΗΛΜ 45 | MM | 10,00 | 2,00 | 20,00 |  |
| 18.92 | Αγωγός γεφύρωσης διατομής 50 mm. |  | ΗΛΜ 45 | MM | 10,00 | 6,50 | 65,00 |  |
| 18.93 | Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου UTP 4" cat.6. |  | ΗΛΜ 48 | MM | 100,00 | 4,00 | 400,00 |  |
| 18.94 | Καλώδιο στο έδαφος τύπου UTP 4" cat. 6. |  | ΗΛΜ 48 | MM | 100,00 | 2,50 | 250,00 |  |
| 18.95 | Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης ορατό ή χωνευτό τύπου SAT 75Ω,ψηφιακού δορυφορικού σήματος. |  | ΗΛΜ 48 | MM | 200,00 | 4,50 | 900,00 |  |
| 18.96 | Καλώδιο θυροτηλεφώνου ορατό ή χωνευτό. |  | ΗΛΜ 48 | MM | 50,00 | 4,20 | 210,00 |  |
| 18.97 | Καλώδιο θυροτηλεφώνου στο έδαφος. |  | ΗΛΜ 48 | MM | 30,00 | 2,40 | 72,00 |  |
| 18.98 | Πρίζα RZ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 5,00 | 14,00 | 70,00 |  |
| 18.99 | Πρίζα TV-RD-SAT πλαστικού καναλιού ή χωνευτή διελέυσεως ή τερματική |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 5,00 | 18,00 | 90,00 |  |
| 18.100 | Θυροτηλέφωνο. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 2,00 | 70,00 | 140,00 |  |
| 18.101 | Καμβιοδοχή εξώθυρας. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 120,00 | 120,00 |  |
| 18.102 | Κλειδαριά εξώθυρας. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 35,00 | 35,00 |  |
| 18.103 | Καμβίο ηλεκτρικού κουδουνιού. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 13,00 | 13,00 |  |
| 18.104 | Ηλεκτρικό κουδούνι. |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 18,00 | 18,00 |  |
| 18.105 | Τηλεφωνικό κέντρο χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραμμών ISDN και 8 εσωτερικών, ψηφιακό, αυτόματο, με 1 UPS ON LINE,800 VA, με 6 απλές τηλεφωνικές συσκευές και 1 ψηφιακή (κονσόλα). |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |  |
| 18.106 | Κατανεμητής δομημένης καλωδίωσης, υπολογιστών-τηλεφώνου, RACK 2 Units, δυο οριολωρίδων των 24 θέσεων |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 4,00 | 500,00 | 2.000,00 |  |
| 18.107 | Τηλεφωνικός κατανεμητής σφηνωτού τύπου 30 ζευγών |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 18.108 | Κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης κατάλληλος για τοποθέτηση σε ικρίωμα στο ηλεκτροστάσιο αποτελούμενος από ανάλογο αριθμό ενισχυτών γραμμής και ανάλογο αριθμό διαμορφωτών σήματος και διακλαδωτήρων |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 18.109 | Ιστός με μιά κεραία ραδιοφώνου για ΑΜ/FM και μιά κεραία τηλεόρασης για την περιοχή συχνοτήτων UHF |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 18.110 | Δορυφορική κεραία επάνω σε ειδική βάση με κάτοπτρο αλουμινίου και κεφαλή από αλουμίνιο |  | ΗΛΜ 62 | Τεμ. | 1,00 | 140,00 | 140,00 |  |
| 18.111 | Μεγάφωνο εσωτερικού χώρου, επίτοιχο |  | ΗΛΜ 59 | Τεμ. | 6,00 | 100,00 | 600,00 |  |
| 18.112 | Καλώδιο τηλεφωνικό, τύπου PET, 10 ζευγών |  | ΗΛΜ 48 | MM | 50 | 5,00 | 250,00 |  |
| 18.113 | Ενισχυτής με μικρόφωνο ασύρματο |  | ΗΛΜ 61 | MM | 1 | 700,00 | 700,00 |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |  | 36.665,50 | 36.665,50 |
| Σύνολο Δαπάνης Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών |  |  |  |  |  |  |  | 96.925,00 |

| Σύνολο Δαπάνης |  |  |  |  |  |  |  | 527.904,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εργολαβικό Όφελος 18% |  |  |  |  |  |  |  | 95.022,86 |
| Σύνολο 1 |  |  |  |  |  |  |  | 622.927,64 |
| Απρόβλεπτα 15% |  |  |  |  |  |  |  | 93.439,15 |
| Σύνολο 2 |  |  |  |  |  |  |  | 716.366,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | Αναθεώρηση 5% | 26.395,24 |
| Σύνολο 3 |  |  |  |  |  |  |  | 742.762,02 |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |  |  |  | 170.835,27 |
| Τελικό Σύνολο |  |  |  |  |  |  |  | 913.597,29 |

Ο Ι  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

# ΑΡΧ/ΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

# Ηράκλειο   __/__ /  2013

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

O  Δ/ΝΤΗΣ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων  Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ- ΜΠΙΜΠΗ                                                                         Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ