Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020                                                                                                  Ηράκλειο  26/02/2014

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & MΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ | Προμήθεια & εγκατάσταση Συστήματος ασφαλείας για τα Κτίρια της υπηρεσίας Πρασίνου. ΚΑ: 35-7135.002 |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…   με έδρα  στ………………………., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ…………………., φαξ………………

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 31625000_3

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ | ΣΥΝΟ ΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 8 ζωνών, υποστή-ριξης 4 υποσυστημάτων, μέγισ-τος αριθμός 8 πληκτρολογίων, με κάρτα επέκτασης και δυνατότητα επέκτασης έως 32 ζώνες. | Τεμ. | 1 |  |  |
| 2. | Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού 6 ζωνών, υποστή-ριξης 2 υποσυστημάτων, μέγισ-τος αριθμός 8 πληκτρολογίων, με κάρτα επέκτασης 8 ζωνών και δυνατότητα επέκτασης έως 16 ζώνες. | Τεμ. | 1 |  |  |
| 3. | Πληκτρολόγιο LCD σταθερών χαρακτήρων έως 64 ζώνες με πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς ανάγκης και πανικού. | Τεμ. | 3 |  |  |
| 4. | Πληκτρολόγιο LED 8 ζωνών, με μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα ένδειξης ζωνών και λειτουργιών. | Τεμ. | 2 |  |  |
| 5. | Κάρτα επέκτασης 8 ζωνών | Τεμ. | 1 |  |  |
| 6. | Μαγνητική επαφή συστήματος ασφαλείας. | Τεμ. | 15 |  |  |
| 7. | Σειρήνα συναγερμού συστήματος Ασφαλείας, εξωτερική αυτόνομη αυτοτροφοδοτούμενη. | Τεμ. | 2 |  |  |
| 8. | Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων –μικροκυματικός, διπλής λειτουργίας. | Τεμ | 5 |  |  |
| 9. | Σειρήνα εσωτερική πιεζοηλεκτρι-κή, τροφοδοσίας 12 V & ήχος 110 db. | Τεμ | 5 |  |  |
| 10. | Συσσωρευτής 7,2 Ah | Τεμ | 2 |  |  |
| 11. | Συσσωρευτής 1,3 Ah | Τεμ. | 2 |  |  |
| 12. | Μετασχηματιστής από 220V στα 16,6 V, ισχύος 40W | Τεμ. | 2 |  |  |
| 13. | Καλώδια-εγκατάσταση | Τεμ. | 1 |  |  |

……………………….……/……../..2014

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |