| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ηράκλειο, 03/06/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ………………………………………….......…..…   με έδρα  στ…………………….....…., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ………………….,

φαξ………………

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΜΜ | ποσότητα | τιμή μονάδας αριθμητικά | τιμή μονάδας ολογράφως | μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | αντλία φυγοκεντρική κατακόρυφη επιφανείας, πολυβάθμια, τριφασική PETROLO, HP 5,5, (KW 4), με μέγιστη παροχή 61 m3 σε μανομετρικό 37 m, με είσοδο 11/2΄'και έξοδο 11/2΄΄ (μία από δίδυμο αντλητικό) | τεμ | 1 |  |  |  |
| 2 | υποβρύχια αντλία μονοφασική ανοξείδωτη, 2ΗΡ, με στόμια 11/2΄ και παροχή 10 m3/h σε μανομετρικό 20 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο | τεμ | 1 |  |  |  |
| 3 | υποβρύχια αντλία μονοφασική 1,5 ΗΡ, ανοξείδωτη, με παροχή 6 κυβ/ώρα σε μανομετρικό 20 m και παροχή 2 κυβ/ώρα σε μανομετρικό 40 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο | τεμ | 1 |  |  |  |
| 4 | αντλία επιφανείας 5,5 HP/380V, τριφασική διπτέρυγη με παροχή 15 m3/h σε μανομετρικό 42 m και με παροχή 7,2 m3/h σε μανομετρικό 70 m | τεμ | 1 |  |  |  |
| 5 | πιεστικό δοχείο οριζόντιο με πόδια, 25 λίτρων με τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας του (εύκαμπτο σωλήνα 1’’, μήκους 80 εκ , βαλβίδα αντεπιστροφής και μαστό) | τεμ | 2 |  |  |  |
| 6 | πιεστικό δοχείο κατακόρυφο με πόδια, 100 λίτρων με τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας του (εύκαμπτο σωλήνα 1’’, μήκους 80 εκ , βαλβίδα αντεπιστροφής και μαστό) | τεμ | 2 |  |  |  |
| 7 | πρεσσοστάτης οθόνης 10 Atm | τεμ | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο 2 |  |  |  |

| Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη Γεωπόνος ΓΠΑ με Γ΄ Βαθμό | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Αικατερίνη Καμπιτάκη ΠΕ Οικονομολόγος |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………. ……/……../……… (Τόπος και ημερομηνία) Ο προσφέρων |  |  |  |