ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Γενική Περιγραφή Αντικειμένου

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Οι παρεμβάσεις της παρούσας πράξης συνεισφέρουν σημαντικά στις βασικές κατευθύνσεις – επιπτώσεις της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠΑΕ καθώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Κλιματικοί Παράγοντες:

- εκτιμάται συνολική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα σε 0,82 kt.

Ενέργεια:

- εκτιμάται συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε 917.778 kWh.

Ειδικότερα:

3ο Γυμνάσιο - Λύκειο (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 23.705 / 3.173 = 7,47 kWh / m2)

ΤΑΛΩΣ Γυμνάσιο - Λύκειο (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 17.336  / 1.782 = 9,728 kWh / m2)

ΤΑΛΩΣ - Δημοτικό (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 17.045 / 965 = 17,663 kWh / m2)

ΤΑΛΩΣ Νηπιαγωγείο (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 6.182 / 965 = 6,406 kWh / m2)

Ανδρόγεω (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 96.106 / 2.022 = 47,530 kWh / m2)

ΚΑΠΗ (στην συμβολή των οδών Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Μίνωος)  (Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 48.652 / 617 = 78,853 kWh / m2)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 210.912kwh / έτος)

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 56.000 lt/έτος)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α το δε αντικείμενό της περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων:

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Υ

- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Χ.Υ.

Αντικείμενο της μελέτης για την οποία συντάσσεται η προεκτίμηση αμοιβής  είναι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση  επιλεγμένων δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου ήτοι :

- 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο

- ΤΑΛΩΣ Γυμνάσιο - Λύκειο

- ΤΑΛΩΣ - Δημοτικό

- ΤΑΛΩΣ Νηπιαγωγείο

- Ανδρόγεω

- ΚΑΠΗ (στην συμβολή των οδών Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Μίνωος)

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της περίπτωσης (β) της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3316/2005, δεδομένου ότι περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία, ήτοι μελέτες προηγούμενων σταδίων και επομένως επιλέγεται η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/2005 για την προκήρυξη της ανάθεσης της μελέτης με απευθείας εκπόνηση του  Σταδίου μελέτης Εφαρμογής .

- Υφιστάμενη Κατάσταση - Υφιστάμενες Μελέτες

## Περιγραφή υφιστάμενων κτιρίων

Για την επιλογή των κτιρίων που θα γίνουν παρεμβάσεις ο Δήμος έχει θέσει ως προτεραιότητά του :

- Το κτίριο του Ανδρόγεω, στο οποίο στεγάζονται αρκετές δημοτικές υπηρεσίες

- Το κτίριο του ΚΑΠΗ (στην συμβολή των οδών Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Μίνωος)

- Το σχολικό συγκρότημα ΤΑΛΩΣ στο οποίο περιλαμβάνεται ένα Γυμνάσιο – Λύκειο, ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο

- Το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο.

Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα δημοτικά κτίρια, αυτά επιλέχθηκαν για τους ακόλουθους λόγους:

Κ1 - 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 37,6% στην θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό μπορεί σαφώς να πλησιάσει το 30%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση πρωτογενούς Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 23.705 / 3.173 = 7,47 kWh / m2

- Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 23.705 / 209.434 = 0,113 kWh / €

Κ2 – ΤΑΛΩΣ Γυμνάσιο – Λύκειο

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 32% στην θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό μπορεί σαφώς να φθάσει στο 20%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση Πρωτ.Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 17.336  / 1.782 = 9,728 kWh / m2

- Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 17.336  / 118.900 = 0,146 kWh / €

Κ3 – ΤΑΛΩΣ – Δημοτικό

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 35% στην θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό μπορεί σαφώς να φθάσει το 15%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση πρωτογ. Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 17.045 / 965 = 17,663 kWh / m2

- Εξοικονόμηση πρωτ. Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 17.045 / 77.305 = 0,220 kWh / €

Κ4 – ΤΑΛΩΣ Νηπιαγωγείο

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 32% στην θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό φθάνει το 25%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση πρωτ. Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 6.182 / 965 = 6,406 kWh / m2

- Εξοικονόμηση πρωτ. Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 6.182  / 79.280 = 0,078 kWh / €

Κ5 -  Ανδρόγεω

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 58% στην θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό μπορεί σαφώς να πλησιάσει το 30%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση πρωτογ. Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 96.106 / 2.022 = 47,530 kWh / m2

- Εξοικονόμηση πρωτ. Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 96.106 / 205.890 = 0,467 kWh / €

Κ6 – (ΚΑΠΗ ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)

Το κτίριο αυτό είναι σήμερα ενεργειακά ακατάλληλο. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια η οποία φτάνει το 50% στη θέρμανση. Σε συνδυασμό με την προσθήκη συστήματος BEMS η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας σε πετρέλαιο και ηλεκτρισμό μπορεί σαφώς να πλησιάσει το 30%. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας οδηγεί στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σπατάλης, η οποία καταγράφτηκε από τους υπευθύνους του Δήμου, αλλά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί διότι σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του Δήμου και όχι με πραγματικές παρατηρήσεις και μαθηματικούς τύπους.

Συν τοις άλλοις στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες όπως ζητούνται και από τον οδηγό του προγράμματος και ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνονται και στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧΥ):

- Εξοικονόμηση πρωτογ. Ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο: 48.652 / 617 = 78,853 kWh / m2

- Εξοικονόμηση πρωτ. Ενέργειας ανά κόστος παρεμβάσεων: 48.652  / 60.898 = 0,799 kWh / €

Συμπερασματικά τα κτίρια που επιλέχθηκαν ως κύριο χαρακτηριστικό έχουν την συνολικότητα ενός Σχεδίου Υλοποίησης που καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου και αναφέρεται σε όλα τα στρώματα του Δήμου. Εκτός από την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται τα κτίρια αυτά από μόνα τους θα αποτελέσουν πόλο διαφήμισης της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου στα θέματα της ενέργειας αφού αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό ατόμων που τα επισκέπτονται καθημερινά.

  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο των μελετών εφαρμογής είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα παρακάτω δημοτικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου:

- 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο

- ΤΑΛΩΣ Γυμνάσιο - Λύκειο

- ΤΑΛΩΣ - Δημοτικό

- ΤΑΛΩΣ Νηπιαγωγείο

- Ανδρόγεω

- ΚΑΠΗ (στην συμβολή των οδών Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Μίνωος)

Οι παρεμβάσεις αυτές περιγράφονται για κάθε κτίριο αναλυτικά, τόσο με ποσοτικά, όσο και με ποιοτικά στοιχεία, στην Πρόταση που υποβλήθηκε από το Δήμο για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ .

Οι μελέτες εφαρμογής θα αφορούν στο σύνολο των ανωτέρω παρεμβάσεων, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής, θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα και τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Πρόταση σχετικά με τις ανωτέρω παρεμβάσεις.

Η μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί σε ένα και μόνο στάδιο (σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής), περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατηγορία 6) και μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές (κατηγορία 9) και  των τευχών δημοπράτησης

παραδοτέα:

- Αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής των κτιριακών έργων (τεύχη και σχέδια) που απαιτούνται για την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στo Υποέργο 4 με τίτλο «.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ", η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

- Μηχανολογικές/ηλεκτρολογικές μελέτες εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών έργων (τεύχη και σχέδια) που απαιτούνται για την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 4 με τίτλο «.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.", η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

- Τεύχη δημοπράτησης για την εργολαβία με αντικείμενο το σύνολο των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 4 με τίτλο «.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ", η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Οι προδιαγραφές των μελετών προβλέπονται από το ΠΔ 696/1974 «Περί Αμοιβών», ΦΕΚ 301/Α/74 (και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το ΠΔ 515/1989.

  - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι παρεμβάσεις της παρούσας πράξης σκοπεύουν  στις βασικές κατευθύνσεις  της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠΑΕ καθώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Κλιματικοί Παράγοντες:

- συνολική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα σε 0,82 kt.

Ενέργεια:

- εκτιμάται συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε 917.778 kWh.

  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Περιεχόμενα και στάδια της προς ανάθεση μελέτης

Η προς ανάθεση μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε μια φάση που θα περιλαμβάνει

- Μελέτες Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών  και Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και τεύχη Δημοπράτησης  , και  θα ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο  από την παραλαβή έγγραφης εντολής για την έναρξή της, από την Τεχνική υπηρεσία,

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

- Μελέτες Αρχιτεκτονικές όπως αναλύονται στο κεφάλαιο  2 παρ.1

- Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικές όπως αναλύονται στο κεφάλαιο 2 παρ. 2

- Τεύχη Δημοπράτησης όπως αναλύονται στο κεφάλαιο 2 παρ. 3.

Η σύνταξη των τευχών Σ.Α.Υ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και Φ.Α.Υ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ) θα συνταθούν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας προεκτιμησης.

4.4  Παραδοτέα - Ισχύουσες Διατάξεις

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών όπως αυτές θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης κλπ.:

- Το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3481/06 και του άρθρου 7 του Ν. 3919/11 (Α 32).

- Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005) όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με α.π. ΔΜΕΘ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ 1162 Β / 22-8-2005), ΔΜΕΟ/α/ο/2361 /30-12-2005 (ΦΕΚ 58 Β / 24-1-2006) και ΔΜΕ0/α/ο/2229/4-7-2006 (ΦΕΚ 900 Β / 12-7-2006).

- Την Εγκύκλιο 38/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε τιου Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε: «Συμπλήρωση,

αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995», όπως τροποποιήθηκε από την ορθή επανάληψη της (23-11-2005)

- Τα αναφερόμενα στο Δεύτερο βιβλίο του Π.Δ 696/74 «Τεχνικές προδιαγραφές Μελετών», όπως ισχύει σήμερα

- Τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και Κανονισμούς για κάθε κατηγορία

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη μελέτη σε όσα αντίγραφα καθορίζονται στα οικεία άρθρα του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. Πρόσθετα οι μελετητές υποχρεούνται να παραδώσουν όσες σειρές επιπλέον απαιτήσει ο φορέας καταβάλλοντας τη δαπάνη των αντιγράφων

Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς και επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS Office 2000

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχών θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG (Autocad 2004). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF ή του DGN (Microstation). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους.

Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας.

Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μονό σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων.

Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θ' αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0), της κάτω αριστερής γωνίας του καννάβου.

Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft Office (Word 6.0, Excel) για τα Windows. Στις περιπτώσεις υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας (raster filew) θα πρέπει οι εικόνες να είναι τύπου tiff uncompressed. Σε περιπτώσεις που συνοδεύουν, με την μορφή reference file (αρχείο αναφοράς), διανυσματική πληροφορία (vectors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι georeferenced ως προς το διανυσματικό υπόβαθρο (δηλ. να έχει κρατήσει τη γεωγραφική θέση αναφοράς του ως προς το διανυσματικό σχεδιαστικό υπόβαθρο) Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD. Κάθε CD θα είναι αριθμημένο (π.χ 1/5) και θα φέρει τα εξής:

- Το όνομα της εταιρίας

- Τον τίτλο των παραδοτέων

- Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος

- Την ημερομηνία παραγωγής

- Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη μορφή.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Η προεκτιμόμενη δαπάνη των απαιτούμενων μελετών, καθώς επίσης και οι προεκτιμώμενες ποσότητες φυσικού αντικειμένου, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτίμησης Δαπάνης Μελέτης. Συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω οι επιμέρους δαπάνες ανά κατηγορία μελέτης:

| α/α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (06) «Αρχιτεκτονικές Μελέτες» | 41.383,23 € | Β΄ |
| 2. | (09) «Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές» | 5.928,30 € | Α΄ |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47.311,53 € |  |

5.1 Δαπάνη κατασκευής έργου

Εκτιμάται ότι για την κατασκευή  του έργου που θα μελετηθεί με την προτεινόμενη μελέτη, θα απαιτηθεί ποσό € 751.707,00  (με Φ.Π.Α) σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης.

  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε ΤΡΕΙΣ  (3) μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης των διαφόρων σταδίων και κατηγοριών της μελέτης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Αρχιτεκτονικές μελέτες |  | Χ | Χ |  | Χ |  |
| 2. |  | Ήλεκτρο-μηχανολογικές μελέτες |  |  | Χ |  | Χ |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΑ  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7     ΤΟΥ  Ν. 3316/2005

Ηράκλειο Κρήτης

ΜΑΡΤΙΟΣ  2014

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1:	Εισαγωγή

Άρθρο 2:	Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 3:	Προσωπικό του Συμβούλου

Άρθρο 4:	Αμοιβή - Κρατήσεις

Άρθρο 5:	Εγγυήσεις

Άρθρο 6:	Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7:	Ευθύνη

Άρθρο 8:	Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου

Άρθρο 9:	Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Άρθρο 10:	Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία

Άρθρο 11:	Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης

Άρθρο 12:	Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 13:	Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)

Άρθρο 1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1	Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)

Αναθέτουσα αρχή  στης παρούσας σύμβασης είναι :

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εργοδότης είναι : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση των παραγράφων 1 έως 4  του άρθρου 1 του Ν.3316/2005.

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 3852/2010 που έχει έδρα: την Οδό Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών  του Δήμου Ηρακλείου.

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία  της Σύμβασης :

Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05).

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ..

Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:

- Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της

- Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με το Παράρτημά της

- Τεχνικό Αντικείμενο μαζί με τα Παραρτήματά του

Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό :

- Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας

- Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”.

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

- Ιδιωτικό συμφωνητικό

- Προκήρυξη

- Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)

- Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)

- Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

- Τεχνικό Αντικείμενο (ΤΑ)

- Φάκελος έργου

- Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών

## Άρθρο 2	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1  Τόπος και χρόνος

2.1.1	Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2	Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε δεκαπέντε  ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη  ο   Δήμαρχος Ηρακλείου.

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.

2.1.4	Στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

2.1.5	Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ΄αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα  ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.

2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου

    - Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπε. Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.

    - Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων  του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2. 3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του Νόμου.

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”.

Άρθρο 3	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1	Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.

3.2	Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του Νόμου)

Άρθρο 4	ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1  Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 29 του Νόμου, β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου, γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του.

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1	Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 30 του Νόμου.

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του Νόμου. Ειδικότερα αναγράφονται:

- Το είδος των εργασιών.

- Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.

- Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

- Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.

- Το πληρωτέο ποσό

- Ο αναλογών Φ.Π.Α.

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

- Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.

- Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (Τ.Ε.Ε. 2%, ΤΣΜΕΔΕ 2%, ΕΜΠ 1% με το χαρτόσημό τους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, χαρτόσημο 2 τοις χιλίοις≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.

Διευκρινίζεται ότι :

- Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

- Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου.

4.2.2  	Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.

4.2.3	Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του Νόμου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 – 36 του Νόμου. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 του Νόμου.

4.2.4   Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου.

Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του Νόμου.

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του Νόμου).

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

5.1.1		Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόμου, ίση προς το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής των σταδίων της μελέτης που ανατίθενται.

5.1.2		Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα IV του τεύχους της Διακήρυξης.

5.1.3		Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.4		Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 24 παρ. 5 του Νόμου. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.

5.1.5	Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Νόμου. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1	Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του Νόμου, ως ακολούθως:

- Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής, ή τμηματικής προθεσμίας μέχρι το 20% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αμοιβής η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Νόμου, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες.

- Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτής ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 40% και μέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως ανωτέρω.

- Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσμίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του Νόμου. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ τμηματική προθεσμία που αφορά την υποβολή σταδίου μελέτης.

6.2	Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

6.3	Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Άρθρο 8	ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

8.1.1	Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” που συνοδεύει την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

8.1.2	Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.

8.1.3	Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.

8.1.4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόμου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.5   Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

8.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.6 1	Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

8.6.2	Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

8.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

- τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

- την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και

- σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

8.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου

8.8.1	Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

8.8.2	Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

8.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

8.9.1	Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:

- την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

- την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

- την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

8.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.

8.12  Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8.13  Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού.

## Άρθρο 9 	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.

## Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12).

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη.

10.2.3 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3  Ανωτέρα βία

10.3.1	Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.

10.3.2	Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

### Άρθρο 11	   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1  Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Νόμου.

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.

11.2    Διάλυση της σύμβασης

11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της μελέτης, χωρίς  αποζημίωση του αναδόχου.

11.2.2  Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου.

11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 32 του Νόμου.

11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.

11.2.5  Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 34 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόμου.  Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.

11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.

11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 35 του Νόμου διαδικασία.

11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του Νόμου.

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους

- Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 26 του Νόμου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.

11.4  Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχού ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης, και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον Εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Νόμου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου.

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή μελέτης αυτοτελούς έργου, ή σταδίου μελέτης, μετά από αίτηση του αναδόχου.

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου και με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόμου.

Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 41 του Νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1  Νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

13.2  Γλώσσα επικοινωνίας

    - Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

13.2.2	Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

    - Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |

| Ο Συντάξας |  | Ο Τμηματάρχης |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση |  |  |  |  |
| Ο Διευθυντής …………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ |  |  |  |  |

Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3316/05. Η υπηρεσία που προκηρύσσει το διαγωνισμό συμπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόματα των οργάνων και υπηρεσιών της.

Ορίζεται η σχετική προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05).

Ο ν. 3316/05 δεν ορίζει συγκεκριμένα: ορίζεται το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του εργοδότη, π.χ. η Προϊσταμένη Αρχή ή εκπρόσωπός της, ή ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Γραμμικό κατ΄ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 27 ν. 3316/05). Συνεπώς η υπηρεσία μπορεί να προσδιορίσει και άλλου είδους χρονοδιάγραμμα πιο εξειδικευμένο.

Με ή χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3316/05. Αν δεν αναφέρεται  ρητά στη Σ.Υ. ότι δεν οφείλεται αποζημίωση , τότε η αποζημίωση οφείλεται και υπολογίζεται κατά το άρθρο 36 του ν. 3316/05.

Η σχετική υποχρέωση θα τίθεται όταν η συμβατική αμοιβή της μελέτης είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία μελετητικά Δ’ τάξης (υπ’ αριθμ. ΔΕΕΠΠ οικ 502/ 13/10/2000 του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ)

Με ή και χωρίς αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 34 παρ. 1 του νόμου).

Μπορεί όμως και να αποκλείεται ρητώς (βλέπετε άρθρο 37 παρ. 6 του νόμου)

Μπορεί πάντως να μην επιτρέπεται η σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων. Εναπόκειται η σχετική πρόβλεψη στην Σ.Υ.

του αρμόδιου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 3316/05)