ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΡΑΓΩΝΟΥ Ο.Τ 22

Έγινε μελέτη  ηλεκτροφωτισμού του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 22 με ιστάμενα φωτιστικά. Από την μελέτη πρόεκυψαν:

1) Τοποθέτηση 15 συνολικά φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς σε θέσεις και αποστάσεις συμφώνα με τις φωτοτεχνικές μελέτες (όχι 16 φωτιστικών σωμάτων όπως αναφέρεται στο τεύχος προϋπολογισμού  της μελέτης α/α 13 & α/α 14).

2)Το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων είναι τύπου ΝΥΥ 5x2,5 mm2 (και όχι ΝΥΥ 4 x 10 mm2 όπως αναφέρεται στον τεύχος τιμολογίου της μελέτης  στο άρθρο 13 )