ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Έγινε μελέτη  ηλεκτροφωτισμού του Περιβάλλοντα Χώρου του Πολύκεντρου με ιστάμενα φωτιστικά. Από την μελέτη πρόεκυψαν:

1) Τοποθέτηση 10 συνολικά φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 1χ20W σε ιστούς, σε θέσεις και αποστάσεις συμφώνα με τις φωτοτεχνική μελέτη (δεν έγινε μελέτη και πρόβλεψη για Τοποθέτηση 10 συνολικά φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 1χ100W σε ιστούς όπως αναφέρεται στο τεύχος προϋπολογισμού  της μελέτης α/α 6).

2)Το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων είναι τύπου ΝΥΥ 5x2,5 mm2 (και όχι ΝΥΥ 4 x 10 mm2 όπως αναφέρεται στον τεύχος τιμολογίου της μελέτης  στο άρθρο 5)