ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	202.435,70 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

| Α/Α |  |  | Α.Τ. | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΚΩΔ.ΑΡΘΡΟΥ |  | ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | 002 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Α-2 |  | ΟΔΟ 1123.Α | 64,00 | 0,70 | 44,80 |
| 2 |  | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m | 003 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-1 |  | ΟΔΟ 2151 | 68,00 | 3,50 | 238,00 |
| 3 |  | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. | 004 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30 |  | ΟΙΚ 2171 | 259,00 | 0,90 | 233,10 |
| 4 |  | Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 005 | tkm | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 |  | ΟΙΚ 1136 | 10.360,00 | 0,35 | 3.626,00 |
| 5 |  | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια | 007 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-4.1 |  | ΟΔΟ 3121.Β | 64,00 | 8,17 | 522,88 |
| 6 |  | Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες | 013 | m3 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9302.2 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 10 | 45,81 | 22,98 | 1.052,72 |
| 7 |  | Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου | 014 | m3 | ΥΔΡ 6068 |  | ΟΔΟ 2162 | 34,35 | 42,85 | 1.471,89 |
| 8 |  | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. | 041 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 |  | ΥΔΡ 6087 | 7,23 | 3,25 | 23,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.212,88 |
|  | ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων | 009 | Kg | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-30.3 |  | ΥΔΡ 7018 | 1.364,00 | 1,33 | 1.814,12 |
| 2 |  | Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ | 010 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.3.2 |  | ΟΔΟ 2532 | 152,00 | 113,80 | 17.297,60 |
| 3 |  | Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα | 011 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-51 |  | ΟΔΟ 2921 | 370,00 | 7,70 | 2.849,00 |
| 4 |  | Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ | 015 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.2.2 ΣΧΕΤ. |  | ΟΔΟ 2531 | 0,84 | 75,20 | 63,18 |
| 5 |  | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων | 001 | m3 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 |  | ΟΙΚ 2227 | 129,00 | 26,50 | 3.418,50 |
| 6 |  | Κοπή ασφαλτ/δέματος | 006 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Δ-1 |  | ΟΙΚ 2269.Α | 370,00 | 0,99 | 366,30 |
| 7 |  | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 058 | m3 | ΟΙΚ-Α 2Κ4 32.2.5 |  | ΟΙΚ 3215 | 7,40 | 90,00 | 666,00 |
| 8 |  | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | 059 | Kg | ΟΙΚ-Α 2Κ4 38.20.2 |  | ΟΙΚ 3873 | 596,00 | 1,07 | 637,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.112,42 |
|  | ΜΟΝΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials). | 012 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80 |  | OIK 7744 | 915 | 22,5 | 20.587,50 |
|  | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. | 008 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 |  | ΟΙΚ 3811 | 148 | 22,5 | 3.330,00 |
|  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Κόψιμο - Εκρίζωση θάμνων και δένδρων. Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m. | 042 | Τεμ. | ΝΑΤΕΠ 5722 |  |  | 5 | 9 | 45 |
| 2 |  | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. | 043 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1420 |  |  | 2,19 | 5,2 | 11,39 |
| 3 |  | Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με κηπευτικό χώμα ή φυτική γη. | 044 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1240 |  |  | 49,6 | 12 | 595,2 |
| 4 |  | Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους | 045 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-1430 |  |  | 3,34 | 1 | 3,34 |
| 5 |  | Προμήθεια περλίτη | 046 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9 |  |  | 0,73 | 35 | 25,55 |
| 6 |  | Προμήθεια βελτιωτικών εδάφων | 047 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9-1 |  |  | 1,46 | 90 | 131,4 |
| 7 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m | 048 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.2 |  | ΠΡΣ 5110 | 19 | 2,4 | 45,6 |
| 8 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. | 049 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 |  | ΠΡΣ 5210 | 5 | 40 | 200 |
| 9 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | 050 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 |  | ΠΡΣ 5240 | 5 | 2,5 | 12,5 |
| 10 |  | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 | 051 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5 |  | ΠΡΣ 5210 | 5 | 45 | 225 |
| 11 |  | Τεχνικές εργασίες-Μεταλλικές σχάρες δέντρων | 052 | Kg | ΝΑΤΕΠ 1310 |  |  | 125 | 8,17 | 1.021,25 |
| 12 |  | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο | 053 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.1 |  | ΠΡΣ 5311 | 931 | 0,13 | 121,03 |
| 13 |  | Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια. | 054 | Στρ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1 |  | ΠΡΣ 5551 | 0,54 | 180 | 97,2 |
| 14 |  | Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m | 055 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.1 |  | ΠΡΣ 5362 | 76 | 0,4 | 30,4 |
| 15 |  | Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m | 056 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.1.1 |  | ΠΡΣ 5354 | 10 | 17,5 | 175 |
| 16 |  | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες | 057 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.2 |  | ΠΡΣ 5730 | 228 | 0,09 | 20,52 |
| 17 |  | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . | 060 | Στρ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 |  | ΠΡΣ 1140 | 0,04 | 105 | 4,2 |
| 18 |  | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας. | 061 | m2 | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4 |  | ΠΡΣ 1620 | 40 | 0,25 | 10 |
| 19 |  | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4 | 062 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.4 |  | ΠΡΣ 5210 | 14 | 25 | 350 |
| 20 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt. | 063 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6 |  | ΠΡΣ 5210 | 14 | 3 | 42 |
| 21 |  | Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m | 064 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1 |  | ΠΡΣ 5330 | 14 | 0,4 | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.172,18 |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών δομημένου τοιχώματος πολυαιθυλενίου (HDPE), διαμέτρου DN 90mm | 016 | m | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12 |  | ΗΛΜ 005 | 328,50 | 8,00 | 2.628,00 |
| 2 |  | Καλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ. | 017 | m | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8773.6.4 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 47 | 45,00 | 12,00 | 540,00 |
| 3 |  | Καλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ. | 018 | m | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8773.6.2 |  | ΗΛΜ 47 | 397,00 | 4,58 | 1.818,26 |
| 4 |  | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 | 019 | m | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9340.3 |  | ΗΛΜ 45 | 430,00 | 6,46 | 2.777,80 |
| 5 |  | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 020 | m | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9316.6 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 05 | 15,00 | 27,26 | 408,90 |
| 6 |  | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ3ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 021 | m | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9316.7 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 05 | 15,00 | 33,49 | 502,35 |
| 7 |  | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm | 022 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8840.1.2 |  | ΗΛΜ 52 | 3,00 | 190,45 | 571,35 |
| 8 |  | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 2 x 40 A | 023 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.1.2 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ55 | 4,00 | 67,00 | 268,00 |
| 9 |  | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 4 x 40 A | 024 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.2.2 ΣΧΕΤ. |  |  | 6,00 | 77,00 | 462,00 |
| 10 |  | Διακόπτης πινάκων τριπολικός 40 Α | 025 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.3.2 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 55 | 3,00 | 21,63 | 64,89 |
| 11 |  | Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | 026 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8880.2.2 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 55 | 3,00 | 17,53 | 52,59 |
| 12 |  | Διακόπτης πινάκων απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 Α | 027 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8880.4.1 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 55 | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 13 |  | Ασφάλεια συντηκτική τύπου 3x35 Α, Ε 27 | 028 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8910.1.3 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 54 | 9,00 | 14,00 | 126,00 |
| 14 |  | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V | 029 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8924 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 52 | 9,00 | 19,42 | 174,78 |
| 15 |  | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3x 40 Α | 030 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9389.2 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 55 | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 16 |  | Μικροαυτόματος έως 1x32Α, 10kA | 031 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8915.1.5 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 55 | 33,00 | 11,03 | 363,99 |
| 17 |  | Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16 Α, 230V | 032 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9390 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 49 | 3,00 | 13,00 | 39,00 |
| 18 |  | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) | 033 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9346 |  | ΗΛΜ 052 | 3,00 | 350,00 | 1.050,00 |
| 19 |  | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1 παροχή | 034 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9347 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 52 | 3,00 | 350,00 | 1.050,00 |
| 20 |  | Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατομής - Ιστός ύψους 4,00 - 4,50 m | 035 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-1.1-1 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 101 | 35,00 | 750,00 | 26.250,00 |
| 21 |  | Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων Ισχύος 100 W τύπου Α στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. | 036 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-3.2.2-1 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 103 | 35,00 | 300,00 | 10.500,00 |
| 22 |  | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50 | 037 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.1 |  | ΟΔΟ 2548 70,00% ΥΔΡ 6751 30,00% | 38,00 | 165,00 | 6.270,00 |
| 23 |  | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 | 038 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.2 |  | ΟΔΟ 2548 70,00% ΥΔΡ 6751 30,00% | 3,00 | 190,00 | 570,00 |
| 24 |  | Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm | 039 | Τεμ. | ΗΛΜ-Ν 9341.1 ΣΧΕΤ. |  | ΗΛΜ 45 | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| 25 |  | Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8ins μήκους 1,50m | 040 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν 8837.22.1 ΣΧΕΤ |  |  | 9,00 | 140,00 | 1.260,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.697,91 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |  |  |  | 120.112,89 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  | 120.112,89 |
|  |  |  |  |  |  | ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΕΟ+ΕΕ |  |  | 18% | 21.620,32 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  | 141.733,21 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |  |  | 15% | 21.259,98 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  | 162.993,19 |
|  |  |  |  |  |  | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |  |  |  | 1.588,68 |
|  |  |  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |  | 164.581,87 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ |  |  |  | 23% | 37.853,83 |
|  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 202.435,70 |

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |