ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : 	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	202.435,70€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οικοδομικό Τετράγωνο 11

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων | 001 | m3 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 | 86,00 |
| 2 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | 002 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Α-2 | 39,00 |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m | 003 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-1 | 36,00 |
| 4 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. | 004 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30 | 160,00 |
| 5 | Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 005 | tkm | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 | 6.400,00 |
| 6 | Κοπή ασφαλτ/δέματος | 006 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Δ-1 | 196,00 |
| 7 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια | 007 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-4.1 | 39,00 |
| 8 | Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. | 008 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 | 40,00 |
| 9 | Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων | 009 | Kg | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-30.3 | 825,00 |
| 10 | Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ | 010 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.3.2 | 90,00 |
| 11 | Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα | 011 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-51 | 196,00 |
| 12 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials). | 012 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80 | 388,00 |
| 13 | Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες | 013 | m3 | ΑΤΗΕ Ηλμ 9302.2 ΣΧΕΤ. | 15,37 |
| 14 | Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου | 014 | m3 | ΥΔΡ 6068 | 11,52 |
| 15 | Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ | 015 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.2.2 ΣΧΕΤ. | 0,28 |
| 16 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών δομημένου τοιχώματος πολυαιθυλενίου (HDPE), διαμέτρου DN 90mm | 016 | m | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12 | 93,50 |
| 17 | Καλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 10 mm2 | 017 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.4 ΣΧΕΤ. | 15,00 |
| 18 | Καλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 2,5 mm2 | 018 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.2 | 127,00 |
| 19 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 | 019 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9340.3 | 138,00 |
| 20 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 020 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.6 ΣΧΕΤ. | 5,00 |
| 21 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ3ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 021 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.7 ΣΧΕΤ. | 5,00 |
| 22 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm | 022 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8840.1.2 | 1,00 |
| 23 | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 2 x 40 A | 023 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.1.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 24 | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 4 x 40 A | 024 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.2.2 ΣΧΕΤ. | 2,00 |
| 25 | Διακόπτης πινάκων τριπολικός 40 Α | 025 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.3.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 26 | Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | 026 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.2.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 27 | Διακόπτης πινάκων απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 Α | 027 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.4.1 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 28 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου 3x35 Α, Ε 27 | 028 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8910.1.3 ΣΧΕΤ. | 3,00 |
| 29 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V | 029 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8924 ΣΧΕΤ. | 3,00 |
| 30 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3x 40 Α | 030 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9389.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 31 | Μικροαυτόματος έως 1x32Α, 10kA | 031 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8915.1.5 ΣΧΕΤ. | 9,00 |
| 32 | Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16 Α, 230V | 032 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9390 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 33 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) | 033 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9346 | 1,00 |
| 34 | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1 παροχή | 034 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9347 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 35 | Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατομής - Ιστός ύψους 4,00 - 4,50 m | 035 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-1.1-1 ΣΧΕΤ. | 10,00 |
| 36 | Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων Ισχύος 100 W τύπου Α στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. | 036 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-3.2.2-1 ΣΧΕΤ. | 10,00 |
| 37 | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50 | 037 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.1 | 10,00 |
| 38 | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 | 038 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.2 | 1,00 |
| 39 | Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm | 039 | Τεμ. | ΗΛΜ-Ν 9341.1 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 40 | Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8ins μήκους 1,50m | 040 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν 8837.22.1 ΣΧΕΤ. | 3,00 |
| 41 | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. | 041 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 | 3,25 |
| 42 | Κόψιμο - Εκρίζωση θάμνων και δένδρων. Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m. | 042 | Τεμ. | ΝΑΤΕΠ 5722 | 5,00 |
| 43 | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. | 043 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1420 | 0,39 |
| 44 | Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με κηπευτικό χώμα ή φυτική γη. | 044 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1240 | 2,60 |
| 45 | Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους | 045 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-1430 | 1,54 |
| 46 | Προμήθεια περλίτη | 046 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9 | 0,13 |
| 47 | Προμήθεια βελτιωτικών εδάφων | 047 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9-1 | 0,26 |
| 48 | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m | 048 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.2 | 5,00 |
| 49 | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. | 049 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 | 5,00 |
| 50 | Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | 050 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 | 5,00 |
| 51 | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5 | 051 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5 | 5,00 |
| 52 | Τεχνικές εργασίες Μεταλλικές σχάρες δένδρων | 052 | Kg | ΝΑΤΕΠ 1310 | 125,00 |
| 53 | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο | 053 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.1 | 245,00 |
| 54 | Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια. | 054 | Στρ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1 | 0,06 |
| 55 | Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m | 055 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.1 | 20,00 |
| 56 | Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φωτών. Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m | 056 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.1.1 | 10,00 |
| 57 | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες | 057 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.2 | 60,00 |

Οικοδομικό Τετράγωνο 22

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. | 001 | m3 | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 | 43,00 |  |
| 2 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | 002 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Α-2 | 25,00 |  |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m | 003 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-1 | 32,00 |  |
| 4 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. | 004 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30 | 99,00 |  |
| 5 | Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 005 | tkm | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 | 3.960,00 |  |
| 6 | Κοπή ασφαλτ/δέματος | 006 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Δ-1 | 174,00 |  |
| 7 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια | 007 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-4.1 | 25,00 |  |
| 8 | Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. | 008 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 | 35,00 |  |
| 9 | Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων | 009 | Kg | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-30.3 | 539,00 |  |
| 10 | Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ | 010 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.3.2 | 62,00 |  |
| 11 | Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα | 011 | m | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-51 | 174,00 |  |
| 12 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials). | 012 | m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80 | 245,00 |  |
| 13 | Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες | 013 | m3 | ΑΤΗΕ Ηλμ 9302.2 ΣΧΕΤ. | 23,72 |  |
| 14 | Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου | 014 | m3 | ΥΔΡ 6068 | 17,79 |  |
| 15 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ | 015 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.2.2 ΣΧΕΤ. | 0,28 |  |
| 16 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών δομημένου τοιχώματος πολυαιθυλενίου (HDPE) διαμέτρου DN 90mm | 016 | m | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12 | 192,00 |  |
| 17 | Καλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 10 mm2 | 017 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.4 ΣΧΕΤ. | 15,00 |  |
| 18 | Καλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 2,5 mm2 | 018 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.2 | 218,00 |  |
| 19 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 | 019 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9340.3 | 229,00 |  |
| 20 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins, πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 020 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.6 ΣΧΕΤ. | 5,00 |  |
| 21 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ3ins, πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 021 | m | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.7 ΣΧΕΤ. | 5,00 |  |
| 22 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm | 022 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8840.1.2 | 1,00 |  |
| 23 | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 2 x 40 A | 023 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.1.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 24 | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 4 x 40 A | 024 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.2.2 ΣΧΕΤ. | 3,00 |  |
| 25 | Διακόπτης πινάκων τριπολικός 40 Α | 025 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.3.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 26 | Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | 026` | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.2.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 27 | Διακόπτης πινάκων απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 Α | 027 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.4.1 ΣΧΕΤ. | 2,00 |  |
| 28 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου 3x35 Α, Ε 27 | 028 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8910.1.3 ΣΧΕΤ. | 3,00 |  |
| 29 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V | 029 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8924 ΣΧΕΤ. | 3,00 |  |
| 30 | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3x 40 Α | 030 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9389.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 31 | Μικροαυτόματος έως 1x32Α, 10kA | 031 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 8915.1.5 ΣΧΕΤ. | 15,00 |  |
| 32 | Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16 Α, 230V | 032 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9390 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 33 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) | 033 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9346 | 1,00 |  |
| 34 | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1 παροχή | 034 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ηλμ 9347 ΣΧΕΤ. | 1,00 |  |
| 35 | Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατομής - Ιστός ύψους 4,00 - 4,50 m | 035 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-1.1-1 ΣΧΕΤ. | 15,00 |  |
| 36 | Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων Ισχύος 100 W τύπου Α στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. | 036 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-3.2.2-1 ΣΧΕΤ. | 15,00 |  |
| 37 | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50 | 037 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.1 | 17,00 |  |
| 38 | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 | 038 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.2 | 1,00 |  |
| 39 | Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm | 039 | Τεμ. | ΗΛΜ-Ν 9341.1 ΣΧΕΤ. | 2,00 |  |
| 40 | Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8ins μήκους 1,50m | 040 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν 8837.22.1 ΣΧΕΤ. | 3,00 |  |
| 41 | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. | 041 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 | 2,17 |  |

Εξωτερικός χώρος Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού

| A/A |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials). | 012 | m2 |  | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80 | 282,00 |
| 2 |  | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 058 | m3 |  | ΟΙΚ-Α 2Κ4 32.2.5 | 7,40 |
| 3 |  | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | 059 | Kg |  | ΟΙΚ-Α 2Κ4 38.20.2 | 596,00 |
| 4 |  | Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. | 008 | m2 |  | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 | 73,00 |
| 5 |  | Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες | 013 | m3 |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9302.2 ΣΧΕΤ. | 6,72 |
| 6 |  | Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου | 014 | m3 |  | ΥΔΡ 6068 | 5,04 |
| 7 |  | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμένων σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ | 015 | m3 |  | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.2.2 ΣΧΕΤ. | 0,28 |
| 8 |  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών δομημένου τοιχώματος πολυαιθυλενίου (HDPE) διαμέτρου DN 90mm | 016 | m |  | ΝΕΤ Ηλμ 60.20.40.12 | 43,00 |
| 9 |  | Καλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 10 mm2 | 017 | m |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.4 ΣΧΕΤ. | 15,00 |
| 10 |  | Καλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ. 5 Χ 2,5 mm2 | 018 | m |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8773.6.2 | 52,00 |
| 11 |  | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 | 019 | m |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9340.3 | 63,00 |
| 12 |  | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins, πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 020 | m |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.6 ΣΧΕΤ. | 5,00 |
| 13 |  | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ3 ins, πάχους τουλάχιστον 3,25mm | 021 | m |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9316.7 ΣΧΕΤ. | 5,00 |
| 14 |  | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm | 022 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8840.1.2 | 1,00 |
| 15 |  | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 2 x 40 A | 023 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.1.2 ΣΧΕΤ. | 2,00 |
| 16 |  | Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA, εντάσεως έως 4 x 40 A | 024 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.2.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 17 |  | Διακόπτης πινάκων τριπολικός 40 Α | 025 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.3.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 18 |  | Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α | 026 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.2.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 19 |  | Διακόπτης πινάκων απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 Α | 027 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.4.1 ΣΧΕΤ. | 2,00 |
| 20 |  | Ασφάλεια συντηκτική τύπου 3x35 Α, Ε 27 | 028 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8910.1.3 ΣΧΕΤ. | 3,00 |
| 21 |  | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V | 029 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8924 ΣΧΕΤ. | 3,00 |
| 22 |  | Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3x 40 Α | 030 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9389.2 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 23 |  | Μικροαυτόματος έως 1x32Α, 10kA | 031 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 8915.1.5 ΣΧΕΤ. | 9,00 |
| 24 |  | Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16 Α, 230V | 032 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9390 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 25 |  | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) | 033 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9346 | 1,00 |
| 26 |  | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1 παροχή | 034 | Τεμ. |  | ΑΤΗΕ Ηλμ 9347 ΣΧΕΤ. | 1,00 |
| 27 |  | Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατομής - Ιστός ύψους 4,00 - 4,50 m | 035 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΖ-1.1-1 ΣΧΕΤ. |  | 10,00 |
| 28 |  | Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων Ισχύος 20 W τύπου Α στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. | 036 | Τεμ. | ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΝΖ-3.2.2-1 ΣΧΕΤ. |  | 10,00 |
| 29 |  | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50 | 037 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.1 |  | 11,00 |
| 30 |  | Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 | 038 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν70.2 |  | 1,00 |
| 31 |  | Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm | 039 | Τεμ. | ΗΛΜ-Ν 9341.1 ΣΧΕΤ. |  | 1,00 |
| 32 |  | Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8ins μήκους 1,50m | 040 | Τεμ. | ΑΤΗΕ Ν 8837.22.1 ΣΧΕΤ. |  | 3,00 |
| 33 |  | Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με κηπευτικό χώμα ή φυτική γη. | 044 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1240 |  | 47,00 |
| 34 |  | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . | 060 | Στρ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 |  | 0,04 |
| 35 |  | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. | 043 | m3 | ΝΑΤΕΠ 1420 |  | 1,80 |
| 36 |  | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας. | 061 | m2 | ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4 |  | 40,00 |
| 37 |  | Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους | 045 | m3 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-1430 |  | 1,80 |
| 38 |  | Προμήθεια περλίτη | 046 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9 |  | 0,60 |
| 39 |  | Προμήθεια βελτιωτικών εδάφων | 047 | m3 | ΟΔΟ 00Δ.9-1 |  | 1,20 |
| 40 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m | 048 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.2 |  | 14,00 |
| 41 |  | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4 | 062 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.4 |  | 14,00 |
| 42 |  | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt. | 063 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6 |  | 14,00 |
| 43 |  | Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m | 064 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1 |  | 14,00 |
| 44 |  | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο | 053 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.1 |  | 686,00 |
| 45 |  | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες | 057 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.2 |  | 168,00 |
|  | 46 | Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m | 055 | Τεμ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.1 |  | 56,00 |
|  | 47 | Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια. | 054 | Στρ. | ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1 |  | 0,48 |
|  | 48 | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. | 041 | m3 | ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 |  | 1,81 |

Υπογραφή

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |