ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	              ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη συντήρηση  πυροσβεστήρων και την προμήθεια καινούργιων εάν απαιτηθεί των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συντήρησης των πυροσβεστήρων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης εργασίας (συμφωνητικού) και για χρονική περίοδο έντεκα (11) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρχικά θα γίνει έλεγχος όλων των πυροσβεστήρων ανά κτίριο και η υπηρεσία θα   ενημερωθεί εγγράφως

Θα ακολουθήσει η συντήρηση των πυροσβεστήρων ανά κτίριο παρουσία της επίβλεψης,

και η αντικατάσταση όσων δεν επισκευάζονται.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο των ποσοτήτων όσον αφορά τις εργασίες καθώς  την προμήθεια ανταλλακτικών και καινούργιων πυροσβεστήρων.

Ο  Συντάκτης                                                                        H Προϊσταμένη  του Τμήματος

Γαλεράκης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                  Σπανουδάκη Παρασκευή

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ