|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα: Συντήρηση Πυρασφάλειας

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έλεγχος πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg (CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 8,00 | 2.800,00 |
| 2 | Υδραυλική δοκιμή (CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 10,00 | 3.500,00 |
| 3 | Επισκευή - συντήρηση κλείστρων (CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 3,00 | 1.050,00 |
| 4 | Επισκευή - συντήρηση Χοανών (CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 3,00 | 1.050,00 |
| 5 | Επισκευή - συντήρηση ακροφυσίων.(CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 3,00 | 1.050,00 |
| 6 | Επισκευή - συντήρηση βάσεων (CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 2,00 | 700,00 |
| 7 | Επισκευή - συντήρηση ιμάντων στήριξης.(CPV 5051) | ΤΕΜ | 350 | 2,00 | 700,00 |
| 8 | Έλεγχος πυροσβεστήρων CO2 5kg (CPV 5051) | ΤΕΜ | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 9 | Έλεγχος πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg οροφής(CPV 5051) | ΤΕΜ | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 10 | Διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) (CPV 24951230-6) | Kg | 200 | 5,00 | 1.000,00 |
| 11 | Ξηρά σκόνη KERR ABC 40%MBK-ABC 40 (CPV24951210-0) | Kg | 310 | 5,00 | 1.550,00 |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg( CPV35111320-4) | ΤΕΜ | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 20.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% |  | 4.600,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 24.600,00 |

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |  |
| --- | --- |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ