| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϋπολογισμός: 24.600,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: Εσοδα |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με τις  υποδείξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 12/2007(ΦΕΚ 545/18-04--2007) και της ΚΥΑ 17230/671/05 ( ΦΕΚ 1218Β/01-09-2005) και η προμήθεια καινούργιων,σε αντικατάσταση όσων δεν μπορούν να συντηρηθούν.

Για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών διατάξεων (πυροσβεστήρων) κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η ετήσια συντήρηση τους.Ειδικότερα οι εργασίες συντήρησης που κατά περίπτωση απαιτούνται είναι :

Ανανέωση και αντικατάσταση κατασβεστικού υλικού

Υδραυλική δοκιμή

Επισκευή - συντήρηση κλείστρων

Επισκευή - συντήρηση  Χοανών

Επισκευή - συντήρηση  ακροφυσίων

Επισκευή - συντήρηση  βάσεων τοποθέτησης πυροσβεστήρων

Επισκευή - συντήρηση  ιμάντων στήριξης.

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 ΕΥΡΩ   και είναι εγγεγραμμένος στους κωδικούς :

| Α/Α | Κ.Α. | ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.6265.009 | 4.000 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 2 | 15.6265.010 | 8.000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| 3 | 30.6265.007 | 2.500 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 | 40.6265.006 | 4.000 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
| 5 | 45.6265.006 | 1.000 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
| 6 | 20.6265.006 | 2.000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |
| 7 | 70.6265..004 | 1.500 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 8 | 35.6265.006 | 1.600 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 24.600 ΕΥΡΩ |  |

Η Συντάκτης                                                             Η Προϊσταμένη τμήματος

Γαλεράκης Σπύρος                                                     Σπανουδάκη Παρασκευή

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ