Ηράκλειο,   30 /10/ 2015

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	                                              « Προμήθεια Πλαστικών Δαπέδων»

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για το έργο αυτεπιστασίας:

# Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                               « Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών 									Χαρών	& Ενετικών Τειχών».

# ΤΜΗΜΑ : Κοινόχρηστων Χώρων.                                             Κ.Α.  30-7332.017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια Πλαστικών Δαπέδων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών Τειχών» και με κωδικό Κ.Α. 30-7332.017

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β΄ 2221/30-07-2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).

| Προμήθεια Πλακών Δαπέδου ασφαλείας 50x50x4cm, σε χρώμα κόκκινο, κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο ελαστικό και μίγμα πολυουρεθάνης. Οι κόκκοι του θα είναι 100% χρωματισμένοι. Με ειδικά αυλάκια στο κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. Εύκολο στη κοπή, διάτρηση και γενικά στη διαμόρφωση του. Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλακών θα πρέπει να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας, της αντοχής σε κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρασία, της επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό φως και στην υπέρυθρη ακτινοβολία, της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων. Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1177. Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά για την τοποθέτηση τους. (κόλλα δύο συστατικών στοιχείων, πλαστικοί πύροι, κλπ) | Τετρ. |
| --- | --- |

Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου.

Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.520,25 ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με κριτήριο την μικρότερη τιμή - προσφορά.

Η εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Ηράκλειο,  30/10/ 2015

#### Συντάχθηκε	           		                                     Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                                                                  Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                              Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ

#### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  Προϊσταμένη

της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε με Β’ βαθμό