|  | Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ:71601 Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ. Τηλ.: 2813-409818 Fax: 2813-409870 E-mail :kokkinaki-k@heraklion.gr | Ηράκλειο, 06-06-2016 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών θεάτρων» Κ.Α:15-7336.054 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσομε   τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια  των παρακάτω υλικών  που είναι απαραίτητα για την συντήρηση των Δημοτικών θεάτρων  του Δήμου Ηρακλείου.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- |
| Προμήθεια υδραυλικών υλικών | Προμήθεια υδραυλικών υλικών όπως μπαταρίες νιπτήρα, καζανάκια, λεκάνες, σπιράλ, γωνιές, σιφώνια, κ.λ.π. |
| Τα παραπάνω υλικά πρέπει να πληρούν τα ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο ΕΛΟΤ ισχύουν τα Ευρωπαϊκά ΕΝ και HD. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από προσπέκτους σφραγισμένα από τον προσφέροντα και τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο είδος. Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα ή φθορά λόγω ελλιπούς συντήρησης, αποθήκευσης κ.λ.π. δε θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία. |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |  | ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |