ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			  Ηράκλειο,  06 /06/2016

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &                                        Συντήρηση κλιματιστικών

# Δημοτικών κτιρίων

# ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

# ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

# & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Άρθρο | ΕΙΔΟΣ | Προμέτρηση | Μ/Μ | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τακτική συντήρηση αερόψυκτου ψύκτη νερού (Chiller) ηλεκτροκίνητου (Ακτάρικα) | 1 | Τεμάχιο | 2Χ150 | 300,00 |
| 2 | Τακτική συντήρηση εναλλάκτη θερμότητας (VAM) σε Δασκαλογιάννη, Ακτάρικα) | 7 | Τεμάχιο | 2Χ25 | 350,00 |
| 3 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα (Λότζια) | 1 | Τεμάχιο | 2Χ100 | 200,00 |
| 4 | Τακτική συντήρηση κλιματιστικής συσκευής αέρα – νερού καναλάτης (Ακτάρικα) | 2 | Τεμάχιο | 2Χ125 | 500,00 |
| 5 | Τακτική συντήρηση Fun-coil νερού δαπέδου (Ακτάρικα) | 62 | Τεμάχιο | 2Χ15 | 1.860,00 |
| 6 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα καναλάτης (Δασκαλογιάννη, ΚΕΠ) | 10 | Τεμάχιο | 2Χ50 | 1.000,00 |
| 7 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (SPLIT) τοίχου ή δαπέδου ή κασέτες οροφής παντός τύπου | 200 | Τεμάχιο | 2Χ25 | 10.000,00 |
| 8 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (SPLIT) ντουλάπες (Φουαγιέ και 5ος ος ορ. ος Ανδρόγεω, Βασιλική, Λότζια και Δημοτική Αστυνομία) | 7 | Τεμάχιο | 2Χ30 | 420,00 |
| 9 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (SPLIT) κασέτες οροφής σε μεγάλο ύψος (Πολύκεντρο, Ανδρόγεω 2ος όροφος, 2o ΚΕΠ) | 7 | Τεμάχιο | 2Χ65 | 910,00 |
| 10 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα, εξωτερικής μονάδας VRV (Δασκαλογιάννη, Ακτάρικα) | 8 | Τεμάχιο | 2Χ100 | 1.600,00 |
| 11 | Τακτική συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα, εσωτερικής μονάδας VRV (Δασκαλογιάννη, Ακτάρικα) | 103 | Τεμάχιο | 2Χ15 | 3.090,00 |
| 12 | Επισκευή και ανταλλακτικά των κλιματιστικών των άρθρων 1-11 |  | Κατ’ αποκοπή |  | 8.802,26 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: | 29.032,26 |
|  | ΦΠΑ 24%: | 6.967,74 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 36.000,00 |

Συντάχθηκε

Σπανουδάκη Παρασκευή

Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε/

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.