ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

# ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1)	Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2)	Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ

3)	Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06

4)	Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5)	Την ανάγκη του δήμου Ηρακλείου  για την προμήθεια των παρακάτω αναφερομένων ειδών.

Συντάσσουμε την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια:

- Τριάντα  (30 ) Ηλεκτρονικών υπολογιστών  ( κεντρική μονάδα ) με κωδικό CPV:30213300-5

- Είκοσι εννέα (29) οθόνες με κωδικό CPV:30231000-7

- Δυο  (2) σταθμούς εργασίας κεντρική μονάδα ) με κωδικό CPV:30213300-5

- Εβδομήντα (70) USB Tokens με κωδικό CPV: 30232000-4

- Άδεια  χρήση  προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης τρέχουσας έκδοσης για απεριόριστο αριθμό χρηστών με κωδικό CPV: 48514000-4

- Ένα (1) tablet με κωδικό CPV: 30213300-5

- Ένα (1) τρίποδο φωτογραφικής μηχανής με κωδικό  CPV:38650000-6

- Ένα (1) φωτογραφικός φακός με κωδικό  CPV:38651100-4

- Άδεια χρήσης προγράμματος σχεδίασης (autodesk autocad LT 2017 commercial new single-user eld annual subscription with advanced support) με κωδικό CPV: 48514000-4

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (κεντρική μονάδα) Κωδικός CPV: 30213300-5 |
|  |  | 1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο ΝΑΙ Ποιοτικές Προδιαγραφές 2 Στα πλαίσια της εγγύησης η επιδιόρθωση να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) το πολύ εργάσιμων ημερών. ΝΑΙ 3 Συμβατότητα με Windows 10 ΝΑΙ 4 Μέγιστη, δηλωμένη από τον κατασκευαστή για όλο το σύστημα, εκπομπή ακουστικού θορύβου σε κατάσταση 50% φόρτου του επεξεργαστή. <=35db 5 Τεχνικές Προδιαγραφές 6 Τροφοδοτικό (ισχύς) >=280W 7 Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας 220 8 Ελάχιστη απόδοση τροφοδοτικού (50% load) >=85% 9 Αριθμός επεξεργαστών (chips) >=1 10 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή >=2 11 Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή >=4 12 Ο επεξεργαστής να ανήκει στην τελευταία γενιά της συγκεκριμένης σειράς επεξεργαστών του κατασκευαστή ΝΑΙ 13 Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ 14 Μνήμη cache επεξεργαστή >=3MB 15 Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm) >=4 16 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής >=64GB 17 Προσφερόμενη μνήμη >=4GB 18 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης DDR4 19 Συχνότητα μνήμης >= 2133 MHz 20 Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 1920Χ1080 (on board ή on chip αποδεκτή) NAI 21 Αριθμός Σκληρών Δίσκων >=1 22 Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA 6Gbps ή καλύτερο 23 Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός καθενός χωριστά, όχι στο σύνολό τους αθροιστικά) >=500GB 24 Υποδοχές SATA 6Gbps on board >=4 25 DVD Recorder, +, -, double layer NAI 26 Πληκτρολόγιο ΝΑΙ 27 Οπτικό Ποντίκι wheel ΝΑΙ 28 Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη NAI 29 Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) ΝΑΙ 30 Θήρες USB 3.0 στη μητρική (on board) >=4 31 Θήρες USB 2.0 στη μητρική (on board) >=4 32 Υποδοχές PCI-Express 3.0 x16 >=1 33 Υποδοχές PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) >=1 34 Υποδοχές PCI-Express x1 >=2 35 Θήρες VGA, DVI NAI 36 Θέση λειτουργίας κουτιού οριζόντια και κάθετη πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή ΝΑΙ 37 Υποδομή φυσικού κλειδώματος τύπου Kensington Lock, στο κουτί του υπολογιστή ΝΑΙ 38 Συνοδευτικός Εξοπλισμός 39 Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ 40 Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ 41 Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών ΝΑΙ |
|  | 2 | ΟΘΟΝΗ - Κωδικός CPV: 30231000-7 |
|  |  | Τύπος : LED , Διαγώνιος : 21.5’ - 22΄ inch Ανάλυση :1920 x 1080, Χρόνος απόκρισης : < = 6 ms Αναλογία εικόνας : 16:09 Γωνία θέασης τουλάχιστον 170/160 Ενσωματωμένα ηχεία: Όχι ΒΑΣΗ : ΝΑΙ |
|  | 3 | BLADE SERVER - Κωδικός CPV:30214000-2 |
|  |  | Blade Servers για υποστήριξη των εικονικών εξυπηρετητών, με τα ακόλουθα στοιχεία ανά έκαστο Συμβατότητα με το ήδη υπάρχον σύστημα Blade FUJITSU PRIMERGY BX900 S2 του Δήμου Ηρακλείου ΝΑΙ Να προσφερθούν τουλάχιστον δύο (2) μικροεπεξεργαστές έξι πυρήνων ή ανώτεροι ανά blade server. Να προσκομίσουν μετρήσεις που αποδεικνύουν την αντιστοιχία ή την ανωτερότητα των παρακάτω ααπιτήσεων. ΝΑΙ Απόδοση των δύο (2) επεξεργαστών σε SPECint_rate_base2006 >=500 ΝΑΙ Με LINPACK: >= 435 Gflops Απόδοση των δύο (2) επεξεργαστών σε SPECfp_rate_base2006 >= 455 ΝΑΙ Με LINPACK (Turbo mode disabled): >= 405 Gflops Κύρια μνήμη τουλάχιστον 64GB (4x16GB), DDR4-2133 ECC ή καλύτερη ΝΑΙ Δύο θέσεις για εγκατάσταση καρτών επέκτασης (Mezzanine Cards). ΝΑΙ Δυνατότητα υποστήριξης Ethernet 10Gbit FCoE από το σύνολο των Blade Servers και των θυρών επέκτασης αυτών. ΝΑΙ Να διαθέτουν ενσωματωμένο διαγνωστικό ελεγκτή ο οποίος να παρέχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση του εξυπηρετητή. ΝΑΙ Δίσκος HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5'' >=2 Raid Controller με υποστήριξη Raid 0/1 ΝΑΙ Να προσφερθούν τουλάχιστον 2 x 10 GbE θύρες δικτύου ανά Blade Server. ΝΑΙ Οι θύρες δικτύου (προηγούμενη παράγραφος) να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σαν FCoE ή ως τέσσερις θύρες GE. ΝΑΙ Να προσφερθεί τύπου Mezzanine κάρτα Fibre Channel, η οποία θα παρέχει δύο (2) θύρες FC ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbit/s η κάθε μία τύπου PCIe 2.0 ΝΑΙ Υποστήριξη για τις εκδόσεις των Microsoft Windows Server 2012R2, 2012, 2008R2, SUSE Linux Enterprise Server 11 & 12, Red Hat Enterprise Linux 6 & 7, Citrix XenServer, VMware vSphere v.5.1, v.5.5 & v.6 ΝΑΙ Να παρέχονται υπηρεσίες εγγύησης υποστήριξης 3 ετών on site με Next business day response για το σύστημα και τα blades. ΝΑΙ |
|  | 4 | USB TOKENS - Κωδικός CPV:30232000-4 |
|  |  | Προμήθεια USB Tokens Οι Προδιαγραφές USB Tokens για τις ΑΔΔΥ (Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής) για την έκδοση πιστοποιητικών από την ΑΠΕΔ είναι οι εξής: a) Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+ b) Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01) c) Συμβατότητα με Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro. d) Συμβατό με USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα: 1) Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits. 2) Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών. 3) Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο 3DES. 4) Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1 5) Συμμετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length) 6) Δημιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS 7) EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes 8) Το λογισμικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS |
|  | 5 | ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Κωδικός CPV:48514000-4 |
|  |  | 1.Άδεια χρήση προγράμματος απομακρισμένης διαχείρισης , τρέχουσας έκδοσης Χρήστες που είναι κάτοχοι άδειας Τουλάχιστον 100 Κανάλια / ταυτόχρονοι χρήστες Εως 3 2. Meeting και παρουσιάσεις Συμμετέχοντες σε meeting Τουλάχιστον 20 Συζητήσεις, video, VoIP, τηλεδιασκέψεις ναι Προγραμματισμός και καταγραφή meeting ναι 3.Συνδεσιμότητα σε πολλές πλατφόρμες Λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές γραφείου (Windows, Mac, Linux) Ναι |
|  | 6 | TABLET - Κωδικός CPV: 30213000-5 |
|  |  | Οθόνη : 9,6’’ εως 10.1’’ Ανάλυση οθόνης : 1280 χ 800 Μνήμη RAM : 1 GB Μνήμη : 16 GB Κάμερα : 1 μπροστά και μια πισω με ανάλυση τουλάχιστον 2 megapixel Επεξεργαστές : τετραπύρηνος με χρονισμό από 1,2 GHz ως 1,5 GHz |
|  | 7 | ΤΡΙΠΟΔΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - Κωδικός CPV:38650000-6 |
|  |  | Υλικό κατασκευής από αλουμίνιο Βάρος μέχρι 1,7 κιλά Μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 8 κιλά Μέγιστο ύψος τουλάχιστον 158 cm Ύψος όταν είναι διπλωμένο μέχρι 45 cm Κεφαλή τύπου μπάλας Σπαστά πόδια Τύπος κλειδώματος ποδιών: twist lock Δυνατότητα μετατροπής σε μονόποδα με ύψος τουλάχιστον 160 cm Υποχρεωτική η θήκη μεταφοράς |
|  | 8 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ - Κωδικός CPV:38650000-6 |
|  |  | Φωτογραφικός φακός με άρθρωση Canon 50 χιλ και μέγιστο διαφραγμα 1.8 και φίλτρο UV |
|  | 9 | ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - Κωδικός CPV:48514000-4 |
|  |  | Άδεια χρήσης προγράμματος σχεδίασης (autodesk autocad LT 2017 commercial new single-user eld annual subscription with advanced support) |

| Συντάχθηκε Μοχιανάκης Γεώργιος ΠΕ Πληροφορικής | Ο προϊστάμενος Κουτεντακης Εμμανουήλ ΠΕ Πληροφορικής | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Μοχιανάκης Κωσταντίνος ΠΕ Πληροφορικής |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

# ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | CPV | Σε βάρος ΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €) | ΔΑΠΑΝΗ Χωρίς ΦΠΑ (σε €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 30213300-5 | 70-7134.002 | ΤΕΜ | 30 | 537,635 | 16.129,04 |
| 2 | ΟΘΟΝΗ H/Y | 30231000-7 | 10-7134.002 15-7134.001 | ΤΕΜ | 29 | 111,235 | 3.225,80 |
| 3 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -SERVER | 30214000-2 | 70-7135.013 20-7134,006 30-7134,002 | ΤΕΜ | 2 | 5.645,160 | 11.290,32 |
| 4 | USB TOKENS | 30232000-4 | 40-7134.001 45-7134.002 | ΤΕΜ | 70 | 46,083 | 3.225,81 |
| 5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 48514000-4 | 50-7134.002 | ΤΕΜ | 1 | 2.306,000 | 2.306,00 |
| 6 | TABLET | 30213300-5 | 50-7134.002 | ΤΕΜ | 1 | 220,000 | 220,00 |
| 7 | ΤΡΙΠΟΔΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | 38650000-6 | 50-7134.002 | TEM | 1 | 166,260 | 166,26 |
| 8 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ | 38651100-4 | 50-7134.002 | TEM | 1 | 155,000 | 155,00 |
| 9 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (autodesk autocad lt2017 commercial new single-user eld annual subscription with advanced support) | 48514000-4 | 50-7134.002 | TEM | 3 | 395,000 | 1.185,00 |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37.903,23 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 9.096,77 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 47.000,00 € |

| Συντάχθηκε Μοχιανάκης Γεώργιος ΠΕ Πληροφορικής | Ο προϊστάμενος Κουτεντακης Εμμανουήλ ΠΕ Πληροφορικής | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Μοχιανάκης Κωσταντίνος ΠΕ Πληροφορικής |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

# ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια:

- Τριάντα  (30 ) Ηλεκτρονικών υπολογιστών  ( κεντρική μονάδα ) με κωδικό CPV:30213300-5

- Είκοσι εννέα (29) οθόνες με κωδικό CPV:30231000-7

- Δυο  (2) σταθμούς εργασίας κεντρική μονάδα ) με κωδικό CPV:30213300-5

- Εβδομήντα (70) USB Tokens με κωδικό CPV: 30232000-4

- Άδεια  χρήση  προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης τρέχουσας έκδοσης για απεριόριστο αριθμό χρηστών με κωδικό CPV: 48514000-4

- Ένα (1) tablet με κωδικό CPV: 30213300-5

- Ένα (1) τρίποδο φωτογραφικής μηχανής με κωδικό  CPV:38650000-6

- Ένα (1) φωτογραφικό φακό κωδικό  CPV:38650000-6

- Άδεια χρήσης προγράμματος σχεδίασης (autodesk autocad LT 2017 commercial new single-user eld annual subscription with advanced support) με κωδικό CPV: 48514000-4

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική Απόφαση 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185/23-3-1993 Τ.Β, του εν ισχύ Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νόμος 3463/2006 Φ.Ε.Κ.Α 114/06 και το Ν. 4281/2014.

Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω αναφερόμενους ΚΑ:

| ΚΑ | Περιγραφή | Ποσό |
| --- | --- | --- |
| 10-7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 15-7134.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 20-7134.006 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 30-7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 40-7134.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 45-7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 2.000,00 € |
| 50-7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού | 5.000,00 € |
| 70-7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων & λογισμικού. | 20.000,00 € |
| 70-7135.013 | Προμήθεια εξοπλισμού datacenter δήμου Ηρακλείου | 10.000,00 € |

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με το Νόμο 3463/2006 Ν.Δ.Κ.Κ. άρθρο 209,των άρθρων 4 και 23 παράγραφοι 4 και 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της προμήθειας.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος.

Α. Συγγραφή υποχρεώσεων

Β. Τεχνικές προδιαγραφές

Γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β)Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι συμμετέχοντες είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν  νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ε) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 758,06 € που είναι το 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς ΦΠΑ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει ισχύ  3 μήνες τουλάχιστον από την ημέρα του Διαγωνισμού .

Η μη  προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνεπάγεται  την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη .

Άρθρο 6ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει από την  τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 8ο

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9ο

Πλημμελής προμήθεια

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη,

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει το Δήμο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

| Συντάχθηκε Μοχιανάκης Γεώργιος ΠΕ Πληροφορικής | Ο προϊστάμενος Κουτεντάκης Εμμανουήλ ΠΕ Πληροφορικής | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Μοχιανάκης Κωσταντίνος ΠΕ Πληροφορικής |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου