ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ενός (1)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    Εμπορευματοκιβωτίου

- Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                            ( CONTaINER )

- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου

- Υπεύθυνος/Συντάκτης: Κρουσταλάκης Παντελής

- Τηλ.:2813409630

E-mail : kroust-p@heraklion.gr

- Ηράκλειο  23 /  03 /2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της προμήθειας του εμπορευματοκιβωτίου είναι, η δημιουργία ασφαλούς χώρου  αποθήκευσης αναλωσίμων ειδών, στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου.

Το είδος της προμήθειας καθώς και οι επιμέρους ποσότητα δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Εμπορευματοκιβώτιο ( container ) Διαστάσεων περίπου Μήκος * Πλάτος * ύψος (Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm) με (απόκλιση ± 0,05m) | 1 |

Η παράδοση του εμπορευματοκιβωτίου θα γίνει στο εξωτερικό χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου   και  συγκεκριμένα σε  χώρο που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης  συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 20-7135.078, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό πρατήριο καυσίμων » και ποσού 4.216,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του προϋπολογισμού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το εμπορευματοκιβώτιο ( container ) θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, εξολοκλήρου από χάλυβα  Corten, CSC πιστοποιητικό (GL, BV, ABS, LR, NV),

Το εμπορευματοκιβώτιο ( container ) θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση , γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία του.

Θα φέρει σήμανση CE ή ανάλογες πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις σε πρότυπα σχετικά με conteiners.

Το εμπορευματοκιβώτιο container θα είναι βαμμένο με ειδικό χρώμα υψηλής αντοχής σε αποχρώσεις (RAL Λευκό ή Γκρι )

Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      με (απόκλιση  ± 0,05m)

Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος * Πλάτος * ύψος  (Μ 5,867 mm) x (Π 2.350 mm) x (Υ 2.390 mm) με (απόκλιση  ± 0,05m)

Δομή: Πόρτα από χάλυβα. Άνοιγμα πόρτας: (Π x Υ)  2,220 mm x 2,280 mm με (απόκλιση  ± 0,05m)

Κλείδωμα θυρών: 4 μπάρες χαλύβδινες με μηχανισμό μανδάλωσης συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμένων θέσεων για  ασφάλιση και λουκέτα.

Το εμπορευματοκιβώτιο container  να συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για την στεγανότητα και την άριστη κατάσταση κατά την παράδοσή του.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή.

Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί:  Στην μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εμπορευματοκιβώτιου container, σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, σε επίπεδο έδαφος για την σωστή  λειτουργία (άνοιγμα - κλείσιμο) των θυρών.

###### Ο Συντάκτης                                                         Ο Δ/ντής

Παντελής Κρουσταλάκης                           Στυλιανός Αλεξάκης

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                 Αρχιτέκτων Μηχ/κός με α΄β