| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Μελ.: | ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. : 70-6474.005 | «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178) του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακού Χώρου 2014-2020» («Interreg MED 2014-2020») |
| --- | --- | --- |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2017ΕΠ30220006)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2018

# ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων «Επέμβαση σε υφιστάμενα κτίρια» και αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

# ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του αποτυπώματος CO2 του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, εγκαθιστώντας νέα κατάλληλα συστήματα και εξορθολογώντας τη χρήση μέσω μετρητικών συστημάτων.

# ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λεωφόρο Κνωσσού 1, Ηράκλειο Κρήτης

# ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο αριθμός μελέτης του έργου είναι:

Ο αριθμός της σύμβασης του έργου είναι:

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΦΑΥ

Σαράντος Γέμελας, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

| Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Θέσεις δικτύων : όπως αυτές φαίνονται στις αντίστοιχες μελέτες. |  |  |
|  | 1.1 | ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης |  |
|  | 1.2 | θέρμανσης |  |
| 2. | Σημεία των ηλεκτρικών πινάκων |  |  |
| 3. | Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο : Ουδεμία |  |  |
| 4. | Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου : Ουδεμία |  |  |
| 5. | Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας : Ουδεμία |  |  |
| 6. | Άλλες ζώνες κινδύνου : Ουδεμία |  |  |
| 9. | Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία : Ουδένα |  |  |

# ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| (Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) |  |
| --- | --- |
| 1. | Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς Τα υαλοστάσια καθαρίζονται από το εσωτερικό του κτιρίου καθώς τα παράθυρα προβλέπονται ανοιγόμενα και ανακλινόμενα. |
| 2. | Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου Για εργασίες σε ύψος θα χρησιμοποιείται είτε κυλιόμενος πύργος |
| 3. | Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες Δεν υπάρχουν |
| 4. | Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς Δεν υπάρχουν |

# ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ανύψωση φορτίων - Χρησιμοποίηση ανυψωτήρα για την ανύψωση βαρειών αντικειμένων και αποφυγή βίαιων κινήσεων. Οι χειρισμοί και μεταφορά βαρειών αντικειμένων είναι αιτία των πιο συχνών ατυχημάτων.

Πτώσεις - Προσοχή κατά την χρήση κατακόρυφης σκάλας. Τα φορητά εργαλεία να τοποθετούνται στην θέση τους μετά την χρήση. Να αποφεύγεται παρουσία γράσου και λαδιού στις σκάλες και στη βάση της καλάθου.

Οι πτώσεις αποτελούν την δεύτερη πιο συχνή αιτία ατυχημάτων μετά την ανύψωση.

Τραυματισμοί - Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

- Εργασίες τοποθέτησης μετά προσοχής και ιδιαίτερα από ενδεχόμενα επικίνδυνα ύψη

- Ιδιαίτερη προσοχή του χειριστή, όπου γίνεται η εργασία με μηχανήματα.

Τεχνικά μέτρα ασφάλειας - Ένα άτομο τουλάχιστον πρέπει να είναι σε αναμονή για να βοηθήσουν τον εργάτη σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαίωση ότι όλοι έχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών και ότι είναι διαθέσιμα τα νούμερα τηλεφώνων ορισμένων γιατρών, του νοσοκομείου, της πυροσβεστικής, ασθενοφόρου και της Αστυνομικής Αρχής.

# ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ

- Πρώτες Βοήθειες

Να υπάρχει σε διάθεση εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών για την άμεση αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων . Εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι σοβαρό, ο τραυματίας θα πρέπει να οδηγείται σε κάποιο γιατρό.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) Οι μπαταρίες των συσκευών θα πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα και να αντικαθιστούνται κάθε έτος ή αν κριθεί αναγκαίο.

2) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα

- Οι καυστήρες πρέπει να συντηρούνται κάθε Οκτώβριο, πριν την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

- Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις πρέπει ν' αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.

Ηράκλειο…………………..                                                 	Ηράκλειο…………………..

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων |
| Σαράντος Γέμελας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου | Νικόλαος Μιχελάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός |