Περιγραφικός Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	

1.	
Υδρομετρητής 1’’(DN25)16 ατμ, ταχυμετρικός , πολλαπλής ριπής , ξηρού τύπου ή υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου ,μετρολογικής κλάσης R 160,   ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με φίλτρο όπως επισης  και ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης 1 Ό‘’ με δακτυλίους στεγανοποίησης .L= 260 mm
		
τεμάχιο	
400,00	
............	
.................	
				ΣΥΝΟΛΟ	.................	
					ΦΠΑ 24%	.................	
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	.	

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο  15/04/2020
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός   	

Ηράκλειο  15/04/2020
Οι Συντάξαντες

  ΜΠΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ηράκλειο  ..........
Ο Προσφέρων