|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή υλικού** | | **Ποσότητα** | **Τιμή Τεμαχίου** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Σύνολο** |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 1360,00 | 6,5€/Μ | (Μ) | 8.840,00 |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 480,00 | 6,3€/Μ | (Μ) | 3.024,00 |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 76,00 | 52€/Μ | (TEΜ.) | 3.952,00 |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 9,00 | 450€/ΤΕΜ | (ΤΕΜ.) | 4.050,00 |
|  | | | **ΣΥΝΟΛΟ** |  | **19.866,00** |
|  | | | **ΦΠΑ 24%** |  | **4767,84** |
|  | | | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ** |  | **24.633,84** |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 27/ 10/2020**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ 30-7135.087**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**