| Περιγραφή υλικού |  | Ποσότητα | Τιμή Τεμαχίου | Μονάδα Μέτρησης | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 1360,00 | 6,5€/Μ | (Μ) | 8.840,00 |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 480,00 | 6,3€/Μ | (Μ) | 3.024,00 |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 76,00 | 52€/Μ | (TEΜ.) | 3.952,00 |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 9,00 | 450€/ΤΕΜ | (ΤΕΜ.) | 4.050,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 19.866,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 4767,84 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |  | 24.633,84 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  Ηράκλειο 27/ 10/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ              ΚΑ 30-7135.087

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ