| Περιγραφή υλικού |  | Ποσότητα | Τιμή Τεμαχίου | Μονάδα Μέτρησης | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 1360,00 |  | (Μ) |  |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 480,00 |  | (Μ) |  |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 76,00 |  | (ΤΕΜ.) |  |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 9,00 |  | (ΤΕΜ.) |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |  |  |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  Ηράκλειο 27/ 10/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ              ΚΑ 30-7135.087

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                        ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ