|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή υλικού** | | **Ποσότητα** | **Τιμή Τεμαχίου** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Σύνολο** |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 1360,00 |  | (Μ) |  |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 480,00 |  | (Μ) |  |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 76,00 |  | (ΤΕΜ.) |  |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 9,00 |  | (ΤΕΜ.) |  |
|  | | | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |
|  | | | **ΦΠΑ 24%** |  |  |
|  | | | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ** |  |  |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 27/ 10/2020**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ 30-7135.087**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**