(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση Συντήρησης - Αναγόμωσης - Πυροσβεστήρων |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. 24% | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2, 5-6 Kgr | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 5/6 Kgr | ΤΕΜ | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Οροφής ξηράς κόνεως 12 Kgr | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 3 Kgr | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Συντήρηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 25kg | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 12 Kgr | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα παντός τύπου* | ΤΕΜ | 46 |  |  |  |  |
| 8 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABCE 40% KERR** | kgr | 269 |  |  |  |  |
| 9 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα ή αφρού*** | kgr | 30 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ./kgr / Υδραυλική δοκιμή 46 /346/46 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Η υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται |  |  |  |  |  |  |
| ** | Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται |  |  |  |  |  |  |
| *** | Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται |  |  |  |  |  |  |
| Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων απαιτηθούν ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία, αυτά θα βαρύνουν τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση αναλυτική βεβαίωση από τον ανάδοχο και έως στο ποσό των 310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. 24% | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με σχετική ενημέρωση από τον ανάδοχο | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | 1 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α / Β / |  |  |  |  |  |  |  |

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ημερομηνία,.......................

Σφραγίδα

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου