	
	Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020


	Λογότυπο προσφέροντος
	ΜΕΛΕΤΗ
«Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ Πρασίνου»

ΚΑ 35-7135.007



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…….   με έδρα……………………………………  ………………………….……………………., οδός……………………………………….  αριθ………., 
Τ.Κ. ………,  Τηλ……………………….………., Α.Φ.Μ…………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………
	Α/Α
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ

	
	 
	Μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα βιδωτά 

 

 

	1
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 11/2''
	τεμ
	10
	9,5
	

	2
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 11/4''
	τεμ
	3
	6,4
	

	3
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 1''
	τεμ
	10
	3,5
	

	4
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 2''
	τεμ
	4
	15
	

	5
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη ΜΜ (μέσα - μέσα) 1''
	τεμ
	3
	2,6
	

	6
	44167000-8
	γωνία γαλβανισμένη θηλυκή 11/2 ''
	τεμ
	3
	8,6
	

	7
	44167000-8
	μανόμετρο γλυκερίνης 0-25 bar
	τεμ
	30
	10
	

	8
	44167000-8
	μαστός εξαγωνικός γαλβανισμένος 1''
	τεμ
	15
	2,4
	

	9
	44167000-8
	μούφα γαλβανιζέ 1 ''

	τεμ
	10
	1,3
	

	10
	44167000-8
	ρακόρ γαλβανισμένο κωνικο 1''
	τεμ
	5
	4,5
	

	11
	44167000-8
	συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 11/2χ1''
	τεμ
	6
	8,1
	

	12
	44167000-8
	συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 11/2χ11/4''
	τεμ
	4
	8,1
	

	13
	44167000-8
	συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 1/2 χ 1''
	τεμ
	10
	5,5
	

	14
	44167000-8
	συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 1/4 χ 1''
	τεμ
	10
	3,3
	

	15
	44167000-8
	τσέρκι γαλβανισμένο, διάτρητο, διαμέτρου  12 , πάχους 0,7mm και μήκους 10m
	τεμ
	6
	3,2
	

	
	 
	Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου 

  

 

	16
	44167000-8
	βάνα ΡΕ Θ-Θ 1΄΄
	τεμ
	40
	2,3
	

	17
	44167000-8
	βάνα ΡΕ Θ-Θ 1 1/2΄΄
	τεμ
	10
	11,8
	

	18
	44167000-8
	βανάκι ΡΕ σύνδεσμος ρακόρ  Φ16x16
	τεμ
	100
	1,8
	

	19
	44167000-8
	γωνία ΡΕ Θ-Θ 1΄΄
	τεμ
	30
	1
	

	20
	44167000-8
	μούφα ΡΕ συστολική 2''χ11/2''
	τεμ
	10
	2,2
	

	21
	44167000-8
	πιπέτα lock Φ20
	τεμ
	100
	0,7
	

	22
	44167000-8
	ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ  Φ63 χ 2 ''αρσενικό
	τεμ
	6
	4,5
	

	23
	44167000-8
	ρακόρ κοχλιωτό Φ40χ1 1/2'' αρσενικό
	τεμ
	20
	2,6
	

	24
	44167000-8
	σέλα με βίδες Ø Φ63x1΄΄ Θηλυκό
	τεμ
	12
	1,9
	

	25
	44167000-8
	σταλάκτης σταθερής ροής αυτορυθμιζόμενος καρφωτός  με παροχή 8lt/h
	τεμ
	2000
	0,15
	

	26
	44167000-8
	συστολή ΡΕ αμερικής 1 1/4''χ1''
	τεμ
	10
	1,5
	

	27
	44167000-8
	ταφ ρακόρ Lock Φ16χ16χ16
	τεμ
	20
	1
	

	
	 
	Ορειχάλκινα εξαρτήματα 

 

 

	28
	44167000-8
	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ  ορειχάλκινη 2΄΄
	τεμ
	3
	32
	

	29
	44167000-8
	βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 1΄΄
	τεμ
	3
	8
	

	30
	44167000-8
	βάνα ορειχάλκινη 1΄΄
	τεμ
	15
	8,5
	

	31
	44167000-8
	βάνα ορειχάλκινη 11/2΄΄
	τεμ
	5
	18
	

	32
	44167000-8
	Βάνα σφαιρική 1/2΄΄
	τεμ
	40
	5
	

	33
	44167000-8
	Βάνα σφαιρική 3/4΄΄
	τεμ
	35
	6
	

	34
	44167000-8
	γωνία ορειχάλκινη 1/2''
	τεμ
	6
	2,5
	

	35
	44167000-8
	γωνία ορειχάλκινη 1΄΄
	τεμ
	10
	5
	

	36
	44167000-8
	γωνία ορειχάλκινη  ΜΕΒ  1 1/2 ''
	τεμ
	3
	14,5
	

	37
	44167000-8
	κρουνός σφαιρικός 1/2΄΄
	τεμ
	50
	5,8
	

	38
	44167000-8
	κρουνός σφαιρικός 3/4΄΄
	τεμ
	15
	8,5
	

	39
	44167000-8
	κρουνός FW 1 1/2΄΄
	τεμ
	4
	28
	

	40
	44167000-8
	μαστός ορειχάλκινος 11/4''
	τεμ
	5
	4,3
	

	41
	44167000-8
	μαστός ορειχάλκινος 2''
	τεμ
	5
	9,2
	

	42
	44167000-8
	μαστός ορειχάλκινος 3/4''
	τεμ
	35
	1
	

	43
	44167000-8
	μαστός ορειχάλκινος 1/2΄΄
	τεμ
	50
	1
	

	44
	44167000-8
	μούφα ορειχάλινη 2 ''
	τεμ
	4
	9
	

	45
	44167000-8
	ρακόρ ορειχάλκινο  Φ20 x  1/2'' αρσενικό
	τεμ
	60
	4
	

	46
	44167000-8
	ρακόρ ορειχάλκινο  Φ40 χ 1 1/4'' αρσενικό
	τεμ
	6
	14
	

	47
	44167000-8
	ρακόρ ορειχάλκινο  Φ50 χ 1 1/2'' αρσενικό
	τεμ
	4
	19
	

	48
	44167000-8
	ρακόρ ορειχάλκινο  Φ63 χ 2'' αρσενικό
	τεμ
	4
	35
	

	49
	44167000-8
	ρακόρ σύσφιξης χαλκού αρσενικό Øδιατομής 18 x1/2''ορειχάλκινο
	τεμ
	5
	2,4
	

	50
	44167000-8
	σύνδεσμος ορειχάλκινος Φ50χ50  πολυαιθυλενίου εξωτερικής σύσφιξης
	τεμ
	4
	19
	

	51
	44167000-8
	συστολή ορειχάλκινη αμερικής 1''x1/2''
	τεμ
	15
	2,2
	

	52
	44167000-8
	ταφ σύσφιξης Φ 18χ18χ18
	τεμ
	10
	5,8
	

	53
	44167000-8
	φλοτέρ ορειχάλκινο 1/2΄΄ 
	τεμ
	15
	7
	

	54
	44167000-8
	φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4΄΄ 
	τεμ
	4
	13
	

	
	 
	Διάφορα
 

  

	55
	44167000-8
	Γάντζος εδάφους 

	τεμ
	3000
	0,15
	

	56
	42130000-9
	ηλεκτροβάνα AC Rainbird 1'' Θ-Θ με πηνίο 24V
	τεμ.
	20
	15
	

	57
	31710000-6
	ηλεκτρονικός ελεγκτής ροής νερού, 
	τεμ
	2
	39
	

	58
	37441500-6
	ιμάντας συνθετικός μαλακός χρώματος χακί  από πολυπροπυλένιο 25mm και πάχους 1,3mm
	m
	200
	0,41
	

	59
	44423700-8
	κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κλάσης Β125, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D, μαζί με το πλαίσιο έδρασης αυτού, με εξωτερική διάσταση 80x80 και εσωτερική 70x70 ελάχιστου βάρους 45 kg
	τεμ
	3
	94
	

	60
	44423700-8
	κάλυμμα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κλάσης Β125, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D, μαζί με το πλαίσιο έδρασης αυτού, με εξωτερική διάσταση  50x50 και εσωτερική 40x40 ελάχιστου βάρους 13 kg
	τεμ
	6
	31,45
	

	61
	43323000-3
	Λάστιχο ποτίσματος από εύκαμπτο PVC, διαμέτρου 3/4'' ενισχυμένο με πολυεστερικό νήμα. 
	m
	100
	1,9
	

	62
	31710000-6
	Μπαταρία αλκαλική 9V 
	τεμ.
	300
	3
	

	63
	44167000-8
	πιεσοστάτης οθόνης ρυθμιζόμενος από 1 έως 10bar με ρακόρ 1/4 ίντσες 
	τεμ
	30
	30
	

	64
	43328100-9
	πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης  100lt οριζόντιο 
	τεμ.
	5
	180
	

	65
	43328100-9
	Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 80 lt οριζόντιο.
	τεμ.
	3
	150
	

	66
	43328100-9
	Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 80lt κάθετο. 
	τεμ.
	3
	150
	

	67
	43328100-9
	Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 200lt κάθετο. 
	τεμ.
	3
	290
	

	68
	31681000-3
	πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird  9V
	τεμ.
	30
	29
	

	69
	31681000-3
	πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας  HUNTER  9V
	τεμ.
	15
	18
	

	70
	31681000-3
	πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Netafim
	τεμ.
	20
	24,5
	

	71
	31681000-3
	πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας  GALCON 24V
	τεμ.
	10
	20
	

	72
	33131000-7
	πιστόλι ποτίσματος εκτόξευσης νερού, 
	τεμ
	5
	24
	

	73
	44167000-8
	Πλαστικό φρεάτιο ορθογώνιο PP 14'' ασφαλείας με βίδα Jumbo 
	τεμ
	10
	47
	

	74
	44167000-8
	Πλαστικό φρεάτιο ορθογώνιο, διαστάσεων 30X40 ασφαλείας με βίδα Standard 
	τεμ
	20
	20
	

	75
	31224300-5
	Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό,  διαστάσεων 40x30x20 τουλάχιστον IP65 και κλειδαριά ασφαλείας, 
	τεμ
	2
	68
	

	76
	31224300-5
	Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό,  διαστάσεων τουλάχιστον IP65 και κλειδαριά ασφαλείας, 
	τεμ
	1
	137
	

	77
	31224300-5
	Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα διαστάσεων 40x30x20 τουλάχιστον IP65 με κλειδαριά ασφαλείας, 
	τεμ
	4
	50
	

	78
	31224300-5
	Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα διαστάσεων 60x50x25 τουλάχιστον IP65 με κλειδαριά ασφαλείας, 
	τεμ
	3
	120
	

	79
	31224300-5
	Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα διαστάσεων 60x60x30 τουλάχιστον IP65 με κλειδαριά ασφαλείας, 
	τεμ
	1
	122
	

	80

	44164310-3
	στήριγμα μονό γαλβανιζέ βαρέος τύπου Φ50 με ενσωματωμένο στριφώνι
	τεμ
	30
	0,64
	

	81
	44164310-3
	σωλήνα γαλβανιζέ ελαφριού τύπου με σπείρωμα Φ50, μήκους 6m, με πάχος τοιχώματος 2mm
	τεμ
	4
	27,4
	

	82
	33131000-7
	ταχυσύνδεσμος 3/4
	τεμ
	5
	6,5
	

	83
	44167000-8
	φιάλη προπανίου
	τεμ
	5
	8,5
	

	84
	44167000-8
	φούσκα πλαστική Ø Φ 90 βίδας
	τεμ
	5
	0,8
	

	85
	44167000-8
	φούσκα πλαστική Ø  Φ 220 ράγας
	τεμ
	5
	11
	

	
	 
	Σωλήνας άρδευσης

 

 

	86
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ20/6atm καφέ 
	m
	500
	0,22
	

	87
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ25/6 atm  μαύρο
	m
	500
	0,3
	

	88
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm  μαύρο
	m
	3000
	0,4
	

	89
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ25/6atm   μαύρο
	m
	500
	0,4
	

	90
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ20/6 atm μαύρο
	m
	250
	0,15
	

	91
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ40/6 atm  μαύρο
	m
	800
	0,45
	

	92
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ90/10 atm  μαύρο
	m
	100
	3,4
	

	93
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ32/10 atm  μαύρο
	m
	600
	0,54
	

	94
	44163100-1
	σωλήνας άρδευσης PE Φ50/10atm 
	m
	200
	1,05
	

	95
	44163100-1
	σωλήνας PE Φ32/12,5 atm 3ης γενιάς 
	m
	200
	0,54
	

	
	 
	Σωλήνας άρδευσης σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος   

  

 

	96
	44163100-1
	σταλακτηφόρος σωλήνας  άρδευσης  Φ16/0,33 m καφέ  με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη παροχής 2,3  lt/h 
	m
	2000
	0,34
	

	97
	44163100-1
	σταλακτηφόρος σωλήνας  άρδευσης  Φ16/0,5 m μαύρο  με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη παροχής 4  lt/h 
	m
	1000
	0,27
	

	98
	44163100-1
	σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ16 ή Φ17/0,33 με αυτορυθμιζόμενο σταλλάκτη 1,6-2lt/h,  με αντισιφών  μηχανισμό AC και CNL antidrain (μηχανισμό που αποτρέπει τη στράγγιση του νερού από το σταλλακτηφόρο) .
	m
	2000
	1,4
	

	
	 
	Προγραμματιστές μπαταρίας φρεατίων 

 

  

	99
	31710000-6
	προγραμματιστής μπαταρίας DC RAINBIRD WPx 2
	τεμ.
	10
	115
	

	100
	31710000-6
	προγραμματιστής μπαταρίας DC RAINBIRD WPx 4
	τεμ.
	10
	120
	

	101
	31710000-6
	προγραμματιστής μπαταρίας Galcon 1 στάσης 1''
	τεμ.
	6
	85
	


......……………………….……/……../..2025
(Τόπος και ημερομηνία)  

Ο προσφέρων


