                                                                                                               
     (ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..........................................................................................................

	A/A
	CPV
	Κωδικός Είδους
	Αναλυτική Περιγραφή                         (εργασιών + Προμήθειας Υλικών)
	Μ.Μ
	Ποσότητα Μελέτης 
	Τιμή Προσφοράς
	Καθαρή Αξία
	Αξία Φ.Π.Α 24%
	Συνολική  Κόστος 

	1
	50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες
	22.001-003 Χρέωση ΑΛΕ 010.2420304011
	Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου.
	Τεμ
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες
	22.001-003 Χρέωση ΑΛΕ 010.2420304011
	 
Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.

	Τεμ
	1
	
	
	
	

	3
	50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες
	22.001-003 Χρέωση ΑΛΕ 010.2420304011
	 Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, στην επικοινωνία των αντλιών με τους  αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.
	Τεμ
	1
	
	
	
	

	4
	50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες
	22.001-003 Χρέωση ΑΛΕ 010.2420304011
	Στην επισκευή βλάβης για διαρροή αντλίας Αμόλυβδης
	Τεμ
	1
	
	
	
	

	5
	50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες
	22.001-003 Χρέωση ΑΛΕ 010.2420304011
	Αντικατάσταση τυχόν μικρούλικά αν απαιτηθούν στην διαδικασία του ετήσιου ελέγχου διαρροής υγρών
	Τεμ
	1
	
	
	
	

	6
	CPV:                                       42124211-6                     Μέρη αντλιών καυσίμου
	27.020-0082 Χρέωση ΑΛΕ 010.3120989006
	Προμήθεια READER πιστολιού Elaflex ZVA25/Slimline 1 Nozzle Unit; 433.92MHz αντλίας  Νο 1, 2, 3 & 4 του Πρατήριο Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων 
	Τεμ
	2
	 
	 
	 
	 

	7
	42122100-1 Αντλίες υγρών
	27.020-0020 Χρέωση ΑΛΕ 010.3120989006
	Προμήθεια Ακροσωλήνιο αντλιών καυσίμων 3/4’’ πρατηρίου  ZVA SLIMLINE 2
	
 Τεμ
	1
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
	8
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	 

	Φ.Π.Α. 24%:
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
                                                                                                 Ημερομηνία,.......................

                                                                                                           Σφραγίδα
 Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
